|  |
| --- |
| Формулировка вопроса участника[[1]](#footnote-1): |
| 1. В части требований к продукции по позициям 1,2,3,4,5,6,7 согласно Приложения 1.1 закупочной документации просим согласовать предложенные участником параметры: закрытую спираль без легкоудаляемого ограничителя электросварных муфт SDR 11, а также наконечники 4,7 мм.
 |

Ответ на запрос:

Предложенная замена не согласована, к поставке необходимы товар соответствующий требованиям Закупочной документации и приложений.

1. При формулировании вопроса необходимо указывать пункт (подпункт) закупочной документации, в связи с которым задается вопрос. [↑](#footnote-ref-1)