Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

- В техническом задании (описание объекта закупки) требуются манометры по пунктам № 1, 3-12,15 в диапазоне показаний прибора с единицами измерения в кгс/см2, возможна ли подача заявки и последующая поставка в стандартном исполнении диапазона в кПа или Мпа?

Ответ:

Поз. №1 необходимые единицы измерения только  кгс/см2;

Поз. №3,4,6 Согласовано  исполнение диапазона в кПа или Мпа;

Поз. №5 манометры в диапазоне от 0 до 16 кгс/см2;

Поз. №7,8,10,12 требуются приборы с единицами измерения  только в кгс/см2;

Поз. №9,15  По единице измерения мПа – допустимо;

Поз. №11 Единица измерения прибора только  в кг/см2.

- В техническом задании (описание объекта закупки) требуются манометры по пунктам № 17 уточните диапазон показаний прибора, резьбу присоединения, возможна ли подача заявки и последующая поставка в стандартном исполнении диапазона в кПа или Мпа?

Ответ: все уточнения в ОЛ

- В техническом задании (описание объекта закупки) требуются манометры по пунктам № 16 в диапазоне показаний прибора с единицами измерения в бар, возможна ли подача заявки и последующая поставка в стандартном исполнении диапазона в кПа или Мпа?

Ответ: к поставке необходим только  Вакууметр EN837-1 от-1 до 0 бар с осевым присоединением идет к прибору. По единице измерения  кПа или Мпа – допустимо.

- Оценка заявок производится по критерию цены договора без учета НДС (т.е. одинаково по отношению ко всем участникам), указанной в Приложении  № 2.2 – Ценовое предложение, в котором Участник указывает цену без НДС и с НДС (если участник является плательщиком НДС), нарушений конкуренции нет.