Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

Просим согласовать замену, т.к. данная модель снята с пр-ва без замены

| 46 | СГ001618 | Панель оператора6AV6 642-OBC01-1AX1 | шт | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Официальной информации о снятия данного оборудования не имеется. Аналоги не рассматриваются.