Приложение 1 к ОЛ № 25

Наименование МТР: Комплект для бесколодезной установки задвижки

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) |  | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Длинна телескопической трубы штока, в свернутом/развернутом положении | мм |  | 1700-2900 |
| 1.2 | Материал телескопической трубы штока | сталь оцинкованная |  | сталь оцинкованная |
| 1.3 | Наконечник телескопической трубы, материал | чугун |  | чугун |
| 1.4 | Штифт, материал | нержавеющая сталь |  | нержавеющая сталь |
| 1.5 | Погружной шплинт, материал | нержавеющая сталь |  | нержавеющая сталь |
| 1.6 | Опорная подкладка, материал | полиэтилен |  | полиэтилен |
| 1.7 | Защитный кожух телескопической трубы с раструбом, материал | полиэтилен |  | полиэтилен |
| 1.8 | Узел защиты наконечника штока (ковер), материал корпуса | полиамид/ чугун |  | полиамид/чугун |
| 1.9 | Высота ковера, | мм |  | 265 |
| 1.10 | Материал крышки ковера | полиэтилен/ чугун |  | чугун |
| 1.11 | Опорная плита, материал | полиэтилен |  | полиэтилен |
| 1.12 | Опорная плита ковера, габаритные размеры, не более | мм |  | 390 |
| 1.13 | Территория установки ковера | автодорога/ тротуар/ газон/железнодорожное полотно |  | автодорога/ тротуар/ газон |

| ФИО Ответственного: | Накушнов Дмитрий Юрьевич |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник эксплуатационного отдела |
| Телефон / Факс: | +7 (846) 334-75-30, 74-21 |
| Электронный адрес: | dNakushnov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |