| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Трубы и фасонные изделия к ним |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование МТР: Неразъемное соединение полиэтилен-сталь(НСПС)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Диаметр трубы ПЭ | мм | DN 630 |
| 1.2 | Диаметр трубы стальной | мм | DN 630 |
| 1.3 | Класс прочности по внутреннему давлению |  | Не менее 10 Ру |
| 1.4 | Толщина стенки стальной трубы | мм | Не менее 8 |
| 1.5 | Отношение наружного диаметра ПЭ трубы к толщине ее стенки(SDR) |  | SDR 17 |
| 1.6 | Эксплуатационная среда использования |  | Вода |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | не менее, лет | 12 месяцев |
| 2.5 | Срок службы до списания | не менее, лет | 18 месяцев |

| ФИО Ответственного: | Шаров Евгений Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник ЦЭВС-2 |
| Телефон / Факс: | +7 (846) 207-25-12 |
| Электронный адрес: | eSharov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |