Добрый день, напряжение катушек у контакторов и пускателей (поз. №13,14,15,19,25,28)  составляет 220В.