УТВЕРЖДАЮ:

Главный управляющий директор

ООО" Самарские коммунальные системы"

_______________Бирюков В.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2022-С-3-329

на  выполнение капитального ремонта насосного оборудования фирмы Sulzer КНС-6А.

| Перечень основных данных и требования | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631050001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на доверенности №20 от 20.02.2021 г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail:okr@samcomsys.ru |
| 2.Основание для проведения работ | Производственная программа на 2022 г. |
| 3.Наименование и местоположение работ | Насосный агрегат СДВ-2700/26,5 № 3 КНС-6А (Sulzer) инв. № 14476 Самара, ул. Максима Горького, 4 |
| 4.Источник финансирования | Собственные средства |
| 5.Цель и назначение работы | Капитальный ремонт насосного агрегата Sulzer с целью восстановления работоспособности |
| 6.Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность. Для линейных сооружений - протяжность, условный диаметр. | Мощность насоса 400 кВт |
| 7.Режим работы производства | Круглосуточный режим работы. |
| 8.Состав работ | Дефектная ведомость |
| 9.Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | см.п. №8 |
| 10. Требование к используемому оборудованию (включая источник поставки- заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Предоставление ППР (проект производства работ). Протоколы испытания, сертификаты качества на используемые материалы. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | В полном объеме исполнительная документация, акты на скрытые работы. Согласование отклонений. |
| 13.Требования к технологическим решениям. | Качество выполнения работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | См п.8 |
| 15. Требования к сметной документации | Сметная документация, разработанная заказчиком и рассчитана в текущем уровне цен ресурсным методом. (Гранд-СМЕТА) |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Работы по соблюдению требований природоохранных мероприятий в соответствии с действующим законодательством |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | Работы по капитальному ремонту выполнять в соответствии со СНиП и ГОСТам. |
| 18.Требование к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется |
| 20. Требования к утилизации (захоронению) отходов | Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных материалов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций ( ИТМ ГОЧС) | Строгое соблюдение требований техники безопасности на объекте и норм производства работ |
| 22. Сроки выполнения работ (по основных этапам) | 160 календарных дней с момента подписания договора. |
| 23. Требования по согласованию проектной док. | Не требуется |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Протоколы испытаний, исполнительные схемы, сертификаты качества на используемые материалы, акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3), счета-фактуры и платежные поручения на материалы и оборудование, включаемые в смету. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику | Протоколы испытаний, сертификаты качества на используемые материалы, счета-фактуры и платежные поручения на материалы и оборудование, включаемые в смету-1 экз. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3)- 2 экз. |
| 26.Дополнительные требования и особые условия | 1. Гарантия качества шесть месяцев. 2. В случае необходимости дополнительные требования и условия согласовываются с заказчиком. 3. Возможна дополнительная корректировка объемов работ. 4. Работы будут осуществляться в условиях действующего производства. |

Первый заместитель главного

управляющего директора                                                                                       Ракицкий Д.С.

Начальник УКСиР                                                                                                        Панов А.Е.

Главный энергетик                                                                                                 Нагорный С.Л.

Начальник ЦКНС                                                                                                Поселённов В.И.