## окна адм.
Приложение № _____ к договору подряда № _________ от «__» _____________ 202 г.
УТВЕРЖДАЮ
Главный управляющий директор
ООО"Самарские коммунальные системы"
______________________ В.В.Бирюков
"_____"_____________________ 2021 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2022-С-З-113
на капитальный ремонт отмостки зданий иловых камер № 3, 4
Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований
1 | 2
1. Заказчик (наименование, адрес, платёжные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021 г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail:okr@samcomsys.ru
2. Основание для проведения работ | Производственная программа 2022 г.
3. Наименование и местоположение объекта | Камера иловая №3 (инв.№1300), камера иловая №4 (инв.1301) ГОКС г. Самара ул. Обувная 136
4. Источник финансирования | Собственные средства
5. Цель и назначение работ | Восстановление разрушенной отмостки здания
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Инв. № 1300 - здание кирпичное; площадь-35,9м2; фундамент- ж/бетонный; стены кирпичные; кровля рулонная; полы керамические Инв. № 1301 - здание кирпичное; площадь-35,9м2; фундамент- ж/бетонный; стены кирпичные; кровля рулонная; полы керамические
7. Режим работы производства | Круглосуточно
8. Состав работ | Дефектная ведомость № СКС-2022-С-3-113
9. Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | См. дефектную ведомость
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки - заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Сроки поставки согласно договору генподряда. Гарантия на материалы в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей.
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнительных работ, сведениями о прохождении инструктажа, подтверждающих право проведения работ, список техники. Разработать ППР. 2. Исполнительная документация на выполнение работы состоит из: - Журнал работ, в котором отражается последовательность выполнения объемов, ответственные исполнители, материалы. - Журнал регистрации посещения объекта представителями заказчика и надзорных органов. - Акты на скрытые работы. - Акты приемки в эксплуатацию. - Сертификаты качества на используемые материалы. - Акт передачи площадки в работу
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с заказчиком в виде писем, протоколов и актов. В случае необходимости согласование изменений.
13. Требования к технологическим решениям | В соответствии с составом работ п.8 и действующими нормами и правилами, и другими нормативными документами.
14. Исходные данные для выполнения работ | Дефектная ведомость.
15. Требования к сметной документации | Сметная документация, разработанная заказчиком, рассчитана в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации (ГРАНД – СМЕТА).
16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и другими нормативными документами. Обязательное условие - полная уборка и утилизация непригодных материалов.
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | В соответствии с составом работ п.8 и действующими нормами и правилами, и др. нормативными документами.
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется
19. Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов.
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и др. нормативными документами.
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Не более 30 календарных дней с даты подписания договора
23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3), накладные на материалы, не учтённые в базе текущих сметных цен (ТССЦ), ППР
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1. Сертификаты качества на используемые материалы . 2. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3)- 2 экз. 3. Исполнительная документация — 2экз. 4. ППР-2экз.
26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Гарантия качества пять лет. 2. В случае необходимости дополнительные требования и условия согласовать. 3. Работы будут осуществляться в условиях действующего производства
Первый заместитель
главного управляющего директора |  |  | Д.С. Ракицкий
Начальник УКСиР |  |  | А.Е. Панов
Начальник ГОКС |  |  | Д. И. Левин