Благодарим за запрос. Предлагаем вниманию уточненные характеристики по  запрошенным позициям.

| № позиции | Код ЕНС | наименование | характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | ДЕ000097 | Лампа энергосберегающая 20 вт Е27 | тип цоколя E27; мощность 20 Вт ; цветовая температура 6400 К; свет холодный белый; напряжение 220 В; световой поток 1080 лм |
| 12 | ДЕ000098 | Лампа энергосберегающая 105 вт Е40 | матовый, температура цвета 6500К световой поток 9500 Лм |
| 16 | ДЕ000201 | Лампа энергосберегающая 15 вт Е27 | Мощность 15 Вт, цоколь Е27, световой поток 750 Лм, цветовая температура 4000 К, естественный белый, длина 103 мм |
| 17 | ДЕ000202 | Лампа энергосберегающая 32 вт Е27 | тип цоколя E27; мощность 32 Вт ; цветовая температура 6400 К; свет холодный белый; напряжение 220 В; световой поток 2500 лм |
| 18 | ДЕ000203 | Лампа энергосберегающая 60 вт Е27 | тип цоколя E27; мощность 60 Вт ; цветовая температура 6400 К; свет холодный белый; напряжение 220 В; световой поток 6000 лм |
| 32 | ДЕ000359 | Лампа КЛЛ 20/840 Е27 Д45х105 спираль | Мощность 20 Вт, цоколь Е27, цветовая температура 4000 К; напряжение 230 В, длина 105 мм |
| 34 | ДЕ000372 | Лампа КЛЛ 20/840 Е27 Д46х1113 спираль Navigator | Мощность 20 Вт, цоколь Е27, световой поток 1100 Лм, цветовая температура 4000 К, свет белый; напряжение 220 Вт |
| 10 | ДЕ000091 | Светильник светодиодный СПО-36100 | Накладной прозрачное стекло 38 Вт 40000К IP50 |
| 35 | ДЕ000373 | Светильник светодиодный с датчиком движения 18ВТ | Круг холодный |
| 53 | ДЕ000692 | Лампа светодиодная 36 вольт Е27 | 10 Вт |