Приложение № \_\_\_ к договору услуг  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Главный управляющий директор

ООО «Самарские коммунальные системы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Бирюков

м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение строительного контроля на Объекте:

**«Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружения на них. 1 очередь»**

| №  п/п | | | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие данные | | | | | | | |
| 1. | | | Наименование объекта | Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружения на них. 1 очередь | | | |
| 2. | | | Требования к выполняемым работам | Согласно постановлению Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468. | | | |
| 3. | | | Виды работ | Строительный контроль | | | |
| 4. | | | Местонахождение объекта | Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружения на них. 1 очередь | | | |
| 5. | | | Начало оказания услуг | С даты подписания договора | | | |
| 6. | | | Окончание оказания услуг | 580 дней с даты допуска на объект | | | |
| 7. | | | Основные положения | ------------- | | | |
| 8. | | | Цели Строительного контроля | Проверка соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. | | | |
| 9. | | | Задачи строительного контроля | * предупреждение, выявление и пресечение допускаемых (допущенных) Лицом, осуществляющим строительство, в процессе строительства Объекта нарушений требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов и документов в области технического регулирования, обязательных для соблюдения Лицом, осуществляющим строительство; * предупреждение и выявление аварийных ситуаций и аварий на Объекте, включая выявление недостатков (дефектов) работ и своевременное информирование о выявленных нарушениях, недостатках (дефектах) работ, авариях и аварийных ситуациях Заказчика, Лица, осуществляющего строительство, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, Договором. | | | |
| 10. | | | Особые требования | ---------- | | | |
| 11. | | | Отчетность по Строительному контролю | В соответствии с условиями Договора | | | |
|  | Подписи сторон: | | | | |  |  |
|  |  | **Исполнитель**: | | | **Заказчик**  Первый заместитель  главного управляющего директора  ООО «Самарские коммунальные системы»  (наименование Заказчика, должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Ракицкий  (подпись) (Ф.И.О.) | |  |