|  | Приложение № _____ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к договору подряду _____________ |  |  |
|  | от «___» _____________20 г. |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Главный управляющий директор		                                                                    ООО «Самарские коммунальные системы»

______________________В.В. Бирюков

«___» _____________2022 г.

Техническое задание № СКС-2022-В-3-89

Капитальный ремонт фасада здания бытовых помещений ГВС, ул. Ульяновская, д.2/4

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail:okr@samcomsys.ru |
| 2. Основание для проведения работ | Производственная программа на 2022 год |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Здание бытовых помещений ГВС (Инв. 359) г. Самара, ул. Ульяновская, 2/4 |
| 4. Источник финансирования | Собственные средства |
| 5. Цель и назначение работ | Капитальный ремонт фасада здания бытовых помещений ГВС. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Год ввода в эксплуатацию – 1937 г., 2-этажное, кирпичное, фундамент из бутовых лент, стены кирпичные, кровля металлическая, окна деревянные. |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточный режим работы |
| 8. Состав работ | См. дефектную ведомость |
| 9. Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | См.п. №8 |
| 10. Требование к используемому оборудованию (включая источник поставки - заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Сроки поставки материалов, согласно договору подряда. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнителей работ и ответственных, сведениями о прохождении инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ, список техники. Разработать ППР. 2. Исполнительная документация на выполнение работ состоит из: - журнала работ, в котором отражается последовательность выполнения объемов, ответственные исполнители, материалы. - журнал регистрации посещения объекта представителями заказчика и надзорных органов. -Акты на скрытые работы -Акт приемки в эксплуатацию -Сертификаты качества на применяемые материалы |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с заказчиком в виде писем, протоколов и актов. В случае необходимости согласование изменений. |
| 13. Требования к технологическим решениям | В соответствии с составом работ п.8 и действующими нормами и правилами, и другими нормативными документами. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | См.п.8 |
| 15. Требования к сметной документации | Сметная документация, разработанная заказчиком, рассчитана в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации (ГРАНД – СМЕТА). |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и другими нормативными документами. Обязательное условие - полная уборка и утилизация непригодных материалов. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | В соответствии с составом работ п.8 и действующими нормами и правилами, и другими нормативными документами. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется |
| 20. Требования к утилизации (захоронению) отходов | Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и другими нормативными документами |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Не более 30 календарных дней с момента подписания договора |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Акты на скрытые работы, сертификаты качества на используемые материалы, акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3), накладные на материалы, не учтенные в базе текущих сметных цен (ТССЦ), ППР. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику | 1. 1. Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы -2 экз. 2. Накладные на материалы, не учтенные в базе текущих сметных цен (ТССЦ) - 2 экз. 3. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) - 2 экз. 4. ППР - 2 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Гарантия качества пять лет. 2. В случае необходимости дополнительные требования и условия согласовать. 3. Работы выполняются в условиях действующего производства. |

| Первый заместитель главного управляющего директора | Д.С. Ракицкий |
| --- | --- |
| Начальник УКСиР | А. Е. Панов |
| Начальник ГВС | Т.А. Первова |