«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                            Начальник УКСиР                                                                                                                                                                                Главный Энергетик ООО«СКС»

_____________Панов А.Е.                                                                                                                                                                       _____________ Нагорный С.Л.

Д Е ФЕ К Т Н А Я     В Е Д О М О С Т Ь

к ТЗ № СКС-2022-С-3-334

# для  капитального ремонта трансформатора ТМ100/10/0.4кВ КНС10

# Инв. № 63

Адрес : КНС-10 ул.Литвинова д.214

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1.Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трансформатор ТМ 100/10/0,4кВ | Течь масла из-под уплотнителей изоляторов, трансформатор 1971г выпуска | Демонтаж трансформатора ТМ 100/10/0,4кВ | шт. | 2 |  |
| 2 |  |  | Отключение кабеля ВВГнг 3х120+1х95мм. кв. от трансформатора | шт. | 8 |  |
| 3 |  |  | Отключение кабеля АСБ 10 3х150 от трансформатора ТМ100/10/0.4кВ | шт. | 6 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Монтаж трансформатора ТМГ 100/10/0,4кВ | шт. | 2 |  |
| 2 |  |  | Подключение кабеля АСБ 10 3х150 ТМ100/10/0.4кВ к трансформатору | шт. | 6 |  |
| 3 |  |  | Подключение кабеля ВВГнг 3х120+1х95мм. кв. к трансформатора | шт. | 8 |  |
| 4 |  |  | Пуско-наладочные работы | шт. | 2 |  |

Инженер 2 кат. ОКР                                                                                                                                                                    Вершинина М.А.

Начальник ЦКНС                                                                                                                                                                        Шеплев Д.А.

Начальник участка № 5                                                                                                                                                               Грачев М.А.