## Сводная смета
Приложение №2
к Договору №________ от ___ _________2022г.
СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
ООО "Самарские коммунальные системы"
Главный управляющий директор
______________ |  |  | __________________В.В. Бирюков
"____"_______________ 2022г. |  |  | "____"_______________ 2022г.
Сводная смета №1.3.5.6
Техническое перевооружение НС 2 подъема Главного водозабора 5 квартала пос. Красная Глинка
| Наименование | Обоснование | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС
1 | Обследование строительных конструкций | смета №1 | 481533.51 | 577840.212
2 | Инженерно геодезические изыскания | смета №2 | 142282.56 | 170739.072
| Всего |  | 623816.07 | 748579.284
Начальник СДО |  |  |  | Е.Г. Зелих

## Смета №1 обследование
Приложение №2
к Договору №____ от ___ _________2022г.
СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
ООО "Самарские коммунальные системы"
Главный управляющий директор
______________ |  |  | __________________В.В. Бирюков
"____"_______________ 2022г. |  |  | "____"_______________ 2022г.
Смета №1
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | Обследование строительных конструкций
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | ООО «Самарские коммунальные системы»
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1 | Выполнение обмерных работ для каркасных одноэтажных зданий. II категория сложности работ. II категория сложности здания. Высота здания до 5 м. | Таблица 1. п.3 B=0.6888 тыс.руб; Осн. показ. Х=15 (100 м3) Количество = 1 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1 * K2 (0 руб + 688.8 руб * 15) * 1 * 4.91 * 1.15 * 1.15 | 67090.58
Коэффициенты
Ктек = 4.91 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09
K1 = 1.15 Таблица 10, п.2
K2 = 1.15 Таблица 10, п.6
2 | Выполнение инженерных обследований строительных конструкций каркасных одноэтажных зданий. II категория сложности работ. II категория сложности здания. Высота здания до 5 м. | Таблица 3. п.3 B=0.6266 тыс.руб; Осн. показ. Х=15 (100 м3) Количество = 1 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1 * K2 (0 руб + 626.6 руб * 15) * 1 * 4.91 * 1.15 * 1.15 | 61032.17
Коэффициенты
Ктек = 4.91 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09
K1 = 1.15 Таблица 10, п.2
K2 = 1.15 Таблица 10, п.6
3 | Обследование систем холодного водоснабжения и канализации без ванн. Обследование технического состояния элементов системы. Описание системы. Обследование трубопроводов и установление дефектов. Объем здания до 2 тыс.м3. | Таблица 15. п.3.2 A=1 тыс.руб; Количество = 1 (здание, тыс.м3) |  | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 * K2 1000 руб * 1 * 4.91 * 1.15 * 1.15 | 6493.48
Коэффициенты
Ктек = 4.91 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09
K1 = 1.15 Таблица 10, п.2
K2 = 1.15 Таблица 10, п.6
4 | Обследование систем отопления. Обследование технического состояния элементов системы. Описание системы. Выявление неисправностей и дефектов трубопроводов, стояков, подводок и т.п. Объем здания до 3 тыс.м3. | Таблица 15. п.2.2 A=1.5 тыс.руб; Количество = 1 (здание, тыс.м3) |  | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 * K2 1500 руб * 1 * 4.91 * 1.15 * 1.15 | 9740.21
Коэффициенты
Ктек = 4.91 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09
K1 = 1.15 Таблица 10, п.2
K2 = 1.15 Таблица 10, п.6
5 | Обследование систем вентиляции. Обследование технического состояния элементов системы. Описание конструктивного решения системы. Выявление дефектов (герметичности, целостности, соответствия сечения проектному решению) и т.д. Объем здания до 3 тыс.м3. | Таблица 15. п.4.2 A=2.2 тыс.руб; Количество = 1 (здание, тыс.м3) |  | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 * K2 2200 руб * 1 * 4.91 * 1.15 * 1.15 | 14285.65
Коэффициенты
Ктек = 4.91 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09
K1 = 1.15 Таблица 10, п.2
K2 = 1.15 Таблица 10, п.6
6 | Выполнение обмерных работ для бескаркасных одноэтажных зданий. II категория сложности работ. I категория сложности здания. Высота здания до 5 м. | Таблица 1. п.3 B=0.5656 тыс.руб; Осн. показ. Х=20 (100 м3) Количество = 2 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1 (0 руб + 565.6 руб * 20) * 2 * 4.91 * 1.15 | 127746.42
Коэффициенты
Ктек = 4.91 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09
K1 = 1.15 Таблица 10, п.6
7 | Выполнение обмерных работ для бескаркасных многоэтажных зданий. II категория сложности работ. I категория сложности здания. Высота здания до 6 м. | Таблица 2. п.4 B=0.6614 тыс.руб; Осн. показ. Х=20 (100 м3) Количество = 2 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1 (0 руб + 661.4 руб * 20) * 2 * 4.91 * 1.15 | 149383.8
Коэффициенты
Ктек = 4.91 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09
K1 = 1.15 Таблица 10, п.6
8 | Физико-механические испытания бетона методом отрыва со скалыванием. Внешний осмотр с определением места испытания, сверление отверстия в теле бетона. | Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 14. Базовые цены на отбор проб и испытания строительных материалов, п.2.1 B=0.0474 тыс.руб; Осн. показ. Х=40(1 место) Количество = 1 |  | Полный комплекс работ (100%): (A + B * Xзад) * Количество * Ктек (0 руб + 47.4 руб * 40) * 1 * 4.91 | 9309.36
Коэффициенты
Ктек = 4.91 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09
9 | Физико-механические испытания бетона методом отрыва со скалыванием. Установка анкеров и испытание соответствующими приборами с замером глубины вырыва. | Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 14. Базовые цены на отбор проб и испытания строительных материалов, п.2.2 B=0.147 тыс.руб; Осн. показ. Х=40 (1 место) Количество = 1 |  | Полный комплекс работ (100%): (A + B * Xзад) * Количество * Ктек (0 руб + 147 руб * 40) * 1 * 4.91 | 28870.8
Коэффициенты
Ктек = 4.91 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09
10 | Физико-механические испытания бетона методом отрыва со скалыванием. Обработка результатов испытаний. | Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 14. Базовые цены на отбор проб и испытания строительных материалов, п.2.3 B=0.0386 тыс.руб; Осн. показ. Х=40 (1 место) Количество = 1 |  | Полный комплекс работ (100%): (A + B * Xзад) * Количество * Ктек (0 руб + 38.6 руб * 40) * 1 * 4.91 | 7581.04
Коэффициенты
Ктек = 4.91 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09
11 | Итого по смете: |  |  |  | 481533.51
12 | НДС |  |  | 20% | 96306.702
13 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.8-9 | 577840.212
| Начальник СДО |  |  | Е.Г. Зелих

## Смета №2 геодезия
Приложение №2
к Договору №____ от ___ _________2022г.
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
ООО "Самарские коммунальные системы"
Главный управляющий директор
______________ |  |  |  | __________________В.В. Бирюков
"____"_______________ 2022г. |  |  |  | "____"_______________ 2022г.
Смета №2
на инженерно-геодезические изыскания
Заказчик: |  | ООО «Самарские коммунальные системы»
Подрядчик:
Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.
№ пп | Наименование работ и затрат |  | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Раздел |  | Полевые работы
1.1 | Плановая опорная сеть. Класс точности: 2 разряд. Категория сложности II |  | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.3 A=6.426 тыс.руб; Количество = 2 (1 пункт) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество 6426 руб * 2 | 12852
1.2 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная |  | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.5 A=3.284 тыс.руб; Количество =1,7 (1 га) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * K1 3284 руб * 1,7* 1.55 | 8653.34
Коэффициенты
| Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций на застроенных территориях |  | K1 = 1.55 Прим. к табл.9 п.4 (Ценообразующий)
1.3 | Итого Полевые работы: |  |  |  | 21505.34
| Коэффициент при проведении полевых изысканий без выплаты полевого довольствия или командировочных |  | ОУ, п.14 | Коэф - т 0.85 от п.1.3 | 18280
1.4 | Всего Полевые работы: |  |  |  | 18280
2 | Раздел |  | Лабораторные работы
2.2 | Всего Лабораторные работы: |  |  |  | 0
3 | Раздел |  | Камеральные работы
3.1 | Плановая опорная сеть. Класс точности: 2 разряд. Категория сложности II |  | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.3 A=2.538 тыс.руб; Количество = 2 (1 пункт) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество 2538 руб * 2 | 5076
3.2 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная |  | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.5 A=1.067 тыс.руб; Количество = 1.7 (1 га); ОУ п. 15д к=1.2 | Полный комплекс работ (100%): A * Количество 1067 руб *1.7*1,2 | 2176.68
3.3 | Итого Камеральные работы: |  |  |  | 7252.68
3.4 | Всего Камеральные работы: |  |  |  | 7253
4 | Раздел |  | Прочие расходы
4.1 | Расходы по внутреннему транспорту. |  | О.у. п.10 Табл. 4, п.2 | 11,25% от п.1.4 | 2056.5
4.2 | Расходы по организации и ликвидации работ |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 13) | 6% от п.1.4 | 1096.8
4.3 | Всего Прочие расходы: |  |  |  | 3153
5 | Итого по смете: |  |  |  | 28686
6 | Индекс на II квартал 2022 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001 |  | 4,96 Письмо Минстроя России № 19281-ИФ/09 от 29.04.2022 | Коэф - т 4.96 от п.5 | 142282.56
7 | НДС |  |  | 20% | 28456.512
8 | Всего: |  |  |  | 170739.072
| Начальник СДО |  |  |  | Е.Г. Зелих