# Приложение № ___ к договору генподряда 
       от «___» ________202__г. № ____________

УТВЕРЖДАЮ

Главный управляющий директор

ООО «Самарские коммунальные системы»

________________________ В.В. Бирюков

м.п.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ № СКС-2022-ХВ-ИП-1.3.5.3
объекта «Реконструкция систем водоснабжения пос. Красная глинка

( в т.ч. бурение новых скважин на водозаборе №3 по ул. Батайской)»

| 1 | Основание для проектирования | Инвестиционная программа ООО «Самарские коммунальные системы» (далее − Заказчик), утвержденная приказом министерства энергетики и ЖКХ № 192 от 19.11.2021 (п.1.3.5.6) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства | Реконструкция |
| 3 | Стадия проектирования | Проектная документация |
| 4 | Исходные данные | Исходные данные представлены в Приложениях № 1.2.1 - 1.2.4 к настоящему Заданию на проектирование (далее − ЗП) |
| 5 | Месторасположение предприятия, здания, сооружения | г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, 2 квартал, территория водозабора 2 квартала: - насосная станция II подъема (инв. № 1806), - скважина №5 (инв. №1797), - скважина №6 (инв. № 1796). - линия водопроводная уличная (инв.№ 800696) от водозабора «Батайский» до ВК-6. Ситуационная схема места расположения выше указанных сооружений на территории г. Самара прилагается (Приложения № 1.2.1-1.2.3 к настоящему ЗП). |
| 6 | Порядок разработки документации | 6.1. Разработать программу мероприятий по проведению визуального и детального (инструментального) обследования комплекса сооружений водозабора 2 квартала и согласовать ее с заказчиком. 6.2. Выполнить необходимые мероприятия, получить необходимые для обследования исходные и дополнительные данные, документы, информацию, исходно-разрешительную документацию, при необходимости − технические условия, в объеме, требуемом для осуществления работ по ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и настоящему ЗП. 6.3. Выполнить обмер и обследование ограждения территории 1-го пояса ЗСО скважин №5 и №6, насосной станции заглубленного типа, здания насосной станции II подъема, грузоподъемных механизмов и подкрановых путей, строительных и несущих конструкций (в том числе фундаментов насосных агрегатов и нагружаемых кран-балкой). 6.3. В состав технического заключения включить, в том числе, акт, утвержденный Заказчиком и содержащий перечень дефектов строительных конструкций, по состоянию на дату обследования; чертежи с указанием мест расположения дефектов; фотоотчеты мест дефектов; заключение о соответствии либо несоответствии объекта действующим нормам и правилам и указать перечень необходимых работ по его доведению до нормативных требований; графические материалы (планы, разрезы, структурные, функциональные, принципиальные схемы), выводы и рекомендации, а также, если имеется необходимость, реконструкции ограждения территории первого пояса ЗСО скважин с целью исключения возможности доступа посторонних лиц в первый пояс ЗСО питьевого водозабора. Вскрытие фундаментов для проведения обследования осуществляется силами Генподрядчика. 6.4. Определить перечень документов и необходимость выполнения археологических изысканий/обследования и иных работ в соответствии с нормативно-техническими и законодательными требованиями, требуемых для разработки документации и получения положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий и проектно-сметной документации (далее − экспертиза); - определить возможность и дать предложения по делению объекта на этапы реконструкции. Каждый этап должен иметь законченный строительный и технологический цикл. 6.5. Выполнить в объеме, необходимом для выполнения работ по реконструкции инженерно-геодезические изыскания. 6.6. При наличии зеленых насаждений в зоне производства работ указать контуры древесной растительности и при необходимости отдельно стоящие деревья (нанести породу дерева, диаметр), предоставить Акт оценки деревьев (кустарников) с расчетом восстановительной стоимости. 6.7. На съемке указать существующие и вновь закладываемые в районе объекта строительства водопровода реперы (на капитальном объекте, не подлежащем демонтажу с привязками к местности). Сдать их в натуре Заказчику. 6.8. Разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.08г. № 87 «О составе проектной документации и требованиях к их содержанию» (с учетом действующих изменений и дополнений), в соответствии с законодательными, нормативно-техническими документами и требованиями, документацию в виде одного комплекта с разделением выполнения работ по каждому этапу реконструкции (при наличии этапов) для выполнения работ в объеме настоящего ЗП достаточном для осуществления строительства. 6.9. В составе документации разработать в том числе: - проект организации строительства (ПОС) и при необходимости проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (ПОД); - сметную документацию, в том числе сводный сметный расчет (далее – ССР) с учетом требований, указанных в Приложении №1.1.1 к настоящему ЗП; - ведомости объемов работ; - ресурсную ведомость материалов, включенных в смету на выполнение строительно-монтажных работ, и спецификации оборудования и материалов с разделением, по согласованию с Заказчиком, компетенции по поставке оборудования между Заказчиком и Подрядчиком; - при проектировании предусмотреть импортозамещение и варианты применения отечественного оборудования и материалов; - при необходимости − иную документацию в соответствии с законодательными и нормативно-техническими требованиями; 6.10. Сдачу-приёмку результата выполненных Генподрядчиком работ осуществить в соответствии с Детальным графиком выполнения работ к договору генподряда на проектные работы. |
| 7 | Особые условия строительства | 7.1. Учесть в документации мероприятия для осуществления строительства в особых условиях (в случае их наличия), в том числе: - при наличии неблагоприятных природно-климатических и инженерно-геологических условий (значительная обводненность территорий, просадочные грунты, карстовые породы); - при работах в действующих электроустановках напряжением 6 кВ; - предусмотреть последовательность выполнения работ с учетом технологического процесса действующего оборудования. 7.2. Строительство предусмотреть без остановки технологического процесса. |
| 8 | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта | Приложение № 1.2.4 к настоящему ЗП |
| 9 | Особые требования к проектированию | Генподрядчику: 9.1. Получить необходимые для выполнения работы исходные и дополнительные данные, согласования. 9.2. Получить при необходимости технические условия. В случае требования организации, выдаваемой технические условия, их получения только Заказчиком предоставить исходные данные Заказчику для подготовки заявки, а так же осуществить сопровождение процесса подготовки и получения технических условий. 9.3. Производство работ осуществляется в условиях действующего производства, а также в пределах зоны санитарной охраны подземного питьевого водозабора. 9.4. Выполнение работ предусмотреть без остановки технологического процесса. 9.5. До начала проектирования генподрядчику или по его поручению субподрядной организации осуществить обмер сооружений, систем, указать расстановку оборудования и предоставить отчет с приложением графических материалов. 9.6. Задание на изыскательские работы разрабатывает и утверждает Генподрядчик. 9.7. Сметную документацию, в т.ч. сводный сметный расчёт, выполнить с учетом требований Приложения №1.1.1 к настоящему ЗП. 9.8. Выполнить, при необходимости, мероприятия и работы, подготовить требуемые документы, разделы документации, связанные с экологическими, санитарно-гигиеническими и природоохранными требованиями. 9.9. Документацию, в том числе сметную, выполнить в виде одного комплекта с разделением по согласованию с Заказчиком на этапы реконструкции. 9.10. Провести анализ опасности и риска реализации объекта в соответствии с ГОСТ Р 51901.1-2002 и ГОСТ Р 51901.11-9.11. Генподрядчик выполняет собственными силами и/или организовывает и координирует всю работу в объеме настоящего ЗП, в том числе по проведению изысканий, субподрядных организаций, а так же несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных работ, в том числе инженерных изысканий, за ненадлежащее составление документации и выполнение других работ по настоящему ЗП, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а так же в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненных работ по настоящему ЗП, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика. 9.12. В случае ненадлежащего составления документации, а также в случае обнаружения Заказчиком недостатков в ходе строительства объекта и в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе разработанной Генподрядчиком документации, Генподрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им документально подтвержденные убытки. 9.22. Гарантия выполненных работ распространяется на весь период строительства. |
| 10 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности. |
| 11 | Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию | 11.1. Документацию разработать в соответствии с настоящим ЗП, результатами обследования, с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.08г. № 87 «О составе проектной документации и требованиях к их содержанию» (с учетом действующих изменений и дополнений), действующими стандартами НОСТРОЙ, нормативно-техническими документами, законодательными актами, техническими регламентами, нормами, правилами и др. нормативными документами. 11.2. Режим работы производства непрерывный, без постоянного пребывания персонала. |
| 12 | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям | 12.1. Предусмотреть по согласованию с Заказчиком в документации выполнение мероприятий, разработанных с учетом рекомендаций, указанных в техническом заключении по результату обследования сооружений. 12.2. Применить типовые конструкции и изделия. 12.3. Защиту строительных конструкций от коррозии (при необходимости) предусмотреть в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 12.4. Конструкции, материалы и изделия в коррозионно-активных условиях выполнить из коррозионностойких материалов. 12.5. Площадки обслуживания и технологические лестницы должны отвечать требованиям ГОСТ 23120- 2016 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия». Во всех случаях площадки лестницы должны иметь настил, выполненный из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения. 12.6. Конструктивные и инженерные решения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. 12.7. Предусмотреть при необходимости с учетом результатов обследования установку/замену грузоподъемного оборудования. 12.8. Предусмотреть по результатам обследования при необходимости реконструкцию насосных станций заглубленного типа, их внутреннею отделку, восстановление отмосток и ограждений 1-го пояса ЗСО. |
| 13 | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | 13.1. При разработке документации учесть требования действующих законодательных, нормативно-технических и правовых документов, в том числе природоохранного и санитарного законодательства. 13.2. Дать решения по обращению с отходами, планируемыми к образованию в процессе производства строительно-монтажных работ, в соответствии с законодательными и нормативно-техническими документами, действующими на момент выдачи документации Заказчику. 13.3. Учесть в проектной документации, что образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) должны переходить в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия, обязан нести ответственность за вывоз, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. Соответствующие затраты подрядчика учесть в сметной документации. 13.4. Образующийся в ходе проведения работ металлолом и демонтируемое оборудование подлежат возврату Заказчику. 13.5. Предусмотреть при необходимости, с учетом действующего законодательства на дату выдачи документации Заказчику, мероприятия по сохранению постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения. 13.6. При разработке документации учесть требования действующего законодательства в части производства работ и эксплуатации реконструированных сооружений в пределах зоны санитарной охраны подземного питьевого водозабора. 13.7. Восстановить после выполнения работ с учетом требований законодательства благоустройство в границах первого пояса ЗСО скважин. |
| 14 | Требования по промышленной безопасности, охране и гигиене труда | При разработке документации учесть требования Российской Федерации об охране труда, промышленной безопасности и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. |
| 15 | Выделение очередей и пусковых комплексов | Определить возможность разделения объекта на этапы реконструкции и согласовать с Заказчиком. Документацию выполнить единым комплектом с разделением видов, объемов и стоимости работ на согласованные Заказчиком этапы реконструкции. |
| 16 | Требования по ассимиляции производства | Максимально использовать существующие здания, сооружения, оборудование и инженерные коммуникации действующих объектов. |
| 17 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Документацию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 18 | Требования по пожарной безопасности | Документацию разработать в соответствии с настоящим заданием на проектирование, действующими стандартами НОСТРОЙ, нормативно-техническими документами, законодательными актами, техническими регламентами, нормами, правилами в области пожарной безопасности, в том числе СП 484.1311500.2020 "Системы прротивопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", утвержденным приказом МЧС России от 31.07.2020 №582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", вступающим в действие с 01.03.2021. |
| 19 | Требования по инженерно-технической защищенности объектов | Предусмотреть при необходимости с учетом результатов обследования реконструкцию ограждений территории первого пояса ЗСО скважин с целью исключения доступа посторонних лиц в первый пояс ЗСО питьевого водозабора. |
| 20 | Генподрядчик | Генподрядчик определяется по результатам конкурсной процедуры. |
| 21 | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» (ООО «Самарские коммунальные системы») 443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56 ИНН 6312110828/КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р/с 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самара К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности №20 от 20.02.2021. т.+7(846)336-14-02, +7(846)207-48-71, факс +7(846)336-89-05 e-mail: info@samcomsys.ru |
| 22 | Субподрядные проектные организации | Субподрядные проектные организации определяются Генподрядчиком по согласованию с Заказчиком. |
| 23 | Срок выполнения работы | Согласно графику выполнения работ к договору генподряда на проектные работы. |
| 24 | Срок действия задания | В течение срока проектирования. |
| 25 | Порядок сдачи работы | 25.1. Генподрядчик выполняет следующие работы: - обследование и обмер существующих сооружений с составлением технического отчета; - отчет по инженерным изысканиям; - получение необходимых исходных данных, информации, документов; подлинники полученных документов передаются Заказчику; - комплект документации на объект реконструкции с разделением на этапы реконструкции (при наличии этапов); - проведение и получение необходимых согласований; подлинники согласований передаются Заказчику; - иные документы, материалы, подготовленные и полученные в ходе выполнения работ по-настоящему ЗП. 25.2. Генподрядчик в обязательном порядке должен обеспечить следующие требования к работе: - конфиденциальность сведений и информации, касающихся объектов проектирования, выполнения ПИР и полученных результатов; - соблюдение правовой охраны интеллектуальной собственности; - соблюдение порядка использования авторских прав и патентную чистоту проектов. - Проектные спецификации по всем разделам, выдать дополнительно в электронном виде в формате XLS (XLSX). 25.3. После получения положительного заключения экспертизы Генподрядчик передает всю документацию и подлинники всех полученных исходных данных, документов, согласований, заключение экспертизы Заказчику по накладной по месту нахождения Заказчика: - на бумажном носителе − в 6-ти экземплярах, в том числе один из них должен быть заверен с целью подтверждения соответствия копии оригиналу. Для заверения необходимо сшить документ скобой или нитками, пронумеровать, сверху первой страницы поставить «копия», на обратной стороне завершающего листа в точке соединения обозначить: «прошито, пронумеровано ____ листов»; отметку о том, что подлинник документации находится в организации; печать, дату, подпись и расшифровку уполномоченного лица; - в электронном виде − на USB-флеш-накопителе в 1 экземпляре. Документация должна иметь форматы PDF, ГРАНД-СМЕТА, DWG 2013, DOC (DOCX) и XLS (XLSX); |
| 26 | Требования к передаче материалов на электронных носителях | Электронная версия комплекта документации передается на USB-флеш-накопителе в одном экземпляре. На USB-флеш-накопителе должна быть нанесена маркировка с указанием: Заказчика, Исполнителя, наименования и типа документации, даты изготовления электронной версии, порядкового номера USB-флеш-накопителя. В корневом каталоге USB-флеш-накопителя должны находиться текстовый файлы содержания в формате PDF, ГРАНД-СМЕТА, DOC (DOCX) и XLS (XLSX). Состав и содержание записанной на USB-флеш-накопителе информации должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге USB-флеш-накопителя файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Технологические схемы и чертежи представить в форматах PDF и DWG 2013: 1 версия – графический образ документации со сканированными страницами, содержащими подписи, печати и необходимые отметки, чертежи основных комплектов, согласования в формате PDF; - версия – исходная документация в формате разработки: - чертежи и схемы – DWG 2013; - картографические материалы, включенные в документацию – в форматах DWG 2013. Сметную документацию представить в формате ГРАНД-СМЕТА и PDF. Исходные и дополнительные данные, иные документы − в формате PDF. Проектные спецификации по всем разделам выдать в электронном виде в формате XLS (XLSX) и PDF. Вся документация, предоставляемая в электронном виде, должна быть оформлена в соответствии с действующими требованиями к формату электронных документов (в том числе с учетом: Приказа министерства строительства и ЖКХ РФ от 12.05.2017 №783/пр, Постановления Правительства РФ от 31.03.2012 №272, Постановления Правительства от 05.03.2007 №145 (с изменениями и дополнениями, действующими на момент сдачи документации Заказчику) и с учетом Федерального Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ (с учётом изменений и дополнений) «Об электронной подписи»). |

Приложения:

Приложение №1.1 Технические требования для проектирования, в том числе:

Приложение №1.1.1 Технические требования на проектирование (составление сметной документации).

Приложение №1.1.2 Технические требования к оборудованию КИПиА и средствам измерений при проектировании новых и реконструкции существующих объектов ООО «Самарские коммунальные системы».

Приложение №1.2 Исходные данные для проектирования, в том числе:

Приложение №1.2.1. Ситуационная схема места положения водозабора «Батайский».

Приложение №1.2.2. Ситуационная схема места положения скважин №№5, 6 водозабора 2 квартала пос. Красная Глинка.

Приложение №1.2.3. Схема места положения двух водопроводов Ду-200 мм (инв.№800696).

Приложение №1.2.4 Технический паспорт скважин №№5, 6 водозабора 2 квартала пос. Красная Глинка.

Дополнительные данные, необходимые для проектирования, Генподрядчик запрашивает самостоятельно.

| ГЕНПОДРЯДЧИК: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование Генподрядной организации, должность) ________________ _________________ (подпись, м.п.) (Ф.И.О.) | ЗАКАЗЧИК: Первый заместитель ___________________ главного управляющего директора________ ООО «Самарские коммунальные системы» (наименование Заказчика, должность) ____________________ Д.С. Ракицкий (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |