- Приложение №1

- к договору №_________

- от «___» _____________

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор по качеству |
|  | ООО «Самарские коммунальные системы» |
|  | _____________________Ю.А. Егорова |
|  | «___»________________2022 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программ и методик аттестации испытательного оборудования

для нужд ООО «Самарские коммунальные системы».

1, Место выполнения работ:

- г, Самара, произмодственное подразделение Исполнителя.

2. Описание необходимых к выполнению работ/услуг:

- разработка  программ и методик аттестации испытательного оборудования;

- проведение метрологической экспертизы разработанной документации.

- разработка таблиц Excel для автоматизации итоговых расчетов и формирования протокола аттестации.

Перечень оборудования указан в Приложении к настоящему Техническому заданию.

З. Общие сроки выполнения работ:

- февраль - апрель 2023 года.

4. Требования к Исполнителю:

Исполнитель должен иметь:

- подготовленных специалистов по профилю выполняемых работ;

- аккредитацию на право проведения метрологической экспертизы технической документации либо договор с организацией, имеющей указанную аккредитацию.

5. Требования к выполнению работ

5.1. Исполнитель обеспечивает оказание услуг  по разработке  программ и методик аттестации испытательного оборудования в соответствии с ГОСТ Р 8.568 – 2017 «Аттестация испытательного оборудования».

5.2.  Каждая программа и методика аттестации испытательного оборудования должна быть разработана на основании инструкции по эксплуатации, заводской методики аттестации (при наличии), ГОСТов либо иных документов и в соответствии с действующей нормативно -технической документацией (НТД) заводов изготовителей оборудования.

В случае отсутствия у заказчика необходимых исходных документов, Исполнитель изыскивает их самостоятельно.

5.3.  Допускается разработка одного комплекта программы и методики аттестации на группу оборудования со схожим функционалом и техническими характеристиками. Методики аттестации испытательного оборудования должны быть универсальными для различных типов оборудования в каждой группе (см.Приложение).

5.4.  Типы (марка) средств измерений, указанных в методиках аттестации для аттестации испытательного оборудования, должны быть согласованы с Заказчиком.

5.5. К каждой методике аттестации испытательного оборудования должны быть разработаны и переданы Заказчику таблицы в формате Exсel с формулами для автоматизации расчетов и автоматического формирования протоколов аттестации.

6. Требования к приемке работ.

По окончании работ «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» следующее:

- Программы и методики аттестации испытательного оборудования на каждую группу испытательного оборудования

- Результаты метрологической экспертизы разработанных документов

- Файлы Exсel с формулами для автоматического формирования протоколов аттестации;

- Акты выполненных работ в двух экземплярах;

- Счет-фактуру.

7. Условия оплаты работ.

Оплата работ по договору производится по факту выполненных работ в течение 20 банковских дней со дня подписания Сторонами актов выполненных работ и выставления счета и счет-фактуры Исполнителем.

8. Дополнительные условия

Сроки выполнения работ и порядок приемки работ могут быть уточнены Заказчиком на этапе заключения договора.

Приложение:

Перечень испытательного оборудования, подлежащего периодической аттестации.

Техническое задание разработал:

Главный метролог		И.Е. Яковлев

Приложение к техническому заданию

Перечень оборудования, подлежащего периодической аттестации.

| Наименование оборудования | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Группа 1: Термостаты | АТ-1 | Для поддержания температуры, длительное время. |
|  | ТСО-1/80СПУ | Для поддержания температуры, длительное время. |
|  | ТСО-200СПУ | Для поддержания температуры, длительное время. |
|  | ТСО-1/80 | Для поддержания температуры, длительное время. |
|  | ТС-1/80СПУ | Для поддержания температуры, длительное время. |
|  | ТС-1/20 | Для поддержания температуры, длительное время. |
|  | ТС-80М-2 | Для поддержания температуры, длительное время. |
|  | ТС-80 КзМА | Для поддержания температуры, длительное время. |
| Группа 2: Шкафы сушильные | ШСвЛ-80 | Подготовка лабораторной посуды, с поддержанием выставленной температуры. |
|  | ШС-80-01 СПУ | Подготовка лабораторной посуды, с поддержанием выставленной температуры. |
|  | LOIP LF-25/350QS | Подготовка лабораторной посуды, с поддержанием выставленной температуры. |
| Группа 3: Печи | ПМ-8 | Выполнение физико-химических анализов. |
|  | ЭКПС-10В | Выполнение физико-химических анализов. |
|  | СНОЛ-И3 | Выполнение физико-химических анализов. |
|  | СНОЛ | Выполнение физико-химических анализов. |
|  | СНОЛ 7,2/1100 | Выполнение физико-химических анализов. |
| Группа 4: Бани | ТБ-4 | Выполнение физико-химических анализов. |
|  | ТБ-6 | Выполнение физико-химических анализов. |
|  | ПЭ-4300 | Выполнение физико-химических анализов. |
|  | LOIP LB-160 | Выполнение физико-химических анализов. |
|  | UT-4300E | Выполнение физико-химических анализов. |
|  | UT-4304E | Выполнение физико-химических анализов. |
| Группа 5: Стерилизаторы воздушные | ГП-80 СПУ | Стерилизация рабочей посуды. |
|  | ГП-80-ОХ-«ПЗ» | Стерилизация рабочей посуды. |
| Группа 6: Центрифуги | СМ-6 | Подготовка проб к анализам. |
|  | ЦЛН | Подготовка проб к анализам. |
| Группа 7: Термореакторы | Термион | Выполнение анализа ХПК. |
|  | LT 200 | Выполнение анализа ХПК. |