|  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор по качеству ООО «Самарские коммунальные системы» ____________ Ю.А. Егорова «____»___________2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Необходимо выполнить лабораторные исследования сточной и природной воды

Требования к испытательной лаборатории:

- Действующий аттестат аккредитации.

- Соответствующая требованиям настоящего ТЗ область аккредитации.

- Значения границ диапазона измерений должны включать значение ПДК исследуемого показателя.

Объекты исследования:

1. Природная вода

Место отбора: р. Волга

точка №1- выше выпуска на 1000 м;

точка №2 – выпуск  ГОКС;

точка №3- ниже выпуска на 500 м

Периодичность — не чаще 1 раза в месяц по заявке Заказчика

| № п/п | Показатель | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | НСПАВ | 0,1 |
| 2 | Олово | 0,112 |
| 3 | Кобальт | 0,01 |
| 4 | определение острой токсичности (водоросли scenedesmus quardicauda, дафнии daphnia magna ) | - |

2. Сточная вода

Место отбора: Выпуск ГОКС,

Приемная камера ГОКС (только НСПАВ)

Периодичность — не чаще 1 раза в месяц по заявке Заказчика

| № п/п | Показатель | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | НСПАВ | 0,1 |
| 2 | определение острой токсичности (водоросли scenedesmus quardicauda, дафнии daphnia magna ) | - |

Набор показателей может меняться, исследования необходимо выполнять в соответствии с заявкой заказчика (предоставляется ежемесячно).

Результаты проведенных исследований предоставляются ЗАКАЗЧИКУ в виде протокола лабораторных исследований.

Главный технолог                                                                                                       Л.А. Таловыря