## услуги
Приложение 2.2.
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку ТМЦ для закупок среди СМСП
Номер закупки |  |  |  | СКС-2559
номер и предмет лота
наименование организации
участник должен указать номер закупки, номер и предмет лота, соответствующие указанным в документации
[11 empty] | График поставки оказания услуг в 2023 г. |  |  |  | Заполняется участником
№ п/п | Лот № | ОКДП2 | ОКВЭД2 | Номенклатура приобретаемых услуг | Требования к услугам / ГОСТ | ЕИ | Заказчик | Грузополучатель | Базис поставки | Количество | Срок проведения поверки и тех. Обслуживания | Срок действия договора | Цена одной единицы, руб. БЕЗ НДС (указывать при необходимости) | Итоговая стоимость , руб. БЕЗ НДС (указывать при необходимости) | Номенклатура предлагаемой услуги | Основные технические характеристики предлагаемой улуги / ГОСТ | Кратность поставки (При необходимости) *** | Страна происхождения *** | Наименование изготовителя (производитель) *** | Цена одной единицы, руб. БЕЗ НДС | Итоговая стоимость, руб. БЕЗ НДС | Цена одной единицы, руб. С НДС | Итоговая стоимость, руб. С НДС | Примечание
1 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Переносной Газоанализатор "Ока-92МТ" О2-Н2S-CН4 | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 18 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 3838.89 | 69100.02 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Переносной Газоанализатор "Хоббит-Т О2-CН4-Н2S-СО2 | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 3 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 5133.34 | 15400.02 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Переносной Газоанализатор "Ока-92МТ" О2-CН4-Н2S-СО2 | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 6 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 5133.34 | 30800.04 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Переносной Газоанализатор ФП-34 Фармек О2-CН4-Н2S-СО-CO2 | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 82 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 6415.28 | 526052.96 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Переносной Газоанализатор "Ока-92МТ" О2-CО-Н2S-СН4 | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 16 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 5133.34 | 82133.44 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Переносной Газоанализатор "Ока-92МТ" О2-СН4-СО2 | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 3 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 3843.06 | 11529.18 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Переносной Газоанализатор "Ока-92МТ" О2-CН4-Н2S-СО-CO2 | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 5 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 6415.28 | 32076.4 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Переносной Газоанализатор "Хоббит-Т-Cl2" | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 7 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 3338.89 | 23372.23 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Переносной Газоанализатор ''Ока''-92МТ CI" | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 3 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 3338.89 | 10016.67 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Стационарный Газоанализатор "Хоббит-Т-2Cl2" | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 7 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 6677.78 | 46744.46 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Стационарный Газоанализатор "Хоббит-Т-8Cl2" | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 1 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 26711.12 | 26711.12 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Стационарный Газоанализатор "Хоббит-Т-4Cl2" | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 8 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 13355.56 | 106844.48 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Стационарный Газоанализатор "Хоббит-Т-Cl2" | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 4 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 3338.89 | 13355.56 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Стационарный Газоанализатор"Хоббит-Т" О2-CН4-Н2S-СО-NH3 | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 7 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 6415.28 | 44906.96 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Газоанализатор ''Seitron" CO | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 1 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 1281.95 | 1281.95 | [6 empty] | 0 |  | 0
16 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Газоанализатор ''Seitron" CH4 | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 1 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 1281.95 | 1281.95 | [6 empty] | 0 |  | 0
17 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Сигнализатор СОУ-1 CO | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 4 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 1281.95 | 5127.8 | [6 empty] | 0 |  | 0
18 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Сигнализатор Segugio RGD CH4 | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 1 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 1281.95 | 1281.95 | [6 empty] | 0 |  | 0
19 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Сигнализатор Domino CO | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 1 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 1281.95 | 1281.95 | [6 empty] | 0 |  | 0
20 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Поверка. Сигнализатор Domino CH4 | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 1 | 1 раз в год | январь-декабрь 2023г. | 1281.95 | 1281.95 | [6 empty] | 0 |  | 0
21 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Ежемесячное ТО. Переносной Газоанализатор "Ока-92МТ" О2-Н2S-CН4 | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 18 | ежемесячно | январь-декабрь 2023г. | 1848.89 | 33280.02 | [6 empty] | 0 |  | 0
22 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Ежемесячное ТО. Переносной Газоанализатор "Хоббит-Т О2-CН4-Н2S-СО2 | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 3 | ежемесячно | январь-декабрь 2023г. | 2463.06 | 7389.18 | [6 empty] | 0 |  | 0
23 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Ежемесячное ТО. Переносной Газоанализатор "Ока-92МТ" О2-CН4-Н2S-СО2 | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 6 | ежемесячно | январь-декабрь 2023г. | 2463.06 | 14778.36 | [6 empty] | 0 |  | 0
24 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Ежемесячное ТО. Переносной Газоанализатор ФП-34 Фармек О2-CН4-Н2S-СО-CO2 | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 82 | ежемесячно | январь-декабрь 2023г. | 3080 | 252560 | [6 empty] | 0 |  | 0
25 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Ежемесячное ТО. Переносной Газоанализатор "Ока-92МТ" О2-CО-Н2S-СН4 | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 16 | ежемесячно | январь-декабрь 2023г. | 2463.06 | 39408.96 | [6 empty] | 0 |  | 0
26 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Ежемесячное ТО. Переносной Газоанализатор "Ока-92МТ" О2-СН4-СО2 | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 3 | ежемесячно | январь-декабрь 2023г. | 1848.89 | 5546.67 | [6 empty] | 0 |  | 0
27 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Ежемесячное ТО. Переносной Газоанализатор "Ока-92МТ" О2-CН4-Н2S-СО-CO2 | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 5 | ежемесячно | январь-декабрь 2023г. | 3080 | 15400 | [6 empty] | 0 |  | 0
28 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Ежемесячное ТО. Переносной Газоанализатор "Хоббит-Т-Cl2" | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 7 | ежемесячно | январь-декабрь 2023г. | 822.23 | 5755.61 | [6 empty] | 0 |  | 0
29 | 1 | 71.12.40 | 71.12 | Ежемесячное ТО. Переносной Газоанализатор "Ока-92МТ Cl2" | Приложение 1.2 Техническая Документация | шт. | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г.о. Самара | 3 | ежемесячно | январь-декабрь 2023г. | 822.23 | 2466.69 | [6 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО начальная максимальная цена договора (максимальный бюджет Заказчика): | [13 empty] | 1427166.58 | [6 empty] | 0 |  | 0
1. Порядок формирования предложенной цены |  |  |  | Зафиксирована в период срока действия договора и опциона
2. Опцион Покупателя |  |  |  | При заключении договора и его исполнении заказчик имеет право изменить объем закупаемой продукции до +50%/-50% на условиях и по цене предмета закупки в соответствии с заявкой победителя. Покупатель имеет право изменить общее количество поставляемого по Договору Товара в денежном выражении в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого Товара в денежном выражении без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен. Опцион Покупателя в стоимостном выражении в сторону уменьшения может составлять до 50% от цены Договора. Опцион Покупателя в стоимостном выражении в сторону увеличения может составлять до 50% от цены Договора. Опционы Покупателя в сторону уменьшения и увеличения являются безотзывными офертами Поставщика в отношении уменьшения и увеличения количества Товара в стоимостном выражении. Срок действия оферты заканчивается одновременно со сроком действия Договора. Акцепт оферты с опционом в сторону уменьшения в стоимостном выражении осуществляется конклюдентными действиями Покупателя посредством выдачи Заявок на соответствующую (меньшую) партию Товара или не направления Заявок на соответствующую партию Товара. Акцепт оферты с опционом в сторону увеличения в стоимостном выражении осуществляется путем направления Покупателем Поставщику заявки на использование такого опциона, в которой должно быть указано количество Товара в денежном выражении. Поставщик, получивший заявку на использование опциона Покупателя в сторону увеличения, не вправе отказаться от поставки заявленного Покупателем дополнительного количества Товара по ценам, определенным в Приложении к Договору.
*** |  | Заполняется в случае, если в рамках предмета закупки необходимо поставить ТМЦ (товарно-материальные ценности)
(подпись)
(ФИО)
(должность)
м.п.