Добрый день, в ответ на Ваш Запрос сообщаем следующую информацию:

1. Просим дать разъяснение к п.5 «Требование к выполнению работ» Технического задания (Приложение №1). Уточните каким образом происходит поверка стационарных систем сигнализации загазованности – на месте их эксплуатации или в лаборатории Исполнителя.

Ответ - В лаборатории Исполнителя.