«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                  Директор по качеству

ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ Ю.А. Егорова

«____»___________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на песчаную баню

Назначение: предназначен для термостатирования процессов подготовки проб

| № п/п | Название | Размерность | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон температур | °C | +50 ... +300 |
| 2 | Термостат |  | наличие |
| 3 | Размеры бани (Ш x Г x В) | мм | 358 x 358 x 230 |
| 4 | Размеры нагревательной поверхности (Ш x Г) | мм | 360 x 360 |
| 5 | Электропитание | В | 230 |
| 6 | Мощность | кВт | 2,2 |
| 7 | Рамка для песка |  | наличие |
| 8 | Регулятор температуры |  | наличие |
| 9 | Разница температур по платформе, не более | °С | ±5 |
|  | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 1 | Руководство по эксплуатации |  | наличие (на русском языке) |
| 2 | Паспорт |  | наличие |

Срок гарантии –  не менее 12 месяцев.

Начальник ИЦКВ								О.И. Нездойминога