## + + 3-22-НК Южное ш - ЛСР по Ме
Приложение № ____ к договору № _________ от __________________ 2022 г.
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ООО "Самарские коммунальные системы"
Главный управляющий директор
______________ | [8 empty] | _______________ В.В. Бирюков
" _____ " ________________ 2022 г. | [8 empty] | "______ " _______________2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведеня объекта: Существующее нежилое помещение, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, Южное шоссе. | [14 empty] | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведеня объекта: Существующее нежилое помещение, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, Южное шоссе.
(наименование стройки)
Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведеня объекта: Существующее нежилое помещение, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, Южное шоссе. | [15 empty] | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведеня объекта: Существующее нежилое помещение, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, Южное шоссе.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3-22-НК
Наружные сети водоотведения. | [16 empty] | Наружные сети водоотведения.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект 3/22-НВК
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 03 кв 2022г.
Сметная стоимость |  | 1724.98 | (151,49) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1437.49 | (126,24) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 100.75 | (3,43) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 374.8 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 122.96 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА | [17 empty] | Раздел 1. РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА
1 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0051 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
|  | Объем=(10,2*0,05) / 100 | [17 empty] | Объем=(10,2*0,05) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1288.05; 10: 6.57; 11: 29.37; 12: 192.96 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3690.72; 10: 18.82; 11: 11.54; 12: 217.18 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 398.18; 10: 2.03; 11: 29.37; 12: 59.62 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 155; 7: 0.7905 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.05; 7: 0.19915 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4978.77; 10: 25.39 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.6; 12: 252.58 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 8.77; 12: 257.63 | [8 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 4.64; 12: 136.39 | [8 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.8; 12: 804.16 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0073 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=(6,12*0,12) / 100 | [17 empty] | Объем=(6,12*0,12) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 0.67; 11: 29.37; 12: 19.68 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 2.1; 11: 11.54; 12: 24.23 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 0.27; 11: 29.37; 12: 7.93 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 0.08541 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.021608 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 2.77 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.94; 12: 27.61 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 0.96; 12: 28.16 | [8 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 0.51; 12: 14.91 | [8 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.24; 12: 86.98 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза |  |  | 1.794 | 3.28 |  | 5.88 | 11.54 | 67.86 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=0,51*1,8+0,73*1,2 | [17 empty] | Объем=0,51*1,8+0,73*1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.88; 12: 67.86 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦпг-03-21-01-010 2 квартал 2020 г. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.794 | 11.42 |  | 20.49 | 11.54 | 236.45 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.49; 12: 236.45 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА |  |  | 10: 69.41 | [11 empty] | Итого по разделу 1 РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА
Раздел 2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА | [17 empty] | Раздел 2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА
5 | ФЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.0612 | [5 empty] | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
|  | Объем=6,12 / 100 | [17 empty] | Объем=6,12 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 205.58; 10: 12.58; 11: 29.37; 12: 369.47 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 449.69; 10: 27.52; 11: 11.54; 12: 317.58 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.1; 10: 1.96; 11: 29.37; 12: 57.57 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.88; 10: 0.3; 11: 8.08; 12: 2.42 | [7 empty] | М
Н | 02.2.05.04 | Щебень известняковый или кирпичный |  |  | 4: м3; 5: 17.4; 7: 1.0649 | [12 empty] | Щебень известняковый или кирпичный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.3; 7: 1.4872 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.92; 7: 0.1787 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 660.15; 10: 40.4 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.54; 12: 427.04 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 16.43; 12: 482.56 | [8 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 10: 11.2; 12: 328.82 | [8 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.03; 12: 1500.85 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-02.2.05.04-1772 | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 1.0649 | 114.13 |  | 121.53 | 8.08 | 981.96 | [5 empty] | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.53; 12: 981.96 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР27-07-006-01 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.0102 | [5 empty] | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Объем=10,2 / 1000 | [17 empty] | Объем=10,2 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 170.56; 10: 1.74; 11: 29.37; 12: 51.1 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4373.52; 10: 44.61; 11: 11.54; 12: 514.8 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 99.26; 10: 1.01; 11: 29.37; 12: 29.66 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.24; 10: 0.02; 11: 8.08; 12: 0.16 | [7 empty] | М
Н | 01.2.01.01 | Битум |  |  | 4: т; 5: 0.65; 7: 0.00663 | [12 empty] | Битум
П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.58; 7: 0.18952 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.98; 7: 0.081396 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4546.32; 10: 46.37 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.75; 12: 80.76 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 3.11; 12: 91.26 | [8 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 10: 2.12; 12: 62.19 | [8 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.6; 12: 719.51 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-01.2.01.01-0001 2 квартал 2020 г. | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ |  |  | т |  |  | 0.00663 | 1487.6 |  | 9.86 | 8.08 | 79.67 | [5 empty] | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.86; 12: 79.67 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР27-07-006-02 | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (до 5 см) |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.0102 | [5 empty] | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (до 5 см)
|  | Объем=10,2 / 1000 | [17 empty] | Объем=10,2 / 1000
|  | корректировка толщины ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [25 empty] | корректировка толщины ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.57; 9: 2; 10: 0.11; 11: 29.37; 12: 3.23 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 212.87; 9: 2; 10: 4.34; 11: 11.54; 12: 50.08 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.68; 9: 2; 10: 0.08; 11: 29.37; 12: 2.35 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 2; 7: 0 | [12 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 6: 2; 7: 0.013668 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 6: 2; 7: 0.005508 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 218.44; 10: 4.45 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.19; 12: 5.58 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 0.21; 12: 6.31 | [8 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 10: 0.15; 12: 4.3 | [8 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.81; 12: 63.92 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ_04.2.01.01_63_6367046160_18.06.2022_01 | Асфальтобетонные смеси А5ВЛ (ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме по ГОСТ 33133-2014)_ с доставкой |  |  | т |  |  | 1.295 | 7441.67 |  | 1192.69 | 8.08 | 9636.96 | [5 empty] | Асфальтобетонные смеси А5ВЛ (ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме по ГОСТ 33133-2014)_ с доставкой
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=10,2*0,05*2,54 | [17 empty] | Объем=10,2*0,05*2,54
|  | Цена=8930,0/1,2 | [26 empty] | Цена=8930,0/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1192.69; 12: 9636.96 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА |  |  | 10: 1448.52 | [11 empty] | Итого по разделу 2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА
Раздел 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | [17 empty] | Раздел 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
11 | ФЕР01-01-022-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0775 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=77,5 / 1000 | [17 empty] | Объем=77,5 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2939.39; 10: 227.8; 11: 11.54; 12: 2628.81 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 10: 26.68; 11: 29.37; 12: 783.59 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 7: 1.9763 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2939.39; 10: 227.8 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.68; 12: 783.59 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 24.55; 12: 720.9 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 12.27; 12: 360.45 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 264.62; 12: 3710.16 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км |  |  | 1 т груза |  |  | 135.625 | 11.42 |  | 1548.84 | 11.54 | 17873.61 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
|  | Объем=77,5*1,75 | [17 empty] | Объем=77,5*1,75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1548.84; 12: 17873.61 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.3761 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=376,1 / 1000 | [17 empty] | Объем=376,1 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 10: 959.06; 11: 11.54; 12: 11067.55 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 10: 129.47; 11: 29.37; 12: 3802.53 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 7: 9.5906 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 959.06 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 129.47; 12: 3802.53 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 119.11; 12: 3498.33 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 59.56; 12: 1749.16 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1137.73; 12: 16315.04 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2_ доработка |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.14 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2_ доработка
|  | Объем=14 / 100 | [17 empty] | Объем=14 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [25 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.2; 10: 201.8; 11: 29.37; 12: 5926.87 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.2; 7: 25.872 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 201.8 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 201.8; 12: 5926.87 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 179.6; 12: 5274.91 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 80.72; 12: 2370.75 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 462.12; 12: 13572.53 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР01-02-067-02 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых |  |  | 4: 100 м2; 7: 4.51 | [5 empty] | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых
|  | Объем=451 / 100 | [17 empty] | Объем=451 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 210.65; 10: 950.03; 11: 29.37; 12: 27902.38 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 57.82; 10: 260.77; 11: 11.54; 12: 3009.29 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.21; 10: 46.05; 11: 29.37; 12: 1352.49 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 502.79; 10: 2267.58; 11: 8.08; 12: 18322.05 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.9; 7: 112.299 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.88; 7: 3.9688 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 771.26; 10: 3478.38 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 996.08; 12: 29254.87 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 886.51; 12: 26036.83 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 408.39; 12: 11994.5 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4773.28; 12: 87265.05 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2(песок над трубой 0,3 ) |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0263 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2(песок над трубой 0,3 )
|  | Объем=26,3 / 1000 | [17 empty] | Объем=26,3 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 300.47; 10: 7.9; 11: 11.54; 12: 91.17 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.3; 10: 1.35; 11: 29.37; 12: 39.65 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.8; 7: 0.09994 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.47; 10: 7.9 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.35; 12: 39.65 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.24; 12: 36.48 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.62; 12: 18.24 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.76; 12: 145.89 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | м3 |  |  | 30.9964 | 44.82 |  | 1389.26 | 8.08 | 11225.22 | [5 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=26,3/0,98*1,1*1,05 | [17 empty] | Объем=26,3/0,98*1,1*1,05
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1389.26; 12: 11225.22 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2_( песок под дорогу) |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.022 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2_( песок под дорогу)
|  | Объем=21,82 / 1000 | [17 empty] | Объем=21,82 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 300.47; 10: 6.61; 11: 11.54; 12: 76.28 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.3; 10: 1.13; 11: 29.37; 12: 33.19 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.8; 7: 0.0836 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.47; 10: 6.61 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.13; 12: 33.19 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.04; 12: 30.53 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.52; 12: 15.27 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.17; 12: 122.08 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита _ (песком при коэффициенте уплотнения 0,98, Тех.часть ФЕР81-02-01-2001, п.1.1.9) |  |  | м3 |  |  | 25.72 | 44.82 |  | 1152.77 | 8.08 | 9314.38 | [5 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита _ (песком при коэффициенте уплотнения 0,98, Тех.часть ФЕР81-02-01-2001, п.1.1.9)
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=21,82/0,98*1,1*1,05 | [17 empty] | Объем=21,82/0,98*1,1*1,05
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1152.77; 12: 9314.38 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР01-02-006-01 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.04812 | [5 empty] | Полив водой уплотняемого грунта насыпей
|  | Объем=(26,3+21,82) / 1000 | [17 empty] | Объем=(26,3+21,82) / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.01; 10: 4.81; 11: 29.37; 12: 141.27 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1342; 10: 64.58; 11: 11.54; 12: 745.25 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 141.52; 10: 6.81; 11: 29.37; 12: 200.01 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 244; 10: 11.74; 11: 8.08; 12: 94.86 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.91; 7: 0.66935 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.2; 7: 0.58706 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1686.01; 10: 81.13 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.62; 12: 341.28 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 10.69; 12: 313.98 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.35; 12: 156.99 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97.17; 12: 1452.35 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.2182 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=21.82 / 100 | [17 empty] | Объем=21.82 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 23.32; 11: 29.37; 12: 684.91 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 52.71; 11: 11.54; 12: 608.27 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 5.75; 11: 29.37; 12: 168.88 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 2.734 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.57168 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 76.03 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.07; 12: 853.79 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 26.74; 12: 785.49 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 13.37; 12: 392.74 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116.14; 12: 2471.41 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.3901 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(376,1+14) / 1000 | [17 empty] | Объем=(376,1+14) / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 300.47; 10: 117.21; 11: 11.54; 12: 1352.6 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.3; 10: 20.01; 11: 29.37; 12: 587.69 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.8; 7: 1.4824 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.47; 10: 117.21 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.01; 12: 587.69 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 18.41; 12: 540.67 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 9.2; 12: 270.34 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 144.82; 12: 2163.61 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 10: 11104.68 | [11 empty] | Итого по разделу 3 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Раздел 4. Прокладка канализационной линии Ду=225мм, L= 332,0м | [17 empty] | Раздел 4. Прокладка канализационной линии Ду=225мм, L= 332,0м
Прокладка ГНБ | [29 empty] | Прокладка ГНБ
23 | ФЕР04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | [16 empty] | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.6; 10: 2.6; 11: 29.37; 12: 76.36 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.12; 10: 298.12; 11: 11.54; 12: 3440.3 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.78; 10: 3.78; 11: 29.37; 12: 111.02 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 7: 0.27 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 0.28 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.72; 10: 300.72 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.38; 12: 187.38 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 6.76; 12: 198.62 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 2.87; 12: 84.32 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 310.35; 12: 3799.6 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | [16 empty] | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.5; 10: 2.5; 11: 29.37; 12: 73.43 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 276.83; 10: 276.83; 11: 11.54; 12: 3194.62 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 10: 3.51; 11: 29.37; 12: 103.09 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 0.26 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 0.26 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.33; 10: 279.33 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.01; 12: 176.52 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 6.37; 12: 187.11 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 2.7; 12: 79.43 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288.4; 12: 3534.59 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР04-01-081-03 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=400 мм длиной до 200 м |  |  | 4: м; 7: 33 | [5 empty] | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=400 мм длиной до 200 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.68; 10: 748.44; 11: 29.37; 12: 21981.68 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1336.03; 10: 44088.99; 11: 11.54; 12: 508786.94 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 35.15; 10: 1159.95; 11: 29.37; 12: 34067.73 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9.77; 10: 322.41; 11: 8.08; 12: 2605.07 | [7 empty] | М
Н | 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 138.7; 7: 4577.1 | [12 empty] | Бентонит
Н | 01.4.03.03 | Полимер для стабилизации грунта |  |  | 4: т; 5: 0.00691; 7: 0.22803 | [12 empty] | Полимер для стабилизации грунта
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.16; 7: 71.28 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.6; 7: 85.8 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1368.48; 10: 45159.84 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1908.39; 12: 56049.41 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 2022.89; 12: 59412.37 | [8 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 858.78; 12: 25222.23 | [8 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48041.51; 12: 618008.29 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-02.1.01.01-0003 | Глина бентонитовая |  |  | т |  |  | 4.5771 | 728.2 |  | 3333.04 | 8.08 | 26930.96 | [5 empty] | Глина бентонитовая
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4577,1/1000 | [17 empty] | Объем=4577,1/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3333.04; 12: 26930.96 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-01.4.03.03-0021 | Полимер для стабилизации буровых скважин |  |  | т |  |  | 0.22803 | 30599.52 |  | 6977.61 | 8.08 | 56379.09 | [5 empty] | Полимер для стабилизации буровых скважин
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6977.61; 12: 56379.09 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР25-02-012-07 | Ручная электродуговая сварка на трассе одиночных труб Ду 400 мм электродами с основным покрытием, толщина стенки: 6 мм |  |  | 4: км; 7: 0.033 | [5 empty] | Ручная электродуговая сварка на трассе одиночных труб Ду 400 мм электродами с основным покрытием, толщина стенки: 6 мм
|  | Объем=33/1000 | [17 empty] | Объем=33/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3677.37; 10: 121.35; 11: 29.37; 12: 3564.05 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 20794.17; 10: 686.21; 11: 11.54; 12: 7918.86 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1642.46; 10: 54.2; 11: 29.37; 12: 1591.85 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3669.09; 10: 121.08; 11: 8.08; 12: 978.33 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 336.14; 7: 11.0926 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118.56; 7: 3.9125 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 28140.63; 10: 928.64 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 175.55; 12: 5155.9 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.19 | НР Магистральные и промысловые трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 111; 7: 111; 10: 194.86; 12: 5723.05 | [8 empty] | НР Магистральные и промысловые трубопроводы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.19 | СП Магистральные и промысловые трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 105.33; 12: 3093.54 | [8 empty] | СП Магистральные и промысловые трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1228.83; 12: 21277.83 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-23.5.01.08-0014 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм |  |  | м |  |  | 33 | 513.17 |  | 16934.61 | 8.08 | 136831.65 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16934.61; 12: 136831.65 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР22-02-006-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм |  |  | 4: км; 7: 0.033 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм
|  | Объем=33/1000 | [17 empty] | Объем=33/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1047.55; 10: 34.57; 11: 29.37; 12: 1015.32 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1752.67; 10: 57.84; 11: 11.54; 12: 667.47 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 216.43; 10: 7.14; 11: 29.37; 12: 209.7 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1570.54; 10: 51.83; 11: 8.08; 12: 418.79 | [7 empty] | М
Н | 01.2.03.03 | Мастика |  |  | 4: т; 5: 1.18; 7: 0.03894 | [12 empty] | Мастика
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 105.6; 7: 3.4848 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.92; 7: 0.55836 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4370.76; 10: 144.24 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.71; 12: 1225.02 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 48.8; 12: 1433.27 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.87; 12: 906.51 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.91; 12: 4441.36 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  |  | т |  |  | 0.03894 | 3316.55 |  | 129.15 | 8.08 | 1043.53 | [5 empty] | Мастика битумная
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.15; 12: 1043.53 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм |  |  | 4: футляр; 7: 1 | [5 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.92; 10: 25.92; 11: 29.37; 12: 761.27 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 38.91; 10: 38.91; 11: 11.54; 12: 449.02 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.46; 10: 0.46; 11: 29.37; 12: 13.51 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 149.13; 10: 149.13; 11: 8.08; 12: 1204.97 | [7 empty] | М
П,Н | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.89; 7: 2.89 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.04 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 213.96; 10: 213.96 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.38; 12: 774.78 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 30.86; 12: 906.49 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 19.52; 12: 573.34 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 264.34; 12: 3895.09 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕР22-05-005-03 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 7: 0.33 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
|  | Объем=33 / 100 | [17 empty] | Объем=33 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 764.98; 10: 252.44; 11: 29.37; 12: 7414.16 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 84.33; 10: 27.83; 11: 11.54; 12: 321.16 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 10: 0.27; 11: 29.37; 12: 7.93 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 744.52; 10: 245.69; 11: 8.08; 12: 1985.18 | [7 empty] | М
Н | 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые |  |  | 4: м; 5: 110; 7: 36.3 | [12 empty] | Трубы полиэтиленовые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 79.52; 7: 26.2416 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.0198 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1593.83; 10: 525.96 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 252.71; 12: 7422.09 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 295.67; 12: 8683.85 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 187.01; 12: 5492.35 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1008.64; 12: 23896.7 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕР23-01-020-02 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.33 | [5 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм
|  | Объем=33 / 100 | [17 empty] | Объем=33 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 228.03; 10: 75.25; 11: 29.37; 12: 2210.09 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.52; 10: 3.8; 11: 11.54; 12: 43.85 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.62; 10: 0.53; 11: 29.37; 12: 15.57 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.66; 10: 2.53; 11: 8.08; 12: 20.44 | [7 empty] | М
Н | 24.3.01.04 | Трубы ПВХ безнапорные, раструбные |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 33 | [12 empty] | Трубы ПВХ безнапорные, раструбные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.84; 7: 8.1972 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 7: 0.0429 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 247.21; 10: 81.58 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 75.78; 12: 2225.66 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 88.66; 12: 2604.02 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 56.08; 12: 1646.99 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 226.32; 12: 6525.39 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | ТЦ_24.3.03.06_77_5021013384_17.01.2022_02 | Труба ПЭ гофрированная с 2-хслойной стенкой "Корсис DN 200мм |  |  | м |  |  | 33 | 1103 | 1.0216 | 4602.27 | 8.08 | 37186.38 | [5 empty] | Труба ПЭ гофрированная с 2-хслойной стенкой "Корсис DN 200мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)
| 14.02.03.07 | Информационно-справочные материалы 2 квартал 22, раздел 5.2, _Транспортные расходы МАТ=1,0016 | [25 empty] | Информационно-справочные материалы 2 квартал 22, раздел 5.2, _Транспортные расходы МАТ=1,0016
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4602.27; 12: 37186.38 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | ТЦ_24.3.03.06_77_5021013384_17.01.2022_02 | Муфта ПЭ для труб "Корсис DN 200мм |  |  | шт |  |  | 6 | 344 | 1.0212 | 260.87 | 8.08 | 2107.81 | [5 empty] | Муфта ПЭ для труб "Корсис DN 200мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)
| 14.02.03.07 | Информационно-справочные материалы 2 квартал 22, раздел 5.2, _Транспортные расходы МАТ=1,0012 | [25 empty] | Информационно-справочные материалы 2 квартал 22, раздел 5.2, _Транспортные расходы МАТ=1,0012
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 260.87; 12: 2107.81 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | ТЦ_24.3.03.06_77_5021013384_17.01.2022_02 | Уплотнительное кольцо для труб "Корсис DN 200мм |  |  | шт |  |  | 6 | 59 | 1.0212 | 44.74 | 8.08 | 361.51 | [5 empty] | Уплотнительное кольцо для труб "Корсис DN 200мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)
| 14.02.03.07 | Информационно-справочные материалы 2 квартал 22, раздел 5.2, _Транспортные расходы МАТ=1,0012 | [25 empty] | Информационно-справочные материалы 2 квартал 22, раздел 5.2, _Транспортные расходы МАТ=1,0012
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.74; 12: 361.51 | [10 empty] | Всего по позиции
Прокладка открытым способом | [29 empty] | Прокладка открытым способом
38 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 7: 0.54 | [5 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=5,4 / 10 | [17 empty] | Объем=5,4 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 10: 45; 11: 29.37; 12: 1321.65 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 10: 15.55; 11: 11.54; 12: 179.45 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 10: 1.74; 11: 29.37; 12: 51.1 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 11; 7: 5.94 | [12 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 7: 5.508 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 0.1728 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 60.55 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.74; 12: 1372.75 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 54.69; 12: 1606.12 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 34.59; 12: 1015.84 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 149.83; 12: 4123.06 | [10 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | м3 |  |  | 5.94 | 44.82 |  | 266.23 | 8.08 | 2151.14 | [5 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 266.23; 12: 2151.14 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР23-01-020-02 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.52 | [5 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм
|  | Объем=(85-33) / 100 | [17 empty] | Объем=(85-33) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 228.03; 10: 118.58; 11: 29.37; 12: 3482.69 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.52; 10: 5.99; 11: 11.54; 12: 69.12 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.62; 10: 0.84; 11: 29.37; 12: 24.67 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.66; 10: 3.98; 11: 8.08; 12: 32.16 | [7 empty] | М
Н | 24.3.01.04 | Трубы ПВХ безнапорные, раструбные |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 52 | [12 empty] | Трубы ПВХ безнапорные, раструбные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.84; 7: 12.9168 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 7: 0.0676 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 247.21; 10: 128.55 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.42; 12: 3507.36 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 139.72; 12: 4103.61 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 88.37; 12: 2595.45 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 356.64; 12: 10283.03 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ_24.3.03.06_77_5021013384_17.01.2022_02 | Труба ПЭ гофрированная с 2-хслойной стенкой "Корсис DN 200мм |  |  | м |  |  | 52 | 1103 | 1.0216 | 7252.07 | 8.08 | 58596.72 | [5 empty] | Труба ПЭ гофрированная с 2-хслойной стенкой "Корсис DN 200мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)
| 14.02.03.07 | Информационно-справочные материалы 2 квартал 22, раздел 5.2, _Транспортные расходы МАТ=1,0016 | [25 empty] | Информационно-справочные материалы 2 квартал 22, раздел 5.2, _Транспортные расходы МАТ=1,0016
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7252.07; 12: 58596.72 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ_24.3.03.06_77_5021013384_17.01.2022_02 | Муфта ПЭ для труб "Корсис DN 200мм |  |  | шт |  |  | 8 | 344 | 1.0212 | 347.82 | 8.08 | 2810.41 | [5 empty] | Муфта ПЭ для труб "Корсис DN 200мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=14-6 | [17 empty] | Объем=14-6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)
| 14.02.03.07 | Информационно-справочные материалы 2 квартал 22, раздел 5.2, _Транспортные расходы МАТ=1,0012 | [25 empty] | Информационно-справочные материалы 2 квартал 22, раздел 5.2, _Транспортные расходы МАТ=1,0012
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 347.82; 12: 2810.41 | [10 empty] | Всего по позиции
43 | ТЦ_24.3.03.06_77_5021013384_17.01.2022_02 | Уплотнительное кольцо для труб "Корсис DN 200мм |  |  | шт |  |  | 8 | 59 | 1.0212 | 59.66 | 8.08 | 482.02 | [5 empty] | Уплотнительное кольцо для труб "Корсис DN 200мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=14-6 | [17 empty] | Объем=14-6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)
| 14.02.03.07 | Информационно-справочные материалы 2 квартал 22, раздел 5.2, _Транспортные расходы МАТ=1,0012 | [25 empty] | Информационно-справочные материалы 2 квартал 22, раздел 5.2, _Транспортные расходы МАТ=1,0012
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.66; 12: 482.02 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Прокладка канализационной линии Ду=225мм, L= 332,0м |  |  | 10: 92306.84 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Прокладка канализационной линии Ду=225мм, L= 332,0м
Раздел 5. ККØ 1500 мм -3 шт. | [17 empty] | Раздел 5. ККØ 1500 мм -3 шт.
44 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 7: 1.06 | [5 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Объем=1,88*1,88*0,1*3 | [17 empty] | Объем=1,88*1,88*0,1*3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 10: 7.16; 11: 29.37; 12: 210.29 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 10: 8.79; 11: 11.54; 12: 101.44 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 10: 0.86; 11: 29.37; 12: 25.26 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.39; 11: 8.08; 12: 3.15 | [7 empty] | М
Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 1.15; 7: 1.219 | [12 empty] | Щебень
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 7: 0.901 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.0742 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 16.34 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.02; 12: 235.55 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 8.82; 12: 259.11 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 5.53; 12: 162.53 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.69; 12: 736.52 | [10 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 1.219 | 91.5 |  | 111.54 | 8.08 | 901.24 | [5 empty] | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.54; 12: 901.24 | [10 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕР23-03-001-06 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах |  |  | 4: 10 м3; 7: 0.783 | [5 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах
|  | Объем=(0,48*3+0,38*3+0,265*6+0,4*6+0,27*3+0,02*7+0,05*3+0,02*8) / 10 | [17 empty] | Объем=(0,48*3+0,38*3+0,265*6+0,4*6+0,27*3+0,02*7+0,05*3+0,02*8) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1012.21; 10: 792.56; 11: 29.37; 12: 23277.49 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1622.97; 10: 1270.79; 11: 11.54; 12: 14664.92 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 210.85; 10: 165.1; 11: 29.37; 12: 4848.99 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6190.94; 10: 4847.51; 11: 8.08; 12: 39167.88 | [7 empty] | М
П,Н | 05.1.01.09 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм
П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Плиты сборные железобетонные
П,Н | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
П,Н | 08.1.02.06 | Люки чугунные |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Люки чугунные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 111.6; 7: 87.3828 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.45; 7: 12.8803 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8826.12; 10: 6910.86 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 957.66; 12: 28126.48 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1120.46; 12: 32907.98 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 708.67; 12: 20813.6 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8739.99; 12: 130831.87 | [10 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг_ КЦД-15 |  |  | шт |  |  | 3 | 462.83 |  | 1388.49 | 8.08 | 11219 | [5 empty] | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг_ КЦД-15
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1388.49; 12: 11219 | [10 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг_ КЦ-15-9 |  |  | шт |  |  | 6 | 429.96 |  | 2579.76 | 8.08 | 20844.46 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг_ КЦ-15-9
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2579.76; 12: 20844.46 | [10 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг_ КЦ-15-9 |  |  | шт |  |  | 6 | 647.77 |  | 3886.62 | 8.08 | 31403.89 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг_ КЦ-15-9
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3886.62; 12: 31403.89 | [10 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-05.1.01.08-0092 | Крышка колодцев КЦП 1-15-1, бетон B15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 26,70 кг_ КЦП1-15-1 |  |  | шт |  |  | 3 | 469.14 |  | 1407.42 | 8.08 | 11371.95 | [5 empty] | Крышка колодцев КЦП 1-15-1, бетон B15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 26,70 кг_ КЦП1-15-1
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1407.42; 12: 11371.95 | [10 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг_ КЦО-1 |  |  | шт |  |  | 7 | 31.43 |  | 220.01 | 8.08 | 1777.68 | [5 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг_ КЦО-1
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220.01; 12: 1777.68 | [10 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг_ КЦО-1 |  |  | шт |  |  | 3 | 78.56 |  | 235.68 | 8.08 | 1904.29 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг_ КЦО-1
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 235.68; 12: 1904.29 | [10 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | шт |  |  | 8 | 31.43 |  | 251.44 | 8.08 | 2031.64 | [5 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 251.44; 12: 2031.64 | [10 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  |  | шт |  |  | 3 | 569.52 |  | 1708.56 | 8.08 | 13805.16 | [5 empty] | Люк чугунный тяжелый
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1708.56; 12: 13805.16 | [10 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | т |  |  | 0.097 | 7571 |  | 734.39 | 8.08 | 5933.87 | [5 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(32,4*3)/1000 | [17 empty] | Объем=(32,4*3)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 734.39; 12: 5933.87 | [10 empty] | Всего по позиции
56 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.022 | [5 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=(0,097*23) / 100 | [17 empty] | Объем=(0,097*23) / 100
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [25 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.1; 10: 1.37; 11: 29.37; 12: 40.24 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 10: 0.2; 11: 11.54; 12: 2.31 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 10: 0; 11: 29.37 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 3.34; 11: 8.08; 12: 26.99 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.1; 7: 0.1285 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00044 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 4.91 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.37; 12: 40.24 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 1.29; 12: 37.83 | [8 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.7; 12: 20.52 | [8 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.9; 12: 127.89 | [10 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.022 | [5 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [25 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | К=2 - слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [25 empty] | К=2 - слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.2; 10: 0.94; 11: 29.37; 12: 27.61 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2; 10: 0.26; 11: 11.54; 12: 3 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2; 10: 0.01; 11: 29.37; 12: 0.29 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 6.08; 11: 8.08; 12: 49.13 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.2; 7: 0.10309 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2; 7: 0.00088 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 7.28 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.95; 12: 27.9 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.89; 12: 26.23 | [8 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.48; 12: 14.23 | [8 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.65; 12: 120.2 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 ККØ 1500 мм -3 шт. |  |  | 10: 21310.14 | [11 empty] | Итого по разделу 5 ККØ 1500 мм -3 шт.
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 118211.36; 12: 1201695.84 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3430.31; 12: 100748.2 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 50149.35; 12: 578723.47 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1640.99; 12: 48195.87 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 64631.7; 12: 522224.17 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 126239.59; 12: 1437485.47 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 124664.38; 12: 1419307.55 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3430.31; 12: 100748.2 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 48574.14; 12: 560545.55 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1640.99; 12: 48195.87 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 64631.7; 12: 522224.17 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5318.11; 12: 156193.7 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2710.12; 12: 79595.93 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 1575.21; 12: 18177.92 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5071.3; 12: 148944.07 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5318.11; 12: 156193.7 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2710.12; 12: 79595.93 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 25247.92; 12: 287497.09 | [19 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 151487.51; 12: 1724982.56 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 13760.12; 12: 111181.81 | [18 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Составил: | (О.А. Молодцова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Е.Г. Зелих)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]