| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ000476 |

Наименование МТР: Стол лабораторный, с 3 ящиками, серый 900*600*900

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Назначение | - | Для выполнения лабораторных анализов |
| 1.2 | Стол лабораторный, наименование по каталогу | мм | ООО«СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ» , не менее 3 ящиков слева |
| 1.3 | Габариты | мм | Не менее 900*600*900 |
| 1.4 | Материал столешницы |  | Grantec |
| 1.5 | Цвет |  | серый |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна быть устойчивой в воздействию высоких температур, механическим нагрузкам, длительному воздействию кислот, щелочей, органических растворителей |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |

| ФИО Ответственного: | Крюкова Е.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Инженер-химик ИХБЛСВ |
| Телефон / Факс: | 17-31 |
| Электронный адрес: | eKrukova@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения ИХБЛСВ | Якимова Н.А. |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |