«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»                                                 Начальник ПТУ                                                                                                                                                                                             Начальник УКСиР

____________ Е. А. Шаров                                                                                                                                                               ___________  А.Е. Панов

# Д Е ФЕ К Т Н А Я     В Е Д О М О С Т Ь

к ТЗ № СКС-2023-В-3-197.4;    ТЗ № СКС-2023-С-3-298.4;

ТЗ № СКС-2023-В-2-491.4;    ТЗ № СКС-2023-С-2-520.4.

# На устранение наледи после ликвидации изливов на водопроводных и канализационных сетях  на 100 м2

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сети | Образование наледи на дорогах | Обработка площади противогололедными материалами ПСС 10% | м2 | 100 |  |
| 2 |  |  | Обработка площади противогололедными материалами «БИОНОРД» | м2 | 100 |  |
| 3 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (трактор МТЗ-80, 82.1 щетка) | м/час | По расчету |  |
| 4 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (машина дорожная комбинированная: КО-829) | м/час | По расчету |  |
| 5 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (с/свал КАМАЗ) | м/час | По расчету |  |
| 6 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (Автогрейдер ДЗ-180, ДЗ-ГС14-02) | м/час | По расчету |  |
| 7 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (Амкадор 322С-01) | м/час | По расчету |  |
| 8 |  |  | Работы по устранению наледи (Дорожные рабочие) | чел/час | По расчету |  |
| 9 |  |  | Прием и размещение снега и ледово-снежной массы | т | По расчету |  |

Ведущий  инженер ОКР                                  Печенкина О.Н.