Добрый день, в ответ на Ваш Запрос высылаем следующую информацию:

1) Необходимо предоставить для подбора позиции ЕК000192 Диск опорный для уплотнения вала к насосу Lowara (№65-125/22) – полностью **артикул/серию** насоса, где будет использоваться диск.

**Ответ -Арт.160150221**
2) Необходимо предоставить для подбора позиции ЕК000195 Диск опорный для уплотнения вала к насосу Lowara (№50-125/11) – полностью **артикул/серию** насоса, где будет использоваться диск.

**Ответ - Арт 160150201**

3) Необходимо предоставить для подбора позиции ЕК001684 Уплотнение торцевое Waterstry 1095700 – полностью **артикул/серию** насоса, где будет использоваться уплотнение.

**Ответ - SB 10-10 F SQQE 4Kw ООО «Компания ВТС» Арт 1095700**

4) Необходимо предоставить для подбора позиции ЕК000481 Уплотнение торцевое сальниковое "Гном" 16\*16 – полностью **артикул/серию** насоса, где будет использоваться уплотнение.

**Ответ - Размер уплотнения наружный диаметр 35мм внутренний 20мм, ЗАО «Энерал»**

5)Необходимо предоставить для подбора позиции ЕК001686 Щетка снегоочистителя приводной тележки илоуплотнителя d450мм, ворс 300мм – **наименование, марку/бренд, артикул/серию** оборудования, где будет использоваться щётка

**Ответ - Привод снегоочистителя NORD SK 12-71L/4 RD для чистки от снега беговой дорожки илоскреба**.