«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

Главный энергетик																										          Начальник УКСиР

_____________ Нагорный С.Л.                                                                                                                                                    ____________  А.Е. Панов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Замена насосных агрегатов на КНС 13, 21.

Пуско-наладочные работы на доработку преобразователя чистоты и пуско-наладочные работы на КНС-13

(инв. №134)

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Комплексная автоматизация |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 | система |  | 1 |  |
| 2 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-002-07 | канал |  | 14 |  |
| Раздел 2. Доработка преобразователя частоты |  |  |  |  |  |
| 3 | Тиристорный преобразователь частоты напряжением: свыше 1 кВ двухзвенный, мощностью до 1000 кВт | шт. |  | 1 |  |
| 4 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 3 | шт. |  | 1 |  |
| 5 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 3 | шт. |  | 1 |  |
| 6 | Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве: до 2 шт. | комплект |  | 1 |  |
| 7 | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание |  | 7 |  |
| 8 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измерение |  | 3 |  |
| 9 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений |  | 0,2 |  |
| Раздел 3. Программное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 10 | Программное обеспечение Altivar 1200 (Master Controller 28355) 2 набора параметров | шт. |  | 1 |  |

Начальник ЦКНС																   							Шеплев Д.А.

Зам. начальника ОКС                                                                                                                                                						     Рязанцев Е.В.

Ведущий инженер ОКС                                                                                                                                                                                        Антонов В.В.