| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № 03 | Код МТР в ЕНС РКС: | СГ000509 |

Наименование МТР: Аккумулятор 18V 4.0 Ач

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Наименование |  | Аккумуляторный блок Metabo LiHD |
|  | Тип |  | Li-Ion Rechargeable Battery |
|  | Ёмкость | Ah (не менее) | 4.0 |
|  | Размер в упаковке | мм | 70x100x165 |
|  | Вес | кг | 0,72 |
|  | Напряжение номинальное | V | 18 |
|  | Устройство аккумулятора |  | слайдер |
|  | Система зарядки |  | AIR COOLED |
|  | Технология Ultra-M | Да | умная система управления аккумуляторными батареями |
|  | контроль ячеек при зарядке (ESCP) | Да | постоянный контроль отдельных ячеек при зарядке |
|  | Индикация уровня заряда | Да | тест-кнопка |
|  | Управление процессом зарядки и разрядки | Да | под контролем процессора |
|  | Клеммы подключения |  | 5INR21 |
|  | Корпус |  | пластиковый контейнер |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | Не требуется |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | Все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | В соответствии с требованиями технической документации на изделие. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию | Не менее, | 12 месяцев со дня продажи. |
| 2.5 | Срок службы до списания | не менее, лет | 5 |
| 2.6 | Особое требование |  | Аккумулятор обязательно должен быть совместим с углошливовальной машинкой METABO 18v Metabowerke GmbH Metabo-Alle1 D-72622 Nuertingen |

| ФИО Ответственного: | Яковлев Игорь Евгеньевич |
| --- | --- |
| Должность: | Главный метролог |
| Телефон / Факс: | +7 (846) 207-24-56 |
| Электронный адрес: | iYakovlev@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Егорова Юлия Анатольевна |
| Подпись: |  |