| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | ДЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | ДЕ000779 |

Наименование МТР: Светильник светодиодный герметичный СПП 2501 18Вт 230В 4000К 1440Лм КРУГ IP65 LLT

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Тип изделия |  | Светильник светодиодный |
| 1.2 | Мощность | Вт | 18 |
| 1.3 | Степень защиты | IP | 65 |
| 1.4 | Световой поток | Лм | 1440 |
| 1.5 | Напряжение | В | 230 |
| 1.6 | Цветовая температура | К | 4000 |
| 1.7 | Способ установки |  | Накладной |
| 1.8 | Форма |  | Круглый |
| 1.9 | Вес | г | 200 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | - |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |

| ФИО Ответственного: | Е.С. Фролов |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник ЦНС |
| Телефон: | 207-25-26; вн. 64-04 |
| Электронный адрес: | esFrolov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Главный инженер: | И.В. Давыдов |
| Подпись: |  |