| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | оргтехника |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № 09 | Код МТР в ЕНС: | ПВ000085 |

Наименование МТР: Аккумулятор АА/2700 мА/ч/1,2 В

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 | Аккумулятор Ni-Mh | АА |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 | Емкость аккумулятора | мА/ч | 2700 |
| 1.5 |  |  |  |
| 1.6 | Рабочее напряжение | В | 1,2 |
| 1.7 |  |  |  |
| 1.8 | Количество циклов заряда | цикл | Не менее 500 |
| 1.9 |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (указать конкретно) |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет |  |
| 2.5 | Срок службы до списания | Не менее, лет |  |

| ФИО Ответственного: | Цыганов Александр Евгеньевич |
| --- | --- |
| Должность: | Руководитель ЦДС |
| Телефон: | 335 56 96 |
| Электронный адрес: | aCiganov@samcocsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |