| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | ДЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | ДЕ000691 |

Наименование МТР: Лампа светодиодная (Classic A матовая) 11,5 Вт D 120 длина 60 (LS CLA100 11,5 W/865 230V FRE2710X1

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Тип колбы |  | Груша (Сlassic A) |
| 1.2 | Цоколь |  | E27 |
| 1.3 | Мощность | Ватт | 11,5 |
| 1.4 | Мощность заменяемой лампы | Ватт | 100 |
| 1.5 | Тип света |  | холодный свет |
| 1.6 | Диммирование |  | Нет |
| 1.7 | Срок службы | ч | 15 000 |
| 1.8 | Цветовая температура | К | 6500 |
| 1.9 | Цветопередача | Ra | 80 |
| 1.10 | Световой поток | лм | 1060 |
| 1.11 | Угол светового пучка |  | 240 ° |
| 1.12 | Рабочее напряжение | Вольт | 220 - 240 |
| 1.13 | Колба |  | матовая |
| 1.14 | Длина лампы | мм | 120 |
| 1.15 | Диаметр лампы | мм | 60 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | - |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |

| ФИО Ответственного: | Е.С. Фролов |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник ЦНС |
| Телефон: | 207-25-26; вн. 64-04 |
| Электронный адрес: | esFrolov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Главный инженер: | И.В. Давыдов |
| Подпись: |  |