## Мои данные
Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой комплекс переменной этажности по адресу: Самарская оюласть, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км). Водопроводная линия Дн-315мм. Наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения В1."
Ресурсная ведомость
к Локальной смете № 06-01-01
№ п.п. | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Кол-во по проектным данным | Сметная стоимость |  |  |  | Индекс
[5 empty] | В базисных ценах, руб. |  | В текущих ценах, руб.
[5 empty] | На ед. | Общая | На ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы
1 | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ | т | 0.19438 | 1487.6 | 289.16 |  | 1376.4016 | 4.76
2 | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | т | 0.13295 | 1525.5 | 202.82 |  | 965.4232 | 4.76
3 | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | 0.2612 | 1383.1 | 361.26 |  | 1719.5976 | 4.76
4 | 01.2.03.02-0001 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0.088263 | 31060 | 2741.45 |  | 13049.302 | 4.76
5 | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 2.3321 | 3390 | 7905.98 |  | 37632.4648 | 4.76
6 | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.031279 | 2606.9 | 81.55 |  | 388.178 | 4.76
7 | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 1.13 | 38.89 | 43.94 |  | 209.1544 | 4.76
8 | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей ДТ | т | 0.28774 | 4041.7 | 1162.95 |  | 5535.642 | 4.76
9 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 5.7553 | 6.22 | 35.8 |  | 170.408 | 4.76
10 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 1.7414 | 6.09 | 10.6 |  | 50.456 | 4.76
11 | 01.7.02.02-0021 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 1.1311 | 1252 | 1416.1 |  | 6740.636 | 4.76
12 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 964.6884 | 2.44 | 2353.86 |  | 11204.3736 | 4.76
13 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 16.968 | 3.62 | 61.42 |  | 292.3592 | 4.76
14 | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.41459 | 30030 | 12450.19 |  | 59262.9044 | 4.76
15 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.081923 | 10315.01 | 845.05 |  | 4022.438 | 4.76
16 | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.05574 | 9424 | 525.29 |  | 2500.3804 | 4.76
17 | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм | т | 0.0026 | 14830 | 38.56 |  | 183.5456 | 4.76
18 | 01.7.15.03-0016 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 24 мм | т | 0.028 | 12660 | 354.48 |  | 1687.3248 | 4.76
19 | 01.7.15.03-0019 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 36 мм | т | 0.1239 | 10920 | 1352.99 |  | 6440.2324 | 4.76
20 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 11.8058 | 9.04 | 106.73 |  | 508.0348 | 4.76
21 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.1862 | 11978 | 2230.28 |  | 10616.1328 | 4.76
22 | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3.92 | 23.09 | 90.51 |  | 430.8276 | 4.76
23 | 01.7.19.07-0006 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 248.4372 | 7.8 | 1937.81 |  | 9223.9756 | 4.76
24 | 01.7.20.08-0021 | Брезент | м2 | 0.39228 | 37.43 | 14.68 |  | 69.8768 | 4.76
25 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.28606 | 1.82 | 0.51 |  | 2.4276 | 4.76
26 | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 6.7e-06 | 37900 | 0.25 |  | 1.19 | 4.76
27 | 01.7.20.08-0111 | Рогожа | м2 | 2.46 | 10.2 | 25.09 |  | 119.4284 | 4.76
28 | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.081725 | 84.75 | 6.93 |  | 32.9868 | 4.76
29 | 02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 2.2832 | 185.49 | 423.5 |  | 2015.86 | 4.76
30 | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 (ТССЦ-408-0015, 1196,04 р.) | м3 | 0.0029355 | 108.4 | 0.32 |  | 1.5232 | 4.76
31 | 02.2.05.04-1817 | Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 254.6819 | 103 | 26232.24 |  | 124865.4624 | 4.76
32 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.039799 | 734.5 | 29.23 |  | 139.1348 | 4.76
33 | 03.1.02.03-0014 | Известь хлорная, сорт I | т | 0.0367 | 2147 | 78.79 |  | 375.0404 | 4.76
34 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 12.432 | 560 | 6961.92 |  | 33138.7392 | 4.76
35 | 04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 45.8413 | 490 | 22462.23 |  | 106920.2148 | 4.76
36 | 04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | т | 5.0185 | 491.01 | 2464.15 |  | 11729.354 | 4.76
37 | 04.3.01.03-0001 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.12779 | 395 | 50.47 |  | 240.2372 | 4.76
38 | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 1.0988 | 485.9 | 533.93 |  | 2541.5068 | 4.76
39 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0074 | 519.8 | 3.85 |  | 18.326 | 4.76
40 | 05.1.01.13-0042 | Плита железобетонная покрытий и перекрытий, ребристая | м3 | 13.2538 | 2376 | 31490.94 |  | 149896.8744 | 4.76
41 | 05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 7.6077 | 1382.9 | 10520.69 |  | 50078.4844 | 4.76
42 | 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.000337 | 7712 | 2.6 |  | 12.376 | 4.76
43 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.42794 | 5989 | 2562.95 |  | 12199.642 | 4.76
44 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0012604 | 50.24 | 0.06 |  | 0.2856 | 4.76
45 | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.011678 | 10200 | 119.12 |  | 567.0112 | 4.76
46 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.0031436 | 4455.2 | 14.01 |  | 66.6876 | 4.76
47 | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.0001308 | 4920 | 0.64 |  | 3.0464 | 4.76
48 | 08.4.03.04-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III | т | 2.7359 | 5650 | 15457.72 |  | 73578.7472 | 4.76
49 | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | м3 | 0.09807 | 558.33 | 54.76 |  | 260.6576 | 4.76
50 | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 6.94e-05 | 1700 | 0.12 |  | 0.5712 | 4.76
51 | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0.14501 | 1287 | 186.62 |  | 888.3112 | 4.76
52 | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт III | м3 | 0.00414 | 1100 | 4.55 |  | 21.658 | 4.76
53 | 11.1.03.06-0086 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 0.04264 | 1375 | 58.63 |  | 279.0788 | 4.76
54 | 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 2.3928 | 1056 | 2526.8 |  | 12027.568 | 4.76
55 | 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 6.216 | 35.53 | 220.85 |  | 1051.246 | 4.76
56 | 11.2.13.04-0012 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 10.8072 | 57.63 | 622.81 |  | 2964.5756 | 4.76
57 | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 5.6458 | 7.46 | 42.12 |  | 200.4912 | 4.76
58 | 12.2.03.11-0023 | Ткань стеклянная конструкционная Т-11 | м2 | 29.249 | 20.9 | 611.3 |  | 2909.788 | 4.76
59 | 12.2.03.11-0041 | Холсты стекловолокнистые термовлагоустойчивые | 10 м2 | 132.3945 | 10.71 | 1417.95 |  | 6749.442 | 4.76
60 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.0013561 | 15620 | 21.19 |  | 100.8644 | 4.76
61 | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0.0026703 | 14312.87 | 38.21 |  | 181.8796 | 4.76
62 | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0002226 | 7640 | 1.7 |  | 8.092 | 4.76
63 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.04044 | 9.42 | 0.38 |  | 1.8088 | 4.76
64 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 0.41538 | 6.67 | 2.77 |  | 13.1852 | 4.76
65 | 16.2.01.02-0001 | Земля растительная | м3 | 346.533 | 135.6 | 46989.87 |  | 223671.7812 | 4.76
66 | 23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм | т | 2.848 | 5500 | 15664.22 |  | 74561.6872 | 4.76
67 | Конъюнктурный анализ п. 2 ТЦ_24.3.05.01_63_6319189182_12.07.2022_01 | Отвод 30° ПЭ 100 SDR 17 630 | шт | 7 | 2978.48 | 20849.36 | 18943,95 22287/1,2*1,02 | 132607.65
68 | Конъюнктурный анализ п. 4 ТЦ_24.3.05.01_63_6319189182_12.07.2022_01 | Фланец Ду 700 Pу-10 | шт | 6 | 483.64 | 2901.84 | 16998,3 19998/1,2*1,02 | 101989.8
70 | Конъюнктурный анализ п.1 ТЦ_24.3.05.01_63_6319189182_12.07.2022_01 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 ∅710 мм ГОСТ 18599-2001 | шт | 1 | 1744.37 | 1744.37 | 16733,95 19687/1,2*1,02 | 16733.95
71 | Конъюнктурный анализ п.1 ТЦ_24.3.05.01_63_6319189182_12.07.2022_01 | Задвижка с обрезиненным клином фланцевая с редуктором ∅700 мм JAFAR | шт | 3 |  |  | 1500391,88 1765166,92/1,2*1,02 | 4501175.64
72 | Конъюнктурный анализ п.10 ТЦ_24.3.05.01_63_6319189182_12.07.2022_01 | Тройник стальной приварной равнопроходной DN 700 мм ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | 1744.37 | 1744.37 | 49924,75 58735/1,2*1,02 | 49924.75
73 | Конъюнктурный анализ п.12 ТЦ_24.3.05.01_63_6319189182_12.07.2022_01 | Воздушный вантуз фланцевый двухступенчатый DN 200 мм JAFAR | шт | 2 | 205.97 | 411.94 | 137455,74 161712,64/1,2*1,02 | 274911.48
74 | Конъюнктурный анализ п.13 ТЦ_24.3.05.01_63_6319189182_12.07.2022_01 | Заглушка ПЭ100 SDR17 315 мм | шт | 2 | 205.97 | 411.94 | 8221,2 9672,00/1,2*1,02 | 16442.4
75 | Конъюнктурный анализ п.14 ТЦ_24.3.05.01_63_6319189182_12.07.2022_01 | Тройник стальной неравнопроходной ∅720/325 ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | 205.97 | 411.94 | 48012,25 56485,00/1,2*1,02 | 96024.5
76 | Конъюнктурный анализ п.15 ТЦ_04.02.01.01_63_6376021161_01.06.2022_1 | Асфальтобетон А32 НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 | т | 19.2514 |  |  | 5933,33 7120/1,2 | 114224.88
77 | Конъюнктурный анализ п.16 ТЦ_04.02.01.01_63_6376021161_01.06.2022_1 | Асфальтобетон А16 ВН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 | т | 12.2459 |  |  | 6425 7710/1,2 | 78680.16
78 | Конъюнктурный анализ п.18 ТЦ-18.1.9.06_63_6319189182_18.09.2022_1 | Кран шаровый компрес. PN16, d=32мм | шт | 4 | 205.97 | 823.88 | 415,65 489/1,2*1,02 | 1662.6
79 | Конъюнктурный анализ п.5 ТЦ_24.3.05.01_63_6319189182_12.07.2022_01 | Тройник ПЭ100 SDR17 ∅800/710 ИКАПЛАСТ | шт | 1 | 205.97 | 205.97 | 113608,37 133656,9/1,2*1,02 | 113608.37
80 | Конъюнктурный анализ п.6 ТЦ_24.3.05.01_63_6319189182_12.07.2022_01 | Труба ПЭ100 SDR17 710 мм | м | 14.3925 | 205.97 | 2964.42 | 21039,2 24752/1,2*1,02 | 302806.69
81 | Конъюнктурный анализ п.7 ТЦ_24.3.05.01_63_6319189182_12.07.2022_01 | Отвод компрессионный 90°∅32мм с наружной резьбой ГОСТ 18599-2001 | шт | 8 | 205.97 | 1647.76 | 223,55 263/1,2*1,02 | 1788.4
82 | Конъюнктурный анализ п.8 ТЦ_24.3.05.01_63_6319189182_12.07.2022_01 | Седелка компрессионная 315 мм х 11/4 дюйма | шт | 4 | 205.97 | 823.88 | 6018 7080/1,2*1,02 | 24072
83 | Конъюнкутрный анализ п.17 ТЦ_23.1.03.01_21_2124038321_26.09.2022_1 | Неподвижная опора 0315 мм ПЭ100 SDR17 св. | шт | 2 | 5800.04 | 11600.08 | 12582,72 14803,20/1,2*1,02 | 25165.44
85 | ОП ФССЦ. Приложения. Приложение 15, Таблица 2. | Надбавка к оптовой цене бетона класс В22,5 к проектной по водонепроницаемости W6 к расценке ФССЦ-04.1.02.05-0008 (расчет: отп. цена 2021г =620,56 руб* 2*1,5%=18,62 руб.) | м3 | 5.43 | 18.62 | 101.11 |  | 481.2836 | 4.76
86 | ОП ФССЦ. Приложения. Приложение 15, Таблица 2. | Надбавка к оптовой цене бетона класс В25 к проектной по водонепроницаемости W6 к расценке ФССЦ-04.1.02.05-0009 (расчет: отп. цена 2021г =645,75 руб*1,5%=9,69 руб.) | м3 | 40.75 | 9.69 | 394.87 |  | 1879.5812 | 4.76
87 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий | т | 0.020202 | 1946.91 | 39.33 |  | 187.2108 | 4.76
88 | ФССЦ-01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 5.6031 | 3390 | 18994.58 |  | 90414.2008 | 4.76
89 | ФССЦ-01.7.12.05-0055 | Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2 | м2 | 279.829 | 7.55 | 2112.71 |  | 10056.4996 | 4.76
90 | ФССЦ-01.7.15.10-0067 | Скобы ходовые | шт | 49 | 6.55 | 320.95 |  | 1527.722 | 4.76
91 | ФССЦ-02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 3.588 | 91.5 | 328.3 |  | 1562.708 | 4.76
92 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита | м3 | 1055.72 | 44.82 | 47317.37 |  | 225230.6812 | 4.76
94 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | -7.1933 | 560 | -4028.23 |  | -19174.3748 | 4.76
95 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) _ Бетонная подготовка В7.5 | м3 | 4 | 560 | 2240 |  | 10662.4 | 4.76
96 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) _ Устройство подготовки из бетона В7.5 | м3 | 1.34 | 560 | 750.4 |  | 3571.904 | 4.76
97 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | -43.896 | 490 | -21509.05 |  | -102383.078 | 4.76
98 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 18.7166 | 592.76 | 11094.45 |  | 52809.582 | 4.76
99 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 5.43 | 700 | 3801 |  | 18092.76 | 4.76
100 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) В25 F100 W6 | м3 | 40.75 | 725.69 | 29571.87 |  | 140762.1012 | 4.76
101 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | 0.01547 | 463.3 | 7.17 |  | 34.1292 | 4.76
102 | ФССЦ-04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | -0.90624 | 485.9 | -440.35 |  | -2096.066 | 4.76
103 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.90624 | 519.8 | 471.07 |  | 2242.2932 | 4.76
104 | ФССЦ-05.1.01.04-0007 | Балка перекрытий теплотрасс Б-8, бетон B25 (М350), объем 1,15 м3, расход арматуры 157,5 кг | шт | 2 | 2400.15 | 4800.3 |  | 22849.428 | 4.76
105 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 33 | 31.43 | 1037.19 |  | 4937.0244 | 4.76
106 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 8 | 78.56 | 628.48 |  | 2991.5648 | 4.76
107 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг | шт | 9 | 234.87 | 2113.83 |  | 10061.8308 | 4.76
108 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг | шт | 27 | 647.77 | 17489.79 |  | 83251.4004 | 4.76
109 | ФССЦ-05.1.01.11-0042 | Плита днища ПДУ 300.300.20-6, бетон B15 (М200), объем 1,80 м3, расход арматуры 289,1 кг _ плита днища Д-35-25 | шт | 1 | 4238.18 | 4238.18 |  | 20173.7368 | 4.76
110 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг | шт | 10 | 462.83 | 4628.3 |  | 22030.708 | 4.76
111 | ФССЦ-05.1.01.12-0013 | Плита перекрытия лотков и каналов ПО-4, бетон В25 (М350), объем 0,61 м3, расход арматуры 52,7 кг | шт | 3 | 1243.1 | 3729.3 |  | 17751.468 | 4.76
113 | ФССЦ-05.1.01.13-0002 | Плита перекрытия камеры мусороудаления, бетон В22,5 (М300), расход арматуры до 95 кг/м3_ П24-5А | м3 | 1 | 2273.56 | 2273.56 |  | 10822.1456 | 4.76
114 | ФССЦ-05.1.01.13-0002 | Плита перекрытия камеры мусороудаления, бетон В22,5 (М300), расход арматуры до 95 кг/м3_ П24-5Б | м3 | 0.58 | 2273.56 | 1318.66 |  | 6276.8216 | 4.76
115 | ФССЦ-05.1.01.13-0002 | Плита перекрытия камеры мусороудаления, бетон В22,5 (М300), расход арматуры до 95 кг/м3_ Плита покрытия П19д-11 объем 0,4м3 | м3 | 4.8 | 2273.56 | 10913.09 |  | 51946.3084 | 4.76
116 | ФССЦ-05.1.01.13-0042 | Плита железобетонная покрытий и перекрытий, ребристая | м3 | -13.2538 | 2376 | -31490.94 |  | -149896.8744 | 4.76
117 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -7.6077 | 1382.9 | -10520.69 |  | -50078.4844 | 4.76
118 | ФССЦ-05.1.06.09-0002 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг | шт | 10 | 372.65 | 3726.5 |  | 17738.14 | 4.76
119 | ФССЦ-06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм | 1000 шт | 0.028 | 1752.6 | 49.07 |  | 233.5732 | 4.76
120 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.40414 | 7571 | 3059.75 |  | 14564.41 | 4.76
121 | ФССЦ-08.1.02.06-0011 | Люк чугунный легкий Л(A30)-В-1-60 | шт | 16 | 442.11 | 7073.76 |  | 33671.0976 | 4.76
122 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.28841 | 5763 | 1662.08 |  | 7911.5008 | 4.76
123 | ФССЦ-08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм | т | 0.046 | 8102.64 | 372.73 |  | 1774.1948 | 4.76
124 | ФССЦ-08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 3.0016 | 8014.15 | 24055.28 |  | 114503.1328 | 4.76
125 | ФССЦ-08.4.03.04-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III | т | -2.6621 | 5650 | -15040.75 |  | -71593.97 | 4.76
126 | ФССЦ-11.1.03.05-0084 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт II | м3 | 24.948 | 832.7 | 20774.2 |  | 98885.192 | 4.76
127 | ФССЦ-12.2.03.11-0023 | Ткань стеклянная конструкционная Т-11 | м2 | -29.249 | 20.9 | -611.3 |  | -2909.788 | 4.76
128 | ФССЦ-12.2.03.11-0029 | Стеклоткань конструкционная Э3-200 П | м2 | 43.381 | 6.37 | 276.34 |  | 1315.3784 | 4.76
129 | ФССЦ-16.2.02.07-0041 | Семена трав: житняк | кг | 9.36 | 53.68 | 502.44 |  | 2391.6144 | 4.76
130 | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | Семена трав: костер | кг | 21.83 | 58.2 | 1270.51 |  | 6047.6276 | 4.76
131 | ФССЦ-16.2.02.07-0101 | Семена трав: люцерна | кг | 31.19 | 64.98 | 2026.73 |  | 9647.2348 | 4.76
132 | ФССЦ-18.1.02.02-0069 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм | шт | 7 | 15430.96 | 108016.72 |  | 514159.5872 | 4.76
133 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм (ГОСТ 10704-91 | м | 330.169 | 772.4 | 255022.54 |  | 1213907.2904 | 4.76
134 | ФССЦ-23.5.02.02-0053 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм | м | 9.2 | 53.48 | 492.02 |  | 2342.0152 | 4.76
135 | ФССЦ-23.5.02.02-0087 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | 77 | 198 | 15246 |  | 72570.96 | 4.76
136 | ФССЦ-23.8.03.01-0034 | Заглушки стальные ПТ, номинальный диаметр до 900 мм (Заглушка стальная приварная DN 700 мм ГОСТ 17379-2001) | шт | 2 | 10170 | 20340 |  | 96818.4 | 4.76
138 | ФССЦ-23.8.03.11-0661 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм_ (Фланец стальной плоский приварной DN 300 мм ГОСТ 12820-80 | шт | 11 | 152 | 1672 |  | 7958.72 | 4.76
139 | ФССЦ-23.8.03.11-0661 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм_ ((применительно Фланец стальной плоский прижимной DN 300 мм ГОСТ 33259-2015) | шт | 13 | 152 | 1976 |  | 9405.76 | 4.76
140 | ФССЦ-23.8.03.11-0683 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм | компл | 2 | 100 | 200 |  | 952 | 4.76
141 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм | т | -0.5202 | 5500 | -2861.1 |  | -13618.836 | 4.76
142 | ФССЦ-23.8.04.12-0079 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-219х6 мм | шт | 2 | 1744.37 | 3488.74 |  | 16606.4024 | 4.76
143 | ФССЦ-23.8.04.12-0139 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0 мм | шт | 2 | 1276.8 | 2553.6 |  | 12155.136 | 4.76
144 | ФССЦ-24.3.03.13-0001 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм (прим. Труба ПЭ100 SDR17 ∅32 мм) | м | 14.1685 | 15.56 | 220.46 |  | 1049.3896 | 4.76
145 | ФССЦ-24.3.03.13-0021 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 57,2 мм | м | 15.453 | 5876.05 | 90802.6 |  | 432220.376 | 4.76
146 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм | м | 1661.7934 | 1019.54 | 1694264.84 |  | 8064700.6384 | 4.76
147 | ФССЦ-24.3.05.01-0003 | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм (применительно: Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Ø315 мм) | шт | 13 | 215.8 | 2805.4 |  | 13353.704 | 4.76
148 | ФССЦ-24.3.05.08-0468 | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 315 мм | шт | 7 | 659.14 | 4613.98 |  | 21962.5448 | 4.76
|  | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 2621839.94 |  | 12999800.5577
Составил:______________Четыркина Е. В.
Проверил:______________Молодцова О.А.
Note on D5: Титул::к Локальной смете № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A10: ВедРесурсов::<Номер ресурса п.п.>
Note on B10: ВедРесурсов::<Код ресурса>
Note on C10: ВедРесурсов::<Наименование ресурса >
Note on D10: ВедРесурсов::<Единица измерения ресурса>
Note on E10: ВедРесурсов::<Общее количество ресурса>
Note on F10: ВедРесурсов::<Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ> ---------- <Базисная ЗП по ресурсу (для машин и механизмов)> <Формула базисной цены единицы ЗПМ>
Note on G10: ВедРесурсов::<Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)> ---------- <Базисная ЗП по ресурсу на физ. объем (для машин и механизмов)>
Note on H10: ВедРесурсов::<Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ> ---------- <Текущая ЗП по ресурсу (для машин и механизмов)> <Формула текущей цены единицы ЗПМ>
Note on I10: ВедРесурсов::<Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)> ---------- <Текущая ЗП по ресурсу на физ. объем (для машин и механизмов)>
Note on J10: ВедРесурсов::<К-т удорожания по позиции (ресурсу)>
Note on A156: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on G156: Итоги::<Прямые затраты (итоги)>
Note on I156: Итоги::<Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on J156: Итоги::<Коэффициент удорожания (итоги)>
Note on A158: Хвост::______________<Составил>
Note on A160: Хвост::______________<Проверил>