## Мои данные
Капитальный ремонт шкафа управления насосной станции. система диспетчеризации и автоматизации. КНС-2, ул. Нефтянников.
Ведомость ресурсов
к Локальной смете № СКС-2023-С-3-356
Основание: | ДВ к ТЗ СКС-2023-С-3-356
№ п.п. | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Кол-во по проектным данным | Сметная стоимость |  |  |  | Индекс
[5 empty] | В базисных ценах, руб. |  | В текущих ценах, руб.
[5 empty] | На ед. | Общая | На ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ресурсы подрядчика
Материалы
1 | 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0.14 | 26.44 | 3.7 |  | 29.452 | 7.96
2 | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.02436 | 38.89 | 0.95 |  | 7.562 | 7.96
3 | 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I | т | 1.68e-05 | 4934.48 | 0.08 |  | 0.6368 | 7.96
4 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.01596 | 27.74 | 0.44 |  | 3.5024 | 7.96
5 | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.328 | 3.15 | 1.03 |  | 8.1988 | 7.96
6 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.5 | 0.4 | 0.2 |  | 1.592 | 7.96
7 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.663 | 30.4 | 20.16 |  | 160.4736 | 7.96
8 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.1715 | 6.9 | 1.18 |  | 9.3928 | 7.96
9 | 01.7.06.11-0021 | Лента ФУМ | кг | 0.1552 | 444 | 68.91 |  | 548.5236 | 7.96
10 | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.002456 | 1820 | 4.47 |  | 35.5812 | 7.96
11 | 01.7.07.29-0221 | Состав уплотнительный | кг | 1.088 | 16.7 | 18.17 |  | 144.6332 | 7.96
12 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.00058 | 10315.01 | 5.98 |  | 47.6008 | 7.96
13 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.73222 | 10.57 | 7.74 |  | 61.6104 | 7.96
14 | 01.7.15.02-0085 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 16 (18) мм | т | 0.0008 | 9680 | 7.74 |  | 61.6104 | 7.96
15 | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.02 | 28.22 | 0.56 |  | 4.4576 | 7.96
16 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.6204 | 9.04 | 14.65 |  | 116.614 | 7.96
17 | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм | 100 шт | 0.06 | 26.6 | 1.6 |  | 12.736 | 7.96
18 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.177 | 86 | 15.22 |  | 121.1512 | 7.96
19 | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 3.5 | 8 | 28 |  | 222.88 | 7.96
20 | 01.7.15.11-0049 | Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм | кг | 0.004 | 29.37 | 0.12 |  | 0.9552 | 7.96
21 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 7.7e-05 | 12430 | 0.96 |  | 7.6416 | 7.96
22 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.0004725 | 729.98 | 0.34 |  | 2.7064 | 7.96
23 | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 20 | 12.6 | 252 |  | 2005.92 | 7.96
24 | 08.3.03.05-0003 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 5,5 мм | т | 0.006 | 11447.45 | 68.68 |  | 546.6928 | 7.96
25 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.00456 | 5000 | 22.8 |  | 181.488 | 7.96
26 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.000175 | 68050 | 11.91 |  | 94.8036 | 7.96
27 | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 6.72e-05 | 114220 | 7.68 |  | 61.1328 | 7.96
28 | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.033 | 25.8 | 0.85 |  | 6.766 | 7.96
29 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00022 | 15620 | 3.44 |  | 27.3824 | 7.96
30 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 4.036 | 28.6 | 115.43 |  | 918.8228 | 7.96
31 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.000504 | 7826.9 | 3.94 |  | 31.3624 | 7.96
32 | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | т | 0.00028 | 28300.4 | 7.92 |  | 63.0432 | 7.96
33 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.12 | 9.42 | 1.13 |  | 8.9948 | 7.96
34 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 0.02 | 6.67 | 0.13 |  | 1.0348 | 7.96
35 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.64 | 39 | 24.96 |  | 198.6816 | 7.96
36 | 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные ГМ 6 | 100 шт | 0.1 | 110 | 11 |  | 87.56 | 7.96
37 | 20.2.01.05-0014 | Гильзы кабельные медные ГМ 240 | 100 шт | 0.04 | 3120 | 124.8 |  | 993.408 | 7.96
38 | 20.2.02.01-0012 | Втулки, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0.0244 | 119 | 2.9 |  | 23.084 | 7.96
39 | 20.2.02.01-0017 | Втулки, диаметр 82 мм | 1000 шт | 0.00976 | 785.4 | 7.67 |  | 61.0532 | 7.96
40 | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.021 | 270 | 5.67 |  | 45.1332 | 7.96
41 | 20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт | 0.102 | 19.9 | 2.03 |  | 16.1588 | 7.96
42 | 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные | 100 шт | 0.041 | 528 | 21.65 |  | 172.334 | 7.96
43 | 22.2.02.11-0051 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт | 0.065 | 88.5 | 5.75 |  | 45.77 | 7.96
44 | 23.8.03.03-0001 | Контргайка | шт | 8 | 1.92 | 15.36 |  | 122.2656 | 7.96
45 | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.6411 | 35.7 | 22.89 |  | 182.2044 | 7.96
46 | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 0.84 | 30.74 | 25.82 |  | 205.5272 | 7.96
47 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 42.5205 | 1 | 42.52 |  | 338.4592 | 7.96
49 | ТЦ_20.2.07.00_40_4007018364_25.07.2022_02 | Крышка для лотка 200 , L=3000мм | м | 10 |  |  | 134,33 161.2/1,2 | 1343.3
50 | ТЦ_20.2.07.00_40_4007018364_25.07.2022_02 | Лоток металлический перфорированный 200х100х3000мм | м | 10 |  |  | 288,68 346,42/1,2 | 2886.8
51 | ТЦ_20.2.07.00_40_4007018364_25.07.2022_02 | КМ-300 консоль, L=3000мм | шт | 21 |  |  | 241,38 289,65/1,2 | 5068.98
52 | ТЦ_20.2.07.00_63_6319224535_25.07.2022_02 | Наконечник-гильза 1,5мм2 | шт | 60 |  |  | 0,87 104,29/100/1,2 | 52.2
53 | ТЦ_20.2.07.00_77_9710008385_23.07.2022_02 | Кабель монтажный МКЭШ 5х0,75 Industrial Elernet | м | 100 | 83,75 100500,0/1000/1,2 | 8375 | 83,75 100500,0/1000/1,2 | 8375
54 | ТЦ_21.1.05.02_76_7610093062_25.07.2022_02 | Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 1У 3х70+1х25-660 | 1000 м | 0.15 |  |  | 2415267,49 2898320,99/1,2 | 362290.12
55 | ТЦ_24.3.01.04_63_6320055899_23.07.2022_01 | Труба НПВХ для наружной канализации 300_ для фиксации датчика | м | 6 |  |  | 1787,5 2145,0/1,2 | 10725
56 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.00748 | 5763 | 43.11 |  | 343.1556 | 7.96
57 | ФССЦ-20.2.10.03-0017 | Наконечники кабельные медные ТМ-150 | 100 шт | 0.24 | 3115 | 747.6 |  | 5950.896 | 7.96
58 | ФССЦ-20.3.03.07-0041 | Светильник РКУ, НП,ЛСП Led | шт | 15 | 156.37 | 2345.55 |  | 18670.578 | 7.96
59 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 | 1000 м | 0.1 | 3036.7 | 303.67 |  | 2417.2132 | 7.96
60 | ФССЦ-23.3.06.02-0004 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм | м | 10 | 40.5 | 405 |  | 3223.8 | 7.96
61 | ФССЦ-23.5.02.02-0036 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 75 мм. | м | 80 | 35.92 | 2873.6 |  | 22873.856 | 7.96
62 | ФССЦ-24.3.02.02-0003 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | м | 10 | 10.38 | 103.8 |  | 826.248 | 7.96
63 | ФССЦ-24.3.03.05-0001 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 200 | 2.27 | 454 |  | 3613.84 | 7.96
|  | Итого оборудование |  |  |  | 16662.46 |  | 456709.5816
Оборудование
64 | ТЦ_61.2.04.02_60_6027202799_28.07.2022_02 | Подвесной сигнализатор уровня ПСУ-1 кабель 20м | шт | 2 |  |  | 7200 8640,0/1,2 | 14400
65 | ТЦ_61.2.04.02_78_7804628380_25.07.2022_02 | Погружной преобразователь гидростатического давления Aplisens SG25S | шт | 2 | 55104,17 66125,0/1,2 | 110208.34 | 55104,17 66125,0/1,2 | 110208.34
67 | ТЦ_62.1.02.13_63_6320054447_02.08.2022_02 | Шкаф АВР-ВРУ трехсекционный: шкаф 2000х600х450мм | шт | 1 | 602500 723000,0/1,2 | 602500 | 602500 723000,0/1,2 | 602500
68 | ТЦ_62.1.02.13_63_6320054447_02.08.2022_02 | Шкаф ШАУ: шкаф 2000х600х450мм | шт | 1 | 602500 723000,0/1,2 | 602500 | 273000 327600,0/1,2 | 273000
69 | ТЦ_62.1.02.13_63_6320054447_02.08.2022_02 | Шкаф ШУН: шкаф 2000х600х450мм | шт | 3 | 602500 723000,0/1,2 | 1807500 | 385000 462000,0/1,2 | 1155000
70 | ТЦ_63.3.01.01_77_7718979307_05.10.2022_02 | Конвектор Росанта ОК-2000СН | шт | 2 |  |  | 3491,67 4190,0/1,2 | 6983.34
71 | ТЦ_68.1.01.07_77_771670280648_07.10.2022_02 | Дренажный насос GRUNDFOS KP 150-AV1 UNILIFT | шт | 1 |  |  | 25204,17 30245,0/1,2 | 25204.17
72 | ФССЦ-62.1.02.16-0007 | Щитки осветительные: ОЩ-12 УХЛ4 | шт | 1 | 695.6 | 695.6 |  | 3658.856 | 5.26
|  | Итого материалы | [5 empty] | 2190954.706
Составил:______________О.А. Молодцова
Проверил:______________Е.Г. Зелих
Note on A12: ВедРесурсов::<Номер ресурса п.п.>
Note on A88: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on A90: Хвост::______________<Составил>
Note on A92: Хвост::______________<Проверил>
Note on B12: ВедРесурсов::<Код ресурса>
Note on C12: ВедРесурсов::<Наименование ресурса >
Note on D5: Титул::к Локальной смете № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on D12: ВедРесурсов::<Единица измерения ресурса>
Note on E12: ВедРесурсов::<Общее количество ресурса>
Note on F12: ВедРесурсов::<Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ> ---------- <Базисная ЗП по ресурсу (для машин и механизмов)> <Формула базисной цены единицы ЗПМ>
Note on G12: ВедРесурсов::<Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)> ---------- <Базисная ЗП по ресурсу на физ. объем (для машин и механизмов)>
Note on G88: Итоги::<Прямые затраты (итоги)>
Note on H12: ВедРесурсов::<Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ> ---------- <Текущая ЗП по ресурсу (для машин и механизмов)> <Формула текущей цены единицы ЗПМ>
Note on I12: ВедРесурсов::<Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)> ---------- <Текущая ЗП по ресурсу на физ. объем (для машин и механизмов)>
Note on I88: Итоги::<Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on J12: ВедРесурсов::<К-т удорожания по позиции (ресурсу)>
Note on J88: Итоги::<Коэффициент удорожания (итоги)>