| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | КВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | КВ000024 |

Наименование МТР: Водонагреватель накопительный 15 л

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Наименование изделия |  | Ресанта ВН-15КН (74/5/12) или аналог |
| 1.2 | Объем | л | 15 |
| 1.3 | Максимальная мощность нагрева | кВт | 2 |
| 1.4 | Макс. температура | ˚С | 75 |
| 1.5 | Время нагрева до макс. температуры | мин | 28 |
| 1.6 | Поддержание температуры |  | Есть |
| 1.7 | Магниевый анод |  | Есть |
| 1.8 | Регулировка температуры |  | Есть |
| 1.9 | Включение (индикация) |  | Есть |
| 1.10 | Температура (индикация) |  | Есть |
| 1.11 | Защита от коррозии |  | Есть |
| 1.12 | Напряжение | В | 220 |
| 1.13 | Материал бака |  | Эмалированая сталь |
| 1.14 | Внутреннее покрытие |  | Эмаль |
| 1.15 | Нагревательный элемент |  | ТЭН |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее | мес | 24 |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |

| ФИО Ответственного: | Е.С. Фролов |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник ЦНС |
| Телефон: | 207-25-26; вн. 64-00 |
| Электронный адрес: | esFrolov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Главный инженер | И.В. Давыдов |
| Подпись: |  |