|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: КВ000145 |  |

Наименование МТР: Водонагреватель накопительный с сухим ТЭНом 50л.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра (характеристики)** | **Размерность** | **Требования заказчика** |
| **1** | **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | |
| 1.1 | Объем бака | л | 50,0 |
| 1.2 | Потребляемая мощность | Вт | 2000 |
| 1.3 | Системы защиты | есть | -анод;  -предохранительный водяной клапан;  -от включения без воды;  -от перегрева;  -УЗО для защиты от поражения электрическим током. |
| 1.4 | Максимальная температура воды | гр.Цельсия | 70-75 |
| 1.5 | Размеры | (ШхВхГ) | 435x1017x260 |
| 1.6 | Покрытие бака |  | Нержавеющая сталь |
| 1.7 | Тип управления | есть | Механическое,сенсорное |
| 1.8 | Тип исполнения |  | Вертикальный, горизонтальный |
| **2** | **ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА** | | |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (указать конкретно) |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | есть |  |
| 2.5 | Гарантийный срок | Не менее, мес | 12 |
|  | Гарантийный срок на внутренний бак | Не менее, мес | 36 |
| 2.6 | Срок службы | Не менее, лет | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО Ответственного: | Шеплев Борис Анатольевич |
| Должность: | Начальник участка №4 |
| Телефон: | 89879116581 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |