| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Изделия электротехнические |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | ДБ000570 |

Наименование МТР: Контроллер программируемый Mitsubishi ELECTRIC FX3G-40MR/DS

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Питание |  | 24 VDC |
| 1.2 | Интерфейсы |  | Для программирования: RS-422 или miniUSB; Для подключения панели оператора: RS-422. |
| 1.3 | Рабочочая температура |  | от 0 °С до +55 °C |
| 1.4 | Память |  | RAM/EEPROM, вмещающая до 32 тыс. шагов программы контроллера. |
| 1.5 | Входов |  | 24 входа |
| 1.6 | Выходов |  | 16 выходов реле |
| 1.7 | Установка |  | На DIN рейку |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (указать конкретно) |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 1 |
| 2.5 | Срок службы до списания | Не менее, лет | 1 |

| Должность: | Начальник уч-ка №5 ЦКНС |
| --- | --- |
| Телефон: | 8(987)161-29-93 |
| Электронный адрес: | mgrachev@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: |  |
| Подпись: |  |