Договор оказания услуг №

г. Самара                                                                                                        «____»_________202__ г.

ООО «Самарские коммунальные системы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного управляющего директора Бирюкова Владимира Вячеславовича, действующий на основании доверенности № 20 от 20.02.2021г. с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _________________ действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию услуг по бесперебойной передаче сигналов комплекса систем безопасности в составе: система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом, технические средства охранной сигнализации, периметральная охранная сигнализация на территории объектов ООО «Самарские коммунальные системы» по адресам:

- Административное здание, ул. Луначарского, 56;

- Контрольно-пропускной пункт, ул. Подшипниковая, 2;

- НФС-1, ул. Советской Армии, 298;

- НФС-2, Студеный овраг подъем 1;

- НФС-2, Студеный овраг подъем 2;

- НФС-3, Южное шоссе, 3А;

- УВР, ул. XXII Партсъезда, 1;

- ГОКС, ул. Обувная, 136;

- 2-я зона РЧВ, ул. Советской Армии 166;

- Автотранспортный цех, ул. Ставропольская, 33/ул. Антонова-Овсеенко, 48;

- ГВС КО, ул. Чапаевская, 234;

- ГВС, ул. Ульяновская, 2/4;

- ЦЭВС 1, ул. Луначарского, 54;

- ББВ ,  ул. XXII Партсъезда, 1.

- КНС-13, Кряжское шоссе,б/н

1.2. Услуги оказываются исполнителем в соответствии с параметрами и качеством, указанным в Техническом задании (Приложение № 2 к договору).

1.3. Оказание услуг осуществляется Исполнителем в том числе с использованием оборудования Заказчика, перечисленного в Приложении №3 к Техническому заданию на территории объектов (список объектов указан в Приложении № 1 к Техническому заданию) (далее- Оборудование).

1.3 Срок оказания услуг по договору: с момента подписания сторонами настоящего договора сроком на 1 (один) календарный год.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказывать услуги по бесперебойной передаче видеоизображения через каналы связи с систем видеонаблюдения на объектах в административное здание, а также оказывать услуги по передаче сигналов системы контроля и управления доступом, технических средств охранной сигнализации, периметральной охранной сигнализации на территории объектов ООО «Самарские коммунальные системы».

2.1.2. В соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании, обеспечивать безаварийную и бесперебойную работу оборудования, включающую в себя:

- устранение аварийных неисправностей;

- необходимые переключения;

- проведение регламентных и профилактический работ.

2.1.3. По требованию Заказчика осуществлять выезд специалиста для устранения неисправности Оборудования в течение 2-х часов в рабочее время и 12-ти часов в нерабочее время с момента поступления заявки (заявка осуществляется по телефону, письменно, либо электронной почтой на усмотрение Заказчика).

2.1.4. Исполнитель обязан обеспечить прибытие аварийной бригады (в случае возникновения аварийных ситуаций, неисправностей оборудования Систем, препятствующих их работе) в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни, а также в ночное время.

При возникновении неисправности Систем должно быть обеспечено прибытие специалистов по обслуживанию и/или ремонту непосредственно на объект:

- в аварийных ситуациях в течение 1-го часа, с последующим устранением неисправности в течение 24-х часов ;

- по заявке заказчика в течение 2-х часов.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно производить оплату в размере, определенном данным договором.

2.2.2. Не производить ремонтных и профилактических работ Оборудования без согласования с Исполнителем.

3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

3.1. Не позднее 3 дней с момента завершения отчетного месяца Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг.

3.2. В акте указывается:

- наименование оказанных услуг,

- объем выполненных работ,

- стоимость оказанных услуг;

- качество оказанных услуг.

3.3. К акту сдачи-приемке оказанных услуг необходимо прилагать акт о выполнении работ по обеспечению бесперебойной работы Оборудования, подписанный (согласованный) начальником объекта.

3.4. В акт может быть включена любая другая информация, которую стороны сочтут необходимым указать.

4. Сумма договора и порядок расчетов

4.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется согласно Ведомости договорной цены (Приложение 1) в размере ______________ (______________ рублей 00 коп.) рублей 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС 20% ________ (__________________ рублей 00 коп.) рублей (Приложение № 1).

4.2. Стоимость материалов и запчастей, приобретенных Исполнителем за счет собственных средств и использованных им при ремонте неисправного оборудования, оплачивается дополнительно на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг в случае, если стоимость материалов и запчастей превышает 10 (десять) % ежемесячного платежа по настоящему договору.

4.3. Оплата по договору Заказчиком осуществляется ежемесячно за фактически оказанные услуги в течение 20 (двадцати) банковских дней, в случае если Исполнитель является субъектом малого или среднего предпринимательства не более 7(семи) рабочих дней,  с момента подписания сторонами Акта приема-сдачи оказанных услуг в соответствии с п. 3.1.и п. 3.3 настоящего договора и выставления Исполнителем счета на оплату.

5. Срок действия договора

5.1. Срок действия составляет 12 (двенадцать месяцев) с момента подписания Договора .

5.2. Досрочное расторжение договора допускается по соглашению сторон, с обязательным письменным извещением   второй стороны не менее чем за 30 (пятнадцать) дней.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

6. Гарантии Сторон

6.1. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим Договор:

Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени.

Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее материнских компаний и основных обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею Договора.

Не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора.

6.2. Исполнитель гарантирует, что:

- Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности; а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения;

- не совершает и не будет совершать действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности;

6.3. Исполнитель гарантирует, что положения, аналогичные пункту 6.2. настоящего Договора, будут включены в договоры, заключаемые Исполнителем в целях исполнения настоящего Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 6.2 и 6.3. Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли и (или) включить НДС в состав налоговых вычетов по работам (услугам), выполненным по настоящему договору Исполнителем;

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика работы (услуги), являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, штрафов, пеней, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли и (или) включить НДС в состав налоговых вычетов по работам (услугам), выполненным по настоящему договору Исполнителем, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие предъявленных налоговыми органами и (или) третьими лицами нарушений.

6.5. Исполнитель обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Заказчиком претензии возместить Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 6.4 Договора в полном объеме независимо от уплаты Заказчику неустойки.

6.6. Указанные в пункте 6.4. Договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований налоговых органов и (или) претензий третьих лиц.  При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем налоговом органе, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнительа возместить имущественные потери.

6.7. Исполнитель гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с конкурентами Заказчика, которые могли бы оказать влияние на результаты работ. Исполнитель гарантирует свою научную и материальную независимость в ходе исполнения Договора.

6.8. Исполнитель знаком с требованиями законодательных и иных правовых актов об охране окружающей среды, о безопасности строительных работ, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, требования СНиП, ГОСТами, ТУ и иными нормативными актами, устанавливающими требования к производству работ, выполняемых по настоящему Договору, благоустройству территории, обязуется их соблюдать и нести полную ответственность за нарушение указанных требований.

6.9. Исполнитель гарантирует и обязуется уведомлять Заказчика обо всех изменениях, вносимых в учредительные документы Исполнителем в течение всего периода действия Договора, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации таких изменений в налоговом органе, за исключением изменений наименования и адреса местонахождения (юридического адреса), об изменении которых Исполнитель обязан сообщить не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента регистрации изменений.

6.10. Стороны определили, что вышеуказанные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Заказчика, и Заказчик при исполнении Договора будет полагаться на данные заверения об обстоятельствах.

6.11. Ни одна из Сторон не вправе передавать и/или уступать свои права, обязанности и обязательства по настоящему Договору, в т.ч. но не исключительно путем уступки права требования, перевода долга, замены стороны обязательства, без согласия другой Стороны, выраженного в письменном виде. Сторона намеревающаяся передать и/или уступить свои права, обязанности или обязательства по настоящему договору должна раскрыть свои намерения и условия такой передачи и/или уступки перед другой Стороной не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента предполагаемой передачи и/или уступки, замены.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения в полном объеме взятых на себя обязательств по договору Исполнитель несет ответственность в виде неустойки в размере 1 (одного)% от суммы ежемесячного платежа за каждый день не выполненных обязательств.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Споры и разногласия, вытекающие из данного договора, стороны будут пытаться разрешить путем переговоров. В случае не достижения согласия по спорным вопросам, спор передается на рассмотрение арбитражного суда Самарской области.

8. Условия гарантии

8.1. На все материалы и запчасти, приобретенные Исполнителем при ремонте неисправного оборудования Заказчика, на выполненные ремонтно-восстановительные работы Исполнителем, предоставляется гарантия согласно гарантии завода изготовителя, но не менее 12 (двенадцать) месяцев, с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

8.2. На всё оборудования Заказчика, прошедшее послегарантийный ремонт, предоставляется гарантия сроком на 6 (шесть) месяцев, с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

9. Перечень документов, прилагаемых к настоящему договору

9.1. Приложение № 1 – Ведомость договорной цены.

Приложение № 2  – Техническое задание.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

«Заказчик»                                                                 «Исполнитель»

| Общество с ограниченной ответственностью "Самарские коммунальные системы" ИНН: 6312110828 / КПП: 631601001 ОГРН: 1116312008340 Место нахождения: 443056, Самарская область, г. Самара, ул. Луначарского, д. 56 Адрес для корреспонденции в РФ (с индексом): 443056, Самарская область, г. Самара, ул. Луначарского, д. 56 Тел./Факс (с кодом): (846) 979 93 80/ (846)336-89-05 Банковские реквизиты: Расчетный счет N 40702810100000047317 Банк ГПБ (АО) кор.счет N 30101810200000000823 БИК: 044525823 Главный управляющий директор _____________________/ В.В. Бирюков / | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору

№________ «___»___________2022г.

- Ведомость договорной цены

| №п/п | Наименование работ | Стадия | Цена, руб., с НДС в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по бесперебойной передаче сигналов комплекса систем безопасности в составе: система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом, технические средства охранной сигнализации, периметральная охранная сигнализация на территории объектов ООО «Самарские коммунальные системы» | выполнение работы, согласно ТЗ |  |
| Итого: |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК ООО «Самарские коммунальные системы» Главный управляющий директор ______________________В.В. Бирюков | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

Приложение №2 к договору

№___ «___»___________2022г.

Техническое задание № СКС-2023-1
на оказание услуг по бесперебойной передаче сигналов комплекса систем безопасности в составе: система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом, технические средства охранной сигнализации, периметральная охранная сигнализация на объектах в административное здание ООО «Самарские коммунальные системы»

- Введение

1.1. Термины и определения

Заказчик – ООО «Самарские коммунальные системы», поставщик услуг холодного водоснабжения, отведения и очистки сточных вод на территории городского округа Самара.

Объекты –  адреса присутствия ООО «Самарские коммунальные системы», перечисленные в Приложении № 1 (адреса объектов ООО «Самарские коммунальные системы») к настоящему Техническому заданию, составляющих сеть передачи данных ООО «Самарские коммунальные системы».

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи.

СПД – сеть передачи данных ООО «Самарские коммунальные системы» и объектов с использованием каналов передачи данных.

Трафик – совокупность данных, переданных по сети Оператора.

Процент потерянных пакетов информации – отношение количества IP-пакетов, отброшенных (по любым причинам) на участке измерения, к количеству пакетов, переданных в участок измерения, выраженное в процентах.

Задержка передачи пакетов информации – среднее время прохождения IP-пакетов по участку измерения в одну сторону (от передающей стороны к приемной).

Система видеонаблюдения – черно-белые аналоговые камеры, цветные IP-камеры в том числе купольного и уличного исполнения расположенные на территории объектов согласно Приложению №1, видеосерверы, системные блоки, мониторы, источники бесперебойного питания, специализированное программное обеспечение.

Система контроля и управления доступом – электромеханические турникеты, системные блоки, мониторы, источники бесперебойного питания, сетевые контроллеры, рабочее место по изготовлению пластиковых пропусков, общесистемное программное обеспечение, специализированное программное обеспечение.

Технические средства охранной сигнализации – аккумуляторные батареи, источники бесперебойного питания, приборы приемно-контрольные охрано-пожарные.

Периметральная сигнализация – датчики, видеосерверы, системные блоки, мониторы, источники бесперебойного питания, специализированное программное обеспечение.

Полный перечень оборудования для проведения регламентных работ и планово-предупредительному ремонту систем приведен в Приложении №2 к данному Техническому заданию.

1.2. Цели и задачи

1.2.1. Обеспечить бесперебойную передачу сигналов комплекса систем безопасности в составе: система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом, технические средства охранной сигнализации, периметральная охранная сигнализация на объектах в административное здание (список объектов указан в Приложении № 1).

1.3. Краткое описание

1.3.1. На территории города Самара функционируют 14 (четырнадцать) объектов Заказчика, которые необходимо объединить в единую систему с административным зданием, расположенным по адресу: г. Самара, ул. Луначарского 56 (перечень объектов приведен в Приложении № 1), с целю обеспечения передачи  сигналов комплекса систем безопасности в составе: система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом, технические средства охранной сигнализации, периметральная охранная сигнализация на объектах в административное здание Заказчика  и предоставить в пользование 14 (четырнадцать) выделенных цифровых каналов (по технологии L2) с пропускной способностью 100 Мбит/с.

2. Технические и эксплуатационные требования к цифровым каналам связи

2.1.1. Структура создаваемого сегмента сети должна включать в себя не менее двух точек подключения. Начальный пункт цифрового канала связи — это административное помещение Заказчика по адресу г. Самара, ул. Луначарского, 56, конечный пункт 14 (четырнадцать) объектов Заказчика согласно списку (Приложение №1).

2.1.2. Соответствие стандартам.

Технические характеристики каналов должны соответствовать требованиям «Нормы на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновой первичных сетей», утвержденных Приказом Министерства связи России № 92 от 10.08.1996. Ввод кабеля в здание и монтаж по зданию осуществляется в соответствии с требованиями TIA/EIA-569.

2.1.3. Функционирование каналов должно обеспечиваться 24 часа в сутки 7 дней в неделю, 365 дней в году.

2.1.4. Надежность.

Время восстановления работоспособности канала связи должно быть не более:

- в случае неисправности оборудования – 1 часа;

- в случае неисправности магистрального кабеля или кабеля «последней мили» – 3 часа.

Недоступность канала в связи с профилактическими работами — не более 0,3% в квартал. 
Общее время недоступности канала — не более 1 % в квартал.

2.1.5. Ограничения на использование технологии организации каналов связи: не допускается использование беспроводных технологий, спутниковых каналов связи. В случае выявления использования беспроводных технологий, спутниковых каналов связи для предоставления каналов связи до объектов, Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя, либо потребовать организовать канал связи по волоконно-оптической сети связи.

2.1.6. Ввод кабеля связи на объекты Заказчика должен осуществляется преимущественно через кабельную канализацию с предоставлением проекта ввода, согласованного с Заказчиком. Все дополнительные затраты, связанные со вскрытием дорожного покрытия, вскрытия обшивки на объектах Заказчика и выполнения других видов работ, Исполнитель берет на себя.

2.1.7. Интерфейс окончания канала связи - Ethernet 10/100 BaseT -Спецификации IEEE 802.3ab, 802.3i для сетей Ethernet с использованием неэкранированного кабеля на основе скрученных пар («витая пара»).

2.1.8. Скорость передачи данных по цифровым каналам должна гарантированно составлять 100 Мб/сек.

2.1.9. Характеристики качества цифровых каналов не должны быть хуже следующих значений:

- среднее время круговой сетевой задержки для IP-пакетов длиной 100 байт - 20 мсек;

- вариация задержки пакетов - 10 мсек;

- вероятность потери пакета 10-7.

2.2.   Архивное хранение видеозаписей

2.2.1. Исполнитель по заявлению Заказчика разрабатывает проект по централизованному архивному хранению видеозаписей.

Под Хранением понимается организация архивного хранилища (дискового пространства) достаточного для хранения информации со всех камер видеонаблюдения в соответствии с «Рабочей документацией, сроком хранения информации со всех камер видеонаблюдения не менее 30 суток, на площадке Заказчика.

Также хранилище должно отвечать следующим требованиям:

-           доступ к видеотрансляции через браузер в реальном времени;

-           доступ к видеоматериалам с удаленного рабочего места Заказчика;

-           наличие методов и технологий предотвращения потери данных;

-          возможность замены дисков в массиве "на ходу" без остановки системы;

-           наличие средств сбора статистики о работе массива;

-    система хранения данных должна обеспечивать наличие полезного дискового пространства для хранения видеоархивов – не менее 100 ТБ.

3.  Требования к системе на объектах

3.1. Не допустить срыва передачи сигналов с комплекса систем безопасности, установленных   на объектах в административное здание Заказчика, для этого необходимо проводить мероприятия для надлежащей работы цифровых каналов связи и комплекса систем безопасности в составе: система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом, технические средства охранной сигнализации, периметральная охранная сигнализация с Объектов (перечень оборудования указан в Приложении №3 к данному Техническому заданию), в порядке установленным согласно Приложение № 2 к данному Техническому заданию с соблюдением всех требований и нормативов предусмотренных в данном Техническом задании.

4.  Требования к бесперебойной комплексной системы безопасности на Объектах

4.1. Мероприятия, обеспечивающие бесперебойную передачу сигналов с комплекса систем безопасности, выполняется в условиях действующей организации без остановки производственного процесса, с учетом работы предприятия и предварительным согласованием сроков проведения работ с Заказчиком.

Исполнитель согласовывает с Заказчиком годовой график проведения ежемесячных плановых работ для обеспечения бесперебойной передачи сигналов с комплекса систем безопасности.

4.2. Работы производятся Исполнителем в соответствии с Регламентом работ связанных с бесперебойной передачей сигналов с комплекса систем безопасности (Приложение №2) согласованным с Заказчиком. Исполнитель самостоятельно организует работу по проведению работ обученным и аттестованным персоналом, без привлечения субподрядных организаций (за исключением случаев выполнения работ, не предусмотренных Регламентом).

4.3. Периодичность и объем работ должны соответствовать регламенту, установленному производителем оборудования.

4.4. Основные задачи Исполнителя при проведении работ:

- контроль технического состояния Систем;

- проверка соответствия Систем, в том числе электрических и иных параметров;

- ликвидация последствий воздействия на Системы неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- определение предельного состояния Систем, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения соответствующего освидетельствования;

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых Систем и их надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания Систем;

- введение эксплуатационной, технической и иной документации, предусмотренной соответствующими нормами и правилами;

- вносить предложения по улучшению и модернизации Системы.

4.5. Выполнение работ по бесперебойной передаче сигналов с комплекса систем безопасности на объектах включает в себя:

- устранение аварийных неисправностей;

- необходимые переключения;

- проведение регламентных и профилактический работ.

Работы Исполнителем обязаны осуществляться в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями технической документации с учетом рекомендаций организаций производителей данных систем, оборудования и технических средств.

4.6. Исполнитель обязан обеспечить прибытие аварийной бригады (в случае возникновения аварийных ситуаций, неисправностей оборудования Систем, препятствующих их работе) в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни, а также в ночное время.

При возникновении неисправности Систем должно быть обеспечено прибытие специалистов по обслуживанию и/или ремонту непосредственно на объект:

- в аварийных ситуациях в течение 1-го часа, с последующим устранением неисправности в течение 24-х часов;

- по заявке заказчика в течение 2-х часов.

5. Требования к качеству оказываемых услуг

5.1. Исполнитель обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций.

5.2. Исполнитель на момент начала обслуживания объектов, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на данных объектах, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных данных, места регистрации.

5.3. Привлечение к работам граждан иностранных государств не допускается.

5.4. Руководство Исполнителя несет ответственность за нарушение своими сотрудниками режимных правил, установленных в ООО «Самарские коммунальные системы».

5.5. При выполнении работ по обеспечению бесперебойной передачи сигналов с комплекса систем безопасности на объектах Исполнитель обязан:

- составлять дефектную ведомость с указанием узлов, деталей, оборудования, подлежащих замене, и причины выхода из строя, согласовывать ее с Заказчиком;

- осуществлять поставку узлов, деталей, оборудования, подлежащих замене (в случае отсутствия их у Заказчика) стоимость которых оплачивает заказчик;

- выполнять за свой счет работы по замене вышедших из строя узлов, деталей оборудования;

- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- назначить ответственное лицо по выполнению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- обеспечить безопасное производство работ в соответствии с установленными нормами и правилами;

- обеспечить своих работников исправным инструментом, средствами защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их применение;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, приборов.

5.6. Во время проведения каких-либо работ на оборудовании работники Исполнителя обязаны выполнять требования службы безопасности Заказчика.

5.7. Проведение каких-либо работ на оборудовании должны производиться в присутствии представителя Заказчика.

5.8. Все материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы.

5.9. Результаты работ регистрируются заносятся в Журнал безопасности.

5.10. Хранение материалов, оборудования, инструментов должно осуществляться на складских площадях Исполнителя.

5.11. Завоз необходимых для работы материалов и оборудования, их складирование и работа техники должна согласовываться с Заказчиком.

6. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования к Исполнителю

6.1. Исполнитель обеспечивает совместимость своего каналообразующего оборудования с телекоммуникационным оборудованием Заказчика.

6.2. Исполнитель обеспечивает круглосуточную работу службы технической поддержки и мониторинга за работоспособностью передачи сигналов с комплекса систем безопасности и осуществляет прием заявок на восстановление работоспособности Комплекса системы безопасности.

6.3. Исполнитель обязан перенастроить все оборудования Заказчика своими силами и средствами, обеспечив бесперебойную работу существующих систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, технических средств охранной сигнализации, периметральной сигнализации.

6.4. Центральный узел исполнителя должен обеспечиваться по 1 категории электроснабжение, с документальным подтверждением.

6.5. При размещении оборудования Исполнителя на территории Заказчика, данное оборудование передается Исполнителем в безвозмездное пользование и числится на балансе исполнителя. Граница ответственности Исполнителя должна проходить в точках подключения к оборудованию Заказчика.

6.6. Исполнитель обязан обеспечить резервирование питания оборудования на всех объектах Заказчика, расположенных согласно списку адресов, указанных в Приложении №1 к данному Техническому заданию.

6.7. Исполнитель должен иметь опыт работы в соответствующей области не менее 2 лет, реализацию проектов для крупных организаций, что должно быть подтверждено копиями договоров и актами выполненных работ.

6.8. Для обеспечения передачи сигналов с комплекса систем безопасности Исполнитель должен обладать необходимой лицензией.

6.9. Наличие у Исполнителя квалифицированного персонала, соответствующих квалификаций:

-  группа 4 по электробезопасности (удостоверение Ростехнадзора);

- квалификация по допуску к работам на высоте и верхолазным работам;

- удостоверение к выполнению работ пожарно-технического минимума,

все квалификации должны быть документально подтверждены и приложены в документах.

6.10. При проведении работ должен использоваться современный электромонтажный инструмент и диагностическое оборудование. Все измерительные приборы должны быть собственностью исполнителя или арендованы Исполнителем и проверены за счет средств Исполнителя, использование не поверенных приборов не допускается.

6.11. У Исполнителя за счет собственных средств должен быть сформирован в достаточном объеме обменный фонд приборов и оборудования для оперативного устранения неисправностей, который должен составлять не менее 10% от установленного оборудования на объектах Заказчика (Приложение №3).

6.12. Стоимость материалов и запчастей, приобретенных Исполнителем за счет собственных средств и использованных им при ремонте неисправного оборудования Заказчика, оплачивается дополнительно на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг с предъявлением Заказчику дефектную ведомость в случае, если стоимость материалов и запчастей превышает 10 (десять) % ежемесячного платежа за оказанные услуги.

6.13. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения в полном объеме взятых на себя обязательств по договору Исполнитель несет ответственность в виде неустойки в размере 1 (одного)% от суммы ежемесячного платежа за каждый день не выполненных обязательств.

7. Требования к результатам оказываемых услуг

7.1. Услуги должны быть оказаны в течение установленного срока и с надлежащим качеством. Заказчик назначает своего представителя для осуществления контроля качества и объема оказываемых услуг. Сдача-приемка услуг должна быть оформлена актом об оказании услуг. Акт об оказании услуг предоставляется с исполнителем в течение 3 (трех) дней после оказания услуг.

7.2. Оказанные услуги считаются выполненными, если подписан акт об оказании услуг.

8. Срок оказания услуг и гарантийные обязательства предоставляемых услуг

8.1. Срок оказания услуг составляет 12 (двенадцать месяцев) с момента подписания Договора.

8.2. Срок гарантийных обязательств устанавливается на весь срок действия Договора.

8.3. На все виды обслуживания комплекса системы безопасности распространяются требования качества, предусмотренные государственными стандартами.

8.4. Исполнитель несет за собой полную материальную ответственность за причиненный ущерб Заказчику.

8.5. В случае некачественного проведенного обслуживания комплекса системы безопасности, Исполнитель обязуется устранить все недостатки своими силами и за свой счет, приступив к их устранению в течении 2 (двух) часов с момента получения от Заказчика телефонного звонка с требованием об устранении недостатков.

8.6. В случае причинения ущерба Заказчику в результате некачественного оказания услуг при оказании услуг, Исполнитель обязуется возместить полную стоимость причиненного ущерба Заказчику.

9. Затраты, включенные в стоимость договора

9.1. Стоимость договора включает в себя стоимость предоставления каналов связи для передачи сигналов с комплекса систем безопасности  и выполнения работ связанных с бесперебойной передачи сигналов комплекса системы безопасности на объектах Заказчика, хранения видеозаписей, затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Руководитель СЭБ                                                                                                             А.И. Безруков

Приложение №1 к Техническому Заданию

Адреса и наименования объектов

| № | Адрес объекта | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| 11 | Насосно- фильтровальная станция №1 (НФС — 1) (станции 1-го и 2-го подъемов) | г.Самара, Октябрьский район, ул. Сов. Армии, 298 |
| 22 | Насосно- фильтровальная станция №2 (НФС — 2) (станции 1-го и 2-го подъемов) | г.Самара, Кировский район, Студеный овраг, №7 |
| 33 | Насосно- фильтровальная станция №3 (НФС — 3) (станция 2-го подъема) | 443085, г.Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, 3 А |
| 44 | Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) | г.Самара, Куйбышевский район, ул. Обувная, 136 |
| 55 | Городская водопроводная станция (ГВС) | г.Самара, Ленинский район, ул. Ульяновская, 2/4 |
| 66 | Контактные осветлители (КО) | г.Самара, Ленинский район, ул. Чапаевская, 234 |
| 77 | 2-я зона резервуаров чистой воды (РЧВ) | г.Самара, Советский район, ул. Сов. Армии, 166 |
| 88 | Участок вспомогательных работ и контроля химического обеззараживания воды (УВР) | г. Самара, Советский район, ул. 22 Партсъезда, 1 |
| 99 | Административное здание управления ООО «Самарские КС» | 443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56 |
| 110 | Контрольно-пропускной пункт во двор управления | г. Самара, ул. Подшипниковая, 2 |
| 11 | Автотранспортный цех | г. Самара, ул. Ставропольская/ ул. Антоново-Овсеенко, 48 |
| 112 | Цех эксплуатации водопроводных сетей (ЦЭВС -1) | г. Самара, ул. Луначарского, 54 |
| 113 | Безымянская база водоканала (ББВ) | г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 1 |
| 114 | Канализационная насосная станция №13 | г. Самара, Кряжское шоссе, б\н |

Приложение №2 к Техническому Заданию

Перечень работ необходимый для обеспечения бесперебойной передачи сигналов с комплекса систем безопасности в соответствии с техническим заданием

| Система видеонаблюдения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| 1 | Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы: видеокамер, коммутационных центров, видеосервера (видеорегистратора), мониторов и источников питания | Ежемесячно |
| 2 | Проверка работоспособности системы | Ежемесячно |
| 3 | Очистка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность | Ежеквартально |
| 4 | Очистка объективов и видеокамер от пыли и грязи | Ежеквартально |
| 5 | Очистка уличных кожухов и куполов от пыли и грязи | Ежемесячно |
| 6 | Корректировка позиционирования и фокусировки видеокамер | Ежемесячно |
| 7 | Проверка системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения | 1 раз в полгода |
| 8 | Установка и смена системного времени (зима-лето) | 1 раз в полгода |
| 9 | Очистка внутренней поверхности системного блока видеосервера (видеорегистратора) и рабочих станций пользователей | 1 раз в полгода |
| 10 | Диагностика, прочистка и ремонт системы вентиляции и охлаждения сервера | 1 раз в полгода |
| 11 | Замер величины питающего напряжения на источниках бесперебойного питания | Ежегодно |
| 12 | Проверка емкости аккумуляторов | Ежегодно |
| 13 | Замер величины питающего напряжения всех компонентов системы видеонаблюдения | Ежегодно |
| 14 | Измерение электрического сопротивления изоляции электрических цепей систем | Ежегодно |
| 15 | Ликвидация последствий воздействия на систему видеонаблюдения неблагоприятных климатических, производственных и иных условий | Ежемесячно или по необходимости |
| Система контроля и управления доступом |  |  |
| 16 | Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений | Ежемесячно |
| 17 | Подстройка запирающих устройств | Ежемесячно |
| 18 | Проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей | Ежемесячно |
| 19 | Проверка работоспособности турникетов во всех режимах | Ежемесячно |
| 20 | Проверка экстренной раз блокировки дверей при пожаре | Ежемесячно |
| 21 | Резервное копирование данных | Ежеквартально |
| 22 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | Ежеквартально |
| 23 | Профилактика механических элементов турникетов | Ежеквартально |
| 24 | Удаление пыли из корпусов контроллеров | Ежеквартально |
| 25 | Комплексное испытание системы | 1 раз в полгода |
| 26 | Проверка аккумуляторных батарей в ББП | 1 раз в полгода |
| 27 | Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров | 1 раз в полгода |
| 28 | Ликвидация последствий воздействия на систему видеонаблюдения неблагоприятных климатических, производственных и иных условий | Ежемесячно или по необходимости |
| Система охранной сигнализации |  |  |
| 29 | Внешний осмотр составных частей установки (электротехнической части; сигнализационной части — приборы приёма-контрольные охранно-пожарные, датчики и т.п.) | Ежемесячно |
| 30 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации | Ежемесячно |
| 31 | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | Ежеквартально |
| 32 | Профилактические работы (очистка наружных поверхностей, проверка технического состояния) | Ежемесячно |
| 33 | Проверка работоспособности, регулировка и настройка составных частей установки (центральных серверов, программного обеспечения, регулировка усилителей, линий связи) | Ежеквартально |
| 34 | Проверка работоспособности системы | Ежемесячно |
| 35 | Диагностика кабельных трасс сетей связи и системы питания, проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках разъемах | Ежемесячно |
| 36 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежегодно |
| 37 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | Ежегодно |
| 38 | Ликвидация последствий воздействия на систему видеонаблюдения неблагоприятных климатических, производственных и иных условий | Ежемесячно |
| Система периметральной сигнализации |  |  |
| 39 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, колонок и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | Ежемесячно |
| 40 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. | Ежемесячно |
| 41 | Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | Ежемесячно |
| 42 | Проверка работоспособности составных частей системы | Ежемесячно |
| 43 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | Ежемесячно |
| 44 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежегодно |
| 45 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | Ежегодно |
| 46 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | При критичной потере емкости |

| Приложение № 3 к Техническому Заданию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание Управления и КПП Подшипниковая 2 |  |  |  |
| Видеонаблюдение |  |  |  |
| № | Наименование | Ед.Изм. | Кол-во |
| 1 | Видеосервер ЛИНИЯ Linux 32 2U | шт. | 1 |
| 2 | Жесткий диск WD Purple 10 Tb | шт. | 2 |
| 3 | 23.8" Монитор LG 24MK430H | шт. | 2 |
| 4 | Монитор 17” (на КПП Подшипниковая 2) | шт. | 1 |
| 5 | Android-приставка (АРМ на КПП Подшипниковая 2) | шт. | 1 |
| 6 | Видеокамера поворотная HiWath DS-I215 (С) | шт. | 1 |
| 7 | Видеокамера HiWath DS-I200 (D) 2,8mm | шт. | 10 |
| 8 | Видеокамера HiWath DS-I202 (С) 2,8mm | шт. | 13 |
| 9 | Видеокамера HiWath DS-I400 (B) 2,8mm | шт. | 1 |
| 10 | Видеокамера HiWath DS-I402 (B) 2,8mm | шт. | 1 |
| 11 | Видеокамера RVi | шт. | 2 |
| 12 | Видеокамера Axis | шт. | 1 |
| 13 | Видеокамера Axis | шт. | 1 |
| 14 | Видеокамера Satvision | шт. | 1 |
| 15 | Видеокамера Satvision | шт. | 1 |
| 16 | POE-коммутатор Каракурт 6-портовый (4 POE + 2 UpLink) | шт. | 3 |
| 17 | POE-коммутатор Каракурт 10-портовый (8 POE + 2 UpLink) | шт. | 2 |
| 18 | POE-коммутатор Каракурт 10-портовый (8 POE + 2 Gigabit UpLink) | шт. | 1 |
| 19 | Бесперебойный блок питания, 12В, 5А, 2 канала нагрузки | шт. | 5 |
| 20 | Аккумуляторная батарея 7Aч/12В | шт. | 5 |
| 21 | Бесперебойный блок питания, 12В, 8А, 2 канала нагрузки | шт. | 1 |
| 22 | Аккумуляторная батарея 18Aч/12В ABP18-12L | шт. | 1 |
| 23 | Корпус металлический ЩМП-2-1 (500х400х220) | шт. | 5 |
| 24 | Кабель UTP 4PR 24AWG Cu CAT 5e. | м | 1100 |
| 25 | Клавиатура беспроводная | шт. | 1 |
| 26 | Мышь компьютерная беспроводная | шт. | 1 |
| Система Контроля и Управления Доступом |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Полуростовый роторный турникет PERCo-T-5 | шт. | 2 |
| 2 | Сервер СКУД с ПО ОрионПРО (на базе ПК) | шт. | 1 |
| 3 | ЖК Монитор 19" | шт. | 1 |
| 4 | Считыватель | шт. | 32 |
| 5 | Электромагнитные замки | шт. | 16 |
| 6 | Контроллер на 2 считывателя Болид С2000-2 | шт. | 16 |
| 7 | Программное обеспечение «Орион Про» | шт. | 1 |
| 8 | Клавиатура | шт. | 1 |
| 9 | Мышь | шт. | 1 |
| 10 | Блок питания 12В, | шт. | 16 |
| 11 | Кабель силовой ВВГ 2,5 мм2 | м | 350 |
| 12 | UTP Cat5e 4х2х0,52 | м | 520 |
| НФС-1 (1 и 2 подъемы) |  |  |  |
| Видеонаблюдение |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Автоматический выключатель 16А | шт. | 7 |
| 2 | Опора для установки камеры 4,5м | шт. | 41 |
| 3 | Тумба под аппаратуру | шт. | 5 |
| 4 | Шкаф серверный | шт. | 1 |
| 5 | Удлинитель | шт. | 2 |
| 6 | Удлинитель 5 розеток | шт. | 7 |
| 7 | Кронштейн для монитора | шт. | 2 |
| 8 | Кабель витая пара FTP Cat5e 4х2х0,5 | м | 5000 |
| 9 | Кабель силовой ВВГ, 2,5 мм2 | м | 5000 |
| 10 | Кабель ОКГ-022-8 | м | 2700 |
| 11 | Коммутатор 16-ти портовый с 4 SFP-модулями D-Link DGS-1210-20/BA1 | шт. | 2 |
| 12 | Коммутатор D-Link DGS-110-06 | шт. | 7 |
| 13 | HDD 3000Gb | шт. | 6 |
| 14 | Gigabit Switch Zyxel GS-105B | шт. | 19 |
| 15 | Термошкаф | шт. | 15 |
| 16 | Кросс оптический настенный Naimexx | шт. | 7 |
| 17 | D-Link DEM-330R SFP | шт. | 9 |
| 18 | D-Link DEM-330Т SFP | шт. | 9 |
| 19 | Клавиатура, мышь | шт. | 2 |
| 20 | Блок питания СКАТ-UPS 1000 | шт. | 1 |
| 21 | Блок питания уличный 12В, 4А БП-4А-Г | шт. | 35 |
| 22 | Видеосервер на базе ПК с ПО Линия | шт. | 2 |
| 23 | ЖК Монитор 20" | шт. | 3 |
| 24 | Колонки | шт. | 2 |
| 25 | Видеокамера Rvi-IPC41DNS | шт. | 35 |
| 26 | Видеокамера HiWatch DS-I200 | шт. | 2 |
| 27 | Видеокамера Dahua IPC-HFW2100 | шт. | 1 |
| 28 | Видеокамера поворотная RVi-IPC52DN20 | шт. | 5 |
| 29 | Видеокамера поворотная DVI-SD2075IR 5 Mpix 4.35-96.3 mm | шт. | 1 |
| 30 | POE-свитч 8-портовый | шт. | 1 |
| Система Контроля и Управления Доступом |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Полуростовый роторный турникет PERCo-T-5 | шт. | 1 |
| 2 | Планка преграждающая «Антипаника» PERCo-AA-04 | шт. | 1 |
| 3 | Блок питания 12В, 4А | шт. | 1 |
| 4 | Контроллер на 2 считывателя Болид С2000-2 | шт. | 1 |
| 5 | Клиент СКУД (ПК) | шт. | 1 |
| 6 | ЖК Монитор 17" | шт. | 1 |
| 7 | Клавиатура, мышь | шт. | 1 |
| 8 | Контроллер Болид С2000-Ethernet | шт. | 1 |
| НФС-2 (1 подъем) |  |  |  |
|  | Видеонаблюдение |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Автоматический выключатель 16А | шт. | 3 |
| 2 | Автоматический выключатель 25А | шт. | 1 |
| 3 | Автоматический выключатель 2-полюсной 16А | шт. | 2 |
| 4 | Блок розеток (3 розетки) | шт. | 5 |
| 5 | Патч-панель 19 дюймов, 24хRJ45 | шт. | 1 |
| 6 | Полка стандартная в шкаф глубиной 1000мм | шт. | 2 |
| 7 | Стойка 33U двух рамная, 600х1000мм, черная | шт. | 1 |
| 8 | ЩРн -П-2 12э проз/дв IP30 | шт. | 4 |
| 9 | ЩРн -П-4 12э проз/дв IP30 | шт. | 1 |
| 10 | Кабель витая пара UTP Cat5e 4х2х0,52 | м | 1800 |
| 11 | Кабель силовой ВВГ 1,5 мм2 | м | 800 |
| 12 | Кабель силовой ВВГ 2,5 мм2 | м | 600 |
| 13 | Кабель оптоволоконный ОКК-0,22-4 3,5 кН | м | 2000 |
| 14 | Патч-корд волоконно-оптический симплексный1*9/125 LC-SC 1м | шт. | 14 |
| 15 | Патч-корд волоконно-оптический симплексный1*9/125 LC-SC 2м | шт. | 4 |
| 16 | Блок розеток 19" 1U 8 розеток RACK5 | шт. | 1 |
| 17 | Коммутатор D-link DES-1008D | шт. | 3 |
| 18 | Коммутатор 8-ми портовый с SFP- модулем D-Link DGS-1100-06/ME/1A1 | шт. | 3 |
| 19 | Кросс оптический настенный Naimexx | шт. | 3 |
| 20 | Органайзер кабельный 19" 1U | шт. | 1 |
| 21 | Блок питания уличный 12В, 4А БП-4А-Г | шт. | 6 |
| 22 | Видеосервер на базе ПК с ПО Линия | шт. | 1 |
| 23 | ЖК Монитор VIEWSONIC, 21,5" | шт. | 1 |
| 24 | Видеокамера Rvi-IPC41DNS | шт. | 16 |
| 25 | Видеокамера Dahua IPC-HFW2100 | шт. | 1 |
| 26 | Видеокамера поворотная RVi-IPC51DN18 | шт. | 1 |
| 27 | Видеокамера поворотная Hikvision DS-2DE7430IW-AE | шт. | 1 |
| Система Контроля и Управления Доступом |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | PERCo-TTR-04.1G, Турникет эл/мех., БУ, темно-серый, без планок | шт. | 1 |
| 2 | PERCo-AA-04, преграждающие планки Антипаника для TTR | шт. | 1 |
| 3 | Блок питания 12В, 4А | шт. | 1 |
| 4 | Контроллер на 2 считывателя Болид С2000-2 | шт. | 1 |
| 5 | Контроллер Болид С2000-Ethernet | шт. | 1 |
| Периметральная Охранная Сигнализация |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Кабель силовой ВВГнг 1,5мм2 | м | 400 |
| 2 | Кабель силовой ВВГнг 2,5 мм2 | м | 625 |
| 3 | Кабель витая пара UTP Cat 5e 4х2х0,52 | м | 945 |
| 4 | Трубы стальные диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 36 |
| 5 | Комплект монтажных частей РИФ КМЧ-2 | шт | 6 |
| 6 | Коробка распределительная РИФ КР-6 | шт | 6 |
| 7 | Всепогодный извещатель охранной "штора" LX-802N | шт | 5 |
| 8 | Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet | шт | 3 |
| 9 | Блок питания 12В, 4А | шт | 2 |
| 10 | Извещатель охранный радиоволновый линейный РИФ-РЛМ-100 | шт | 6 |
| 11 | Адресный расширитель С2000-АР8 | шт | 3 |
| 12 | Блок индикации С2000-БИ | шт | 1 |
| 13 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт | 3 |
| 14 | Пульт контроля и управления C2000-М | шт | 1 |
| 15 | Преобразователь интерфейса RS-232-RS-485 С2000-ПИ | шт | 1 |
| 16 | Источник бесперебойного питания 24В, 1,3А, АКБ 2*4Ач СКАТ-2400М | шт | 3 |
| 17 | Клиент ПОС (на базе ПК) | шт | 1 |
| 18 | ЖК Монитор 21,5" | шт | 1 |
| НФС-2 (2 подъем) |  |  |  |
| Видеонаблюдение |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Автоматический выключатель 16А | шт. | 2 |
| 2 | Автоматический выключатель 25А | шт. | 1 |
| 3 | Автоматический выключатель 2-полюсной 16А | шт. | 4 |
| 4 | Блок розеток (2 розетки) | шт. | 4 |
| 5 | Блок розеток (3 розетки) | шт. | 10 |
| 6 | Блок розеток (4 розетки) | шт. | 10 |
| 7 | Патч-панель 19 дюймов, 24хRJ45 | шт. | 1 |
| 8 | Полка стандартная в шкаф глубиной 1000мм | шт. | 2 |
| 9 | Стойка 42U двух рамная, 600х1000мм, черная | шт. | 1 |
| 10 | Сетевой фильтр | шт. | 6 |
| 11 | ЩРн -П-12э проз/дв IP30 | шт. | 1 |
| 12 | ЩРн -П-48э проз/дв IP30 | шт. | 1 |
| 13 | ЩРн -П-2 12э проз/дв IP30 | шт. | 4 |
| 14 | Кабель витая пара FTP Cat5e 4х2х0,52 | м | 500 |
| 15 | Кабель витая пара UTP Cat5e 4х2х0,52 | м | 2050 |
| 16 | Кабель силовой ВВГ 1,5 мм2 | м | 200 |
| 17 | Кабель силовой ВВГ 2,5 мм2 | м | 1800 |
| 18 | Кабель ПВС 2х1,5 | м | 400 |
| 19 | Кабель ПВС 3х2,5 | м | 100 |
| 20 | Кабель ШВВП 2х0,5 | м | 500 |
| 21 | Кабель ШВВП 2х0,75 | м | 800 |
| 22 | Кабель ПВС 3х2,5 | м | 100 |
| 23 | Патч-панель | шт. | 1 |
| 24 | Коммутатор D-link DES-1008D | шт. | 6 |
| 25 | Коммутатор 8-ми портовый с SFP-модулем D-Link DGS-1100-06/ME/1A1 | шт. | 4 |
| 26 | Коммутатор 16-ти портовый с 4 SFP-модулями D-Link DGS-1210-20/BA1 | шт. | 1 |
| 27 | Кросс оптический настенный Naimexx | шт. | 5 |
| 28 | Блок питания уличный 12В, 4А | шт. | 11 |
| 29 | Видеосервер на базе ПК с ПО Линия | шт. | 2 |
| 30 | Клиент для видеонаблюдения (на базе ПК) | шт. | 2 |
| 31 | ЖК Монитор 21,5 | шт. | 4 |
| 32 | Видеокамера HiWatch DS-I200 | шт. | 3 |
| 33 | Видеокамера HiWatch DS-I456 | шт. | 3 |
| 34 | Видеокамера Rvi-IPC41DNS | шт. | 19 |
| 35 | Видеокамера Rvi-IPC43DNS | шт. | 1 |
| 36 | Видеокамера поворотная RVi-IPC51DN18 | шт. | 5 |
| 37 | Видеокамера поворотная Hikvision DS-2DE7430IW-AE | шт. | 2 |
| Система Контроля и Управления Доступом |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | PERCo-TTR-04.1G, Турникет эл/мех., БУ, темно-серый, без планок | шт. | 1 |
| 2 | PERCo-AA-04, преграждающие планки Антипаника для TTR | шт. | 1 |
| 3 | Блок питания 12В, 4А | шт. | 1 |
| 4 | Контроллер на 2 считывателя Болид С2000-2 | шт. | 1 |
| 5 | Клиент СКУД (на базе ПК) | шт. | 1 |
| 6 | ЖК Монитор 19" | шт. | 1 |
| Периметральная Охранная Сигнализация |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Кабель силовой ВВГнг 2х1,5мм2 | м | 2700 |
| 2 | Кабель силовой ВВГнг 3х2,5мм2 | м | 2225 |
| 3 | Кабель витая пара UTP Cat 5e 4х2х0,52 | м | 1050 |
| 4 | Комплект монтажных частей РИФ КМЧ-2 | шт. | 13 |
| 5 | Коробка распределительная РИФ КР-6 | шт. | 13 |
| 6 | Всепогодный извещатель охранной "штора" LX-802N | шт. | 4 |
| 7 | Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet | шт. | 1 |
| 8 | Блок питания 12В, 4А | шт. | 5 |
| 10 | Извещатель охранный радиоволновый линейный РИФ-РЛМ-100 | шт. | 6 |
| 11 | Извещатель охранный радиоволновый линейный РИФ-РЛМ-200 | шт. | 6 |
| 12 | Извещатель охранный радиоволновый линейный РИФ-РЛМ-500 | шт. | 1 |
| 13 | Адресный расширитель С2000-АР8 | шт. | 5 |
| 14 | Блок индикации С2000-БИ | шт. | 1 |
| 15 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 5 |
| 16 | Пульт контроля и управления C2000-М | шт. | 1 |
| 17 | Преобразователь интерфейса RS-232-RS-485 С2000-ПИ | шт. | 1 |
| 18 | Источник бесперебойного питания 24В, 1,3А, АКБ 2*4Ач СКАТ-2400М | шт. | 4 |
| 19 | Сервер ПОС (на базе ПК) | шт. | 1 |
| 20 | ЖК Монитор VIEWSONIC, 21,5" VA2212a-LED | шт. | 1 |
| 21 | Клиент ПОС для 1 и 2 подъемов (на базе ПК) | шт. | 1 |
| НФС-3 (2 подъем) |  |  |  |
| Видеонаблюдение |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Автоматический выключатель 16А | шт. | 5 |
| 2 | Опора для установки камеры 4,5м | шт. | 4 |
| 3 | Опора для установки лотка 2м | шт. | 45 |
| 4 | Кронштейн для камеры стационарной 2кг | шт. | 31 |
| 5 | Кронштейн для камеры поворотной 3кг | шт. | 4 |
| 6 | Тумба под аппаратуру | шт. | 5 |
| 7 | Шкаф серверный | шт. | 1 |
| 8 | Удлинитель 5 розеток | шт. | 7 |
| 9 | ЩРн -П-12э проз/дв IP30 | шт. | 5 |
| 10 | Кабель витая пара FTP Cat5e 4х2х0,5 | м | 4000 |
| 11 | Кабель силовой ВВГ 2,5 мм2 | м | 4000 |
| 12 | Кабель ОКГ-022-8 | м | 2100 |
| 13 | Разъем питания универсальный "папа" FW-16 | шт. | 39 |
| 14 | Термошкаф | шт. | 20 |
| 15 | Коммутатор GS-105B | шт. | 20 |
| 16 | Коммутатор 8-ми портовый с SFP - модулем D-Link DGS-1100-06/ME/1A1 | шт. | 4 |
| 17 | Коммутатор 16-ти портовый с 4 SFP - модулями D-Link DGS-1210-20/BA1 | шт. | 2 |
| 18 | Кросс оптический настенный Naimexx | шт. | 7 |
| 19 | D-Link DEM-330R SFP | шт. | 8 |
| 20 | D-Link DEM-330Т SFP | шт. | 8 |
| 21 | Клавиатура | шт. | 2 |
| 22 | Блок питания СКАТ-UPS 1000 | шт. | 1 |
| 23 | Блок питания уличный 12В, 4А | шт. | 35 |
| 24 | Видеосервер на базе ПК с ПО Линия | шт. | 2 |
| 25 | ЖК Монитор 20" | шт. | 2 |
| 26 | Колонки | шт. | 2 |
| 27 | Видеокамера HiWatch DS-I200 | шт. | 1 |
| 28 | Видеокамера Rvi-IPC41DNS | шт. | 3 |
| 29 | Видеокамера Rvi-IPC-HFW2100 | шт. | 32 |
| 30 | Видеокамера поворотная RVi-IPC51DN18 | шт. | 3 |
| Система Контроля и Управления Доступом |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Полуростовый роторный турникет PERCo-RTD-03S | шт. | 1 |
| 2 | Блок питания 12В, 4А | шт. | 1 |
| 3 | Контроллер на 2 считывателя Болид С2000-2 | шт. | 1 |
| 4 | Клиент СКУД (на базе ПК) | шт. | 1 |
| 5 | ЖК Монитор 22" | шт. | 1 |
| 6 | Контроллер Болид С2000-Ethernet | шт. | 1 |
| ГОКС |  |  |  |
| Видеонаблюдение |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Автоматический выключатель 16А | шт. | 8 |
| 2 | Опора для установки камеры 4,5 м 60*60 | шт. | 45 |
| 3 | Тумба под аппаратуру | шт. | 7 |
| 4 | Стойка 42U двухрамная, 600х1000мм, черная | шт. | 1 |
| 5 | Удлиннитель 5 розеток, ном. напряжение 220 В АС, мощность нагрузки 400Вт | шт. | 8 |
| 6 | Кабель витая пара FTP Cat5e 4х2х0,5 | м | 9000 |
| 7 | Кабель силовой ВВГ 2,5 мм2 | м | 9000 |
| 8 | Кабель ОКГ-0,22-8 | м | 4000 |
| 9 | Коммутатор 16-ти портовый с 4 SFP- модулями D-Link DGS-1210-20/B1A | шт. | 2 |
| 10 | Коммутатор 8-ми портовый с 1 SFP- модулем D-Link DGS-110-06 | шт. | 7 |
| 11 | Коммутатор 8-ми портовый Gigabit Switch Zyxel GS-105B | шт. | 26 |
| 12 | Термофкаф | шт. | 26 |
| 13 | Кросс оптический настенный Naimexx | шт. | 8 |
| 14 | SFP-модуль D-Link DEM-330T SFP | шт. | 10 |
| 15 | SFP-модуль D-Link DEM-330R SFP | шт. | 10 |
| 16 | Клавиатура, мышь (беспроводные) | шт. | 3 |
| 17 | ИБП Ippon Back Power Pro 400 (line-interactive) | шт. | 7 |
| 18 | ИБП Ippon Smart Power Pro 2000 Black (line-interactive) | шт. | 1 |
| 19 | Стабилизатор напряжения Ippon AVR-1000 1000VA | шт. | 7 |
| 20 | Стабилизатор напряжения Ippon AVR-2000 2000VA | шт. | 1 |
| 21 | БП-2АГ | шт. | 45 |
| 22 | Видеосервер на базе ПК с ПО Линия | шт. | 3 |
| 23 | ЖК Монитор 20'' | шт. | 3 |
| 24 | Колонки | шт. | 3 |
| 25 | Видеокамера LTV-CNE-632-48 | шт. | 1 |
| 26 | Видеокамера HiWatch DS-I200 | шт. | 2 |
| 27 | Видеокамера HiWatch DS-N201 | шт. | 1 |
| 28 | Видеокамера Rvi-IPC41DNS | шт. | 38 |
| 29 | Видеокамера Rvi-IPC-HFW2100 | шт. | 2 |
| 30 | Видеокамера поворотная RVi-IPC52DN20 | шт. | 3 |
| 31 | Видеокамера поворотная DVI-SD2075IR 5 Mpix 4.35-96.3 mm | шт. | 2 |
| Система Контроля и Управления Доступом |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Полуростовый роторный турникет PERCo-T-5 | шт. | 1 |
| 2 | Планка преграждающая «Антипаника» PERCo-AA-04 | шт. | 1 |
| 3 | Блок питания 12В, 4А | шт. | 1 |
| 4 | Контроллер на 2 считывателя Болид С2000-2 | шт. | 1 |
| 5 | Клиент СКУД (на базе ПК) | шт. | 1 |
| 6 | ЖК Монитор 22" | шт. | 1 |
| 7 | Контроллер Болид С2000-Ethernet | шт. | 1 |
| ГВС |  |  |  |
| Видеонаблюдение |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Видеорегистратор Линия XVR 8 H.265 | шт. | 1 |
| 2 | Монитор 23" | шт. | 1 |
| 3 | Видеокамера HiWatch DS-I456 | шт. | 1 |
| 4 | Видеокамера HiWatch DS-I200 2,8mm | шт. | 5 |
| 5 | POE-свитч 8-портовый | шт. | 1 |
| 6 | Кабель UTP 4PR 24AWG Cu CAT 5e. | м | 400 |
| Система Контроля и Управления Доступом |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Турникет PERCo-TTR-04.1G | шт. | 1 |
| 2 | Преграждающие планки PERCo-AA-04 | шт. | 1 |
| 3 | Блок питания 12В, 5А | шт. | 1 |
| 4 | Контроллер на 2 считывателя Болид С2000-2 | шт. | 1 |
| 5 | Контроллер Болид С2000-Ethernet | шт. | 1 |
| 6 | Клиент СКУД (на базе ПК) | шт. | 1 |
| 7 | ЖК Монитор 22" | шт. | 1 |
| Периметральная Охранная Сигнализация |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Извещатель охранный ЛКД ДП-06 00 | компл. | 5 |
| 2 | Кронштейн для установки извещателей | шт. | 9 |
| 3 | Бесперебойный блок питания, 12В, 10А BBGP-1210 | шт. | 1 |
| 4 | Аккумуляторная батарея 18Aч/12В ABP18-12L | шт. | 1 |
| 5 | Кабель UTP 4 pair cat.5e outdoor | м | 915 |
| 6 | Кабель электрический ВВГ-Пнг(А)-LS 2x1,5 | м | 610 |
| 7 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| КО |  |  |  |
| Видеонаблюдение |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Видеорегистратор Линия XVR 16 H.265 | шт. | 1 |
| 2 | Монитор 23" | шт. | 1 |
| 3 | Видеокамера HiWatch DS-I456 | шт. | 1 |
| 4 | Видеокамера HiWatch DS-I200 2,8mm | шт. | 8 |
| 5 | Кабель UTP 4PR 24AWG Cu CAT 5e. | м | 1450 |
| 6 | Кабель силовой ВВГ 1,5 мм2 | м | 500 |
| 7 | Свитч 8-портовый | шт. | 5 |
| 8 | POE-инжектор | шт. | 9 |
| Система Контроля и Управления Доступом |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Турникет PERCo-TTR-04.1G | шт. | 1 |
| 2 | Преграждающие планки PERCo-AA-04 | шт. | 1 |
| 3 | Блок питания 12В, 5А | шт. | 1 |
| 4 | Контроллер на 2 считывателя Болид С2000-2 | шт. | 1 |
| 5 | Контроллер Болид С2000-Ethernet | шт. | 1 |
| 6 | Клиент СКУД (на базе ПК) | шт. | 1 |
| 7 | ЖК Монитор 22" | шт. | 1 |
| Периметральная Охранная Сигнализация |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Извещатель охранный ЛКД ДП-06 00 | компл. | 15 |
|  | Извещатель охранный ЛКД ДП-10 00 | компл. | 3 |
| 2 | Кронштейн для установки извещателей | шт. | 21 |
| 3 | Бесперебойный блок питания, 12В, 10А BBGP-1210 | шт. | 1 |
| 4 | Аккумуляторная батарея 18Aч/12В ABP18-12L | шт. | 1 |
| 5 | Кабель UTP 4 pair cat.5e outdoor | м | 1830 |
| 6 | Кабель электрический ВВГ-Пнг(А)-LS 2x1,5 | м | 700 |
| 7 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М | шт. | 1 |
| УВР |  |  |  |
| Видеонаблюдение |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Видеорегистратор Линия XVR 16 H.265 | шт. | 1 |
| 2 | Монитор 23" | шт. | 1 |
| 3 | Видеокамера HiWatch DS-I456 | шт. | 1 |
| 4 | Видеокамера HiWatch DS-I200 2,8mm | шт. | 9 |
| 5 | Шкаф металлический уличный IP56 | шт. | 2 |
| 6 | POE-инжектор | шт. | 10 |
| 7 | Свитч 8-портовый | шт. | 3 |
| Система Контроля и Управления Доступом |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Полуростовый роторный турникет PERCo-RTD-03S | шт | 1 |
| 2 | Блок питания 12В, 4А | шт | 1 |
| 3 | Контроллер на 2 считывателя Болид С2000-2 | шт | 1 |
| 4 | Контроллер Болид С2000-Ethernet | шт | 1 |
| 5 | Клиент СКУД (на базе ПК) | шт | 1 |
| 6 | ЖК Монитор 22" | шт | 1 |
| РЧВ (2-я зона) |  |  |  |
| Видеонаблюдение |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Видеорегистратор аналоговый Ozero AR-04110S | шт. | 1 |
| 2 | Видеокамера HiWatc DS-T100 | шт. | 2 |
| 3 | Жесткий диск 3 Тб | шт. | 1 |
| 4 | Монитор ACER G206HL | шт. | 1 |
| 5 | Мышь компьютерная | шт. | 1 |
| 6 | Блок питания для видеокамер 12В 3А | шт. | 1 |
| КНС-13 |  |  |  |
| Видеонаблюдение |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Видеорегистратор Линия XVR 16 H.265 | шт. | 1 |
| 2 | Монитор 23" | шт. | 1 |
| 3 | Видеокамера HiWatch DS-I456 | шт. | 3 |
| 4 | Видеокамера HiWatch DS-I200 2,8mm | шт. | 10 |
| 5 | POE-свитч 8-портовый | шт. | 3 |
| 6 | Кабель UTP 4PR 24AWG Cu CAT 5e. | м | 915 |
| 7 | Кабель силовой ВВГ 2,5 мм2 | м | 200 |
| 8 | Шкаф металлический уличный IP56 | шт. | 2 |
| АТЦ и ЦЭВС-2 |  |  |  |
| Видеонаблюдение |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Видеорегистратор Линия XVR 8 H.265 | шт. | 1 |
| 2 | Монитор 23" | шт. | 1 |
| 3 | Видеокамера HiWatch DS-I100 | шт. | 3 |
| 4 | Жесткий диск | шт. | 1 |
| 5 | Свитч 5-портовый | шт. | 2 |
| 6 | Кабель UTP 4PR 24AWG Cu CAT 5e. | м | 450 |
| Система Контроля и Управления Доступом |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Турникет PERCo-TTR-04.1G | шт. | 2 |
| 2 | Преграждающие планки PERCo-AA-04 | шт. | 2 |
| 3 | Блок питания 12В, 5А | шт. | 2 |
| 4 | Контроллер на 2 считывателя Болид С2000-2 | шт. | 2 |
| 5 | Контроллер Болид С2000-Ethernet | шт. | 2 |
| 6 | Клиент СКУД (на базе ПК) | шт. | 2 |
| 7 | ЖК Монитор 22" | шт. | 2 |