| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Оборудование механическое, вентиляция |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | ЕМ000052 |

Наименование МТР: Вентилятор для вентиляции колодцев марка ВСП-500М

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Напряжение | В | 12-24 |
| 1.2 | Производительность | м³/час | 600-900 |
| 1.3 | Диаметр подключаемых воздуховодов | мм | 125 |
| 1.4 | Тип вентилятора |  | центробежный |
| 1.5 | Масса вентилятора | кг | 8,8 |
| 1.6 | Диапазон рабочих температур | ͦС | от -30 до +45 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам | ТУ 4861-001-80218345-11 | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (указать конкретно) |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 1 год |
| 2.5 | Срок службы до списания | Не менее, лет | 10 лет |

| ФИО Ответственного: | Спирин Максим Олегович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник ЦАВР |
| Телефон: | +7(846)207-49-66 |
| Электронный адрес: | mSpirin@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Главный инженер: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |