## СКС-2023-С-3-303 НК Ду-150 мм,
Приложение № ____ к договору № _________ от __________________ 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ООО "Самарские коммунальные системы" Главный управляющий директор В.В. Бирюков
______________ | [8 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2022 г. | [8 empty] | "______ " _______________2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЦЭК (инв. 6065) | [17 empty] | ЦЭК (инв. 6065)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СКС-2023-С-3-303
Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Митирева, 10. | [18 empty] | СКС-2023-С-3-303 НК Ду-150 мм, ул.Митирева, 10 (инв. 6065)
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | дефектная ведомость СКС-2023-С-3-303
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2022
Сметная стоимость |  | 656.25 | (48,45) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 546.88 | (40,38) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 51.96 | (1,77) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 191.18 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 155.81 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [19 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ФЕР01-01-022-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.099 | [7 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=99 / 1000 | [19 empty] | Объем=99 / 1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3150; 9: 1.15; 10: 358.63 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 425.25; 9: 1.15; 10: 48.41; 11: 29.37; 12: 1421.8 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.5; 6: 1.15; 7: 3.5863 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3150; 10: 358.63 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.41; 12: 1421.8 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 44.54; 12: 1308.06 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 18.93 |  | 555.92 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 422.1 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка) |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.009 | [7 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка)
|  | Объем=0,9 / 100 | [19 empty] | Объем=0,9 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [20 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.38; 10: 14.92; 11: 29.37; 12: 438.2 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.38; 7: 1.9127 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 14.92 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.92; 12: 438.2 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 13.28; 12: 390 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 5.07 |  | 148.99 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.27 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (погрузка от ручной разработки) |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0009 | [7 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (погрузка от ручной разработки)
|  | Объем=0,9 / 1000 | [19 empty] | Объем=0,9 / 1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 82.68; 9: 1.15; 10: 0.09; 11: 29.37; 12: 2.64 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2918.84; 9: 1.15; 10: 3.02 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 415.8; 9: 1.15; 10: 0.43; 11: 29.37; 12: 12.63 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.25; 10: 0 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.6; 6: 1.15; 7: 0.010971 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.8; 6: 1.15; 7: 0.031878 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3004.77; 10: 3.11 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.52; 12: 15.27 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.48; 12: 14.05 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.2 |  | 5.97 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.79 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 174.825; 8: 13.38; 10: 2339.16 | [7 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
|  | Объем=(99+0,9)*1,75 | [19 empty] | Объем=(99+0,9)*1,75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2339.16 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-02-067-02 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.7 | [7 empty] | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых
|  | Объем=70 / 100 | [19 empty] | Объем=70 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Уд | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м |  |  | 4: м3; 5: 0.61; 7: 0.427; 8: 558.33; 10: 238.41 | [14 empty] | Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 210.65; 9: 1.15; 10: 169.57; 11: 29.37; 12: 4980.27 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 57.82; 9: 1.15; 10: 46.55 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.21; 9: 1.15; 10: 8.22; 11: 29.37; 12: 241.42 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 502.79; 10: 113.55 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.9; 6: 1.15; 7: 20.0445 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.88; 6: 1.15; 7: 0.7084 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 430.68; 10: 329.67 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 177.79; 12: 5221.69 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 158.23; 12: 4647.3 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 | 0.85 | 34.85 |  |  | 61.96 |  | 1819.76 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 549.86 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-23.5.02.02-0054 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | 4: м; 7: 10.12; 8: 56.94; 10: 576.23 | [7 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=46*0,22 | [19 empty] | Объем=46*0,22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 576.23 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0999 | [7 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=99,9 / 1000 | [19 empty] | Объем=99,9 / 1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 300.47; 9: 1.15; 10: 34.52 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.3; 9: 1.15; 10: 5.89; 11: 29.37; 12: 172.99 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.8; 6: 1.15; 7: 0.43656 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.47; 10: 34.52 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.89; 12: 172.99 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.42; 12: 159.15 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.3 |  | 67.64 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.24 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита (песком при коэффициенте уплотнения 0,98, Тех.часть ФЕР81-02-01-2001, п.1.1.9) |  |  | 4: м3; 7: 104.5025; 8: 44.82; 10: 4683.8 | [7 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита (песком при коэффициенте уплотнения 0,98, Тех.часть ФЕР81-02-01-2001, п.1.1.9)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=99,9/0,98*1,01*1,015 | [19 empty] | Объем=99,9/0,98*1,01*1,015
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4683.8 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-02-006-01 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0999 | [7 empty] | Полив водой уплотняемого грунта насыпей
|  | Объем=99,9 / 1000 | [19 empty] | Объем=99,9 / 1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.01; 9: 1.15; 10: 11.49; 11: 29.37; 12: 337.46 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1342; 9: 1.15; 10: 154.18 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 141.52; 9: 1.15; 10: 16.26; 11: 29.37; 12: 477.56 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 244; 10: 24.38 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.91; 6: 1.15; 7: 1.5981 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.2; 6: 1.15; 7: 1.4016 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1686.01; 10: 190.05 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.75; 12: 815.02 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 25.53; 12: 749.82 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 10.85 |  | 318.67 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 226.43 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.999 | [7 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=99,9 / 100 | [19 empty] | Объем=99,9 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.15; 10: 122.79; 11: 29.37; 12: 3606.34 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.15; 10: 277.54 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.15; 10: 30.28; 11: 29.37; 12: 889.32 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.15; 7: 14.3951 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.15; 7: 3.01 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 400.33 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 153.07; 12: 4495.66 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 140.82; 12: 4136.01 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 59.85 |  | 1757.8 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 601 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : | [27 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 8930.42 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 318.86 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3213.6 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 109.49 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 5397.96 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 9477.88 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 7138.72 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 318.86 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 874.44 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 109.49 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 5397.96 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 388.3 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 159.16 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2339.16 | [17 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 428.35 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 388.3 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 159.16 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 9477.88 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Лния канализации | [19 empty] | Раздел 2. Лния канализации
11 | ФЕР22-05-002-10 прим. | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 200 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.45 | [7 empty] | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 200 мм
|  | Объем=45 / 100 | [19 empty] | Объем=45 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2254.56; 9: 1.15; 10: 1166.73; 11: 29.37; 12: 34266.86 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14916.84; 9: 1.15; 10: 7719.46 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3776.18; 9: 1.15; 10: 1954.17; 11: 29.37; 12: 57393.97 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 91.59; 10: 41.22 | [10 empty] | М
Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные |  |  | 4: м; 5: 100.4; 7: 45.18 | [19 empty] | Трубы стальные
П,Н | 23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [19 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 231; 6: 1.15; 7: 119.5425 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 277.69; 6: 1.15; 7: 143.7046 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17262.99; 10: 8927.41 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3120.9; 12: 91660.83 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 3651.45; 12: 107243.17 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 1963.05 |  | 57654.66 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14541.91 | [13 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | 4: м; 7: 45.18; 8: 263.26; 10: 11894.09 | [7 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11894.09 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [33 empty] | Прочие работы
13 | ФЕРр66-23-1 | Замена люков колодцев и камер (люк б/у) | [18 empty] | Замена люков колодцев и камер (люк б/у) | bar: 4; 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 31.13; 9: 1.15; 10: 35.8; 11: 29.37; 12: 1051.45 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.57; 9: 1.15; 10: 7.56 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.16; 9: 1.15; 10: 1.33; 11: 29.37; 12: 39.06 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9.72; 10: 9.72 | [10 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 0.35; 7: 0.35 | [19 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.1.02.06 | Люки чугунные | [30 empty] | Люки чугунные | bar: 4 to 5; 7
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.65; 6: 1.15; 7: 4.1975 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 6: 1.15; 7: 0.115 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.42; 10: 53.08 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.13; 12: 1090.51 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.2 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 38.62; 12: 1134.13 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 22.28; 12: 654.31 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 113.98 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-04.1.02.04-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В10 (М150) |  |  | 4: м3; 7: 0.35; 8: 596.04; 10: 208.61 | [7 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В10 (М150)
|  | (Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)) | [26 empty] | (Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 208.61 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРр66-3-1 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича |  |  | 4: м3; 7: 0.3 | [7 empty] | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.23; 9: 1.15; 10: 17.33; 11: 29.37; 12: 508.98 | [10 empty] | ОТ
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 2.1; 7: 0.63 | [19 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.15; 7: 2.2218 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.23; 10: 17.33 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.33; 12: 508.98 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 15.42; 12: 452.99 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 7.63; 12: 223.95 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.38 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРр53-20-1 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.006 | [7 empty] | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен
|  | Объем=(0,3+0,3) / 100 | [19 empty] | Объем=(0,3+0,3) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4717.94; 9: 1.15; 10: 32.55; 11: 29.37; 12: 955.99 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3369.6; 9: 1.15; 10: 23.25 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 526.5; 9: 1.15; 10: 3.63; 11: 29.37; 12: 106.61 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12485.94; 10: 74.92 | [10 empty] | М
Н | 06.1.01.05 | Кирпич |  |  | 4: 1000 шт; 5: 39.2; 7: 0.2352 | [19 empty] | Кирпич
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 563; 6: 1.15; 7: 3.8847 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39; 6: 1.15; 7: 0.2691 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20573.48; 10: 130.72 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.18; 12: 1062.6 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 33.29; 12: 977.59 | [11 empty] | НР Стены (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 18.81; 12: 552.55 | [11 empty] | СП Стены (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 182.82 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм |  |  | 4: 1000 шт; 7: 0.2352; 8: 1752.6; 10: 412.21 | [7 empty] | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 412.21 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРр66-10-3 | Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры |  |  | 4: м3; 7: 0.2 | [7 empty] | Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.44; 9: 1.15; 10: 7.69; 11: 29.37; 12: 225.86 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.32; 6: 1.15; 7: 0.9936 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.44; 10: 7.69 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.69; 12: 225.86 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 6.84; 12: 201.02 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 3.38; 12: 99.38 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.91 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.87; 8: 3.28; 10: 2.85 | [7 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=0,63+0,2*1,2 | [19 empty] | Объем=0,63+0,2*1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.85 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.87; 8: 13.38; 10: 11.64 | [7 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.64 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Лния канализации : | [27 empty] | Итоги по разделу 2 Лния канализации :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 21665.63 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1260.1 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 7764.76 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1959.13 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 12640.77 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 27426.4 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 27411.91 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1260.1 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 7750.27 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1959.13 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 12640.77 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3745.62 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2015.15 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 14.49 | [17 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3219.23 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3745.62 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2015.15 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Лния канализации |  |  | 10: 27426.4 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Лния канализации
Раздел 3. Разборка и восстановление дорожного покрытия | [19 empty] | Раздел 3. Разборка и восстановление дорожного покрытия
Разборка | [33 empty] | Разборка
21 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.01275 | [7 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
|  | Объем=(7,5*0,12+7,5*0,05) / 100 | [19 empty] | Объем=(7,5*0,12+7,5*0,05) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1288.05; 9: 1.15; 10: 18.89; 11: 29.37; 12: 554.8 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3690.72; 9: 1.15; 10: 54.12 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 398.18; 9: 1.15; 10: 5.84; 11: 29.37; 12: 171.52 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 155; 6: 1.15; 7: 2.2727 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.05; 6: 1.15; 7: 0.57257 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4978.77; 10: 73.01 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.73; 12: 726.32 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 25.22; 12: 740.85 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 13.35; 12: 392.21 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.58 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.02775 | [7 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=(7,5*0,22+7,5*0,15) / 100 | [19 empty] | Объем=(7,5*0,22+7,5*0,15) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 9: 1.15; 10: 2.94; 11: 29.37; 12: 86.35 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 9: 1.15; 10: 9.18 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 9: 1.15; 10: 1.2; 11: 29.37; 12: 35.24 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 6: 1.15; 7: 0.37338 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 6: 1.15; 7: 0.094461 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 12.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.14; 12: 121.59 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 4.22; 12: 124.02 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 2.24; 12: 65.66 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.58 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 7: 0.1 | [7 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Объем=10 / 100 | [19 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 589.77; 9: 1.15; 10: 67.82; 11: 29.37; 12: 1991.87 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 889.15; 9: 1.15; 10: 102.25 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.56; 9: 1.15; 10: 10.87; 11: 29.37; 12: 319.25 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.26; 6: 1.15; 7: 7.8499 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 6: 1.15; 7: 1.081 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1478.92; 10: 170.07 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.69; 12: 2311.12 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 80.26; 12: 2357.34 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 42.49; 12: 1248 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 292.82 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 4: 1 т груза; 7: 6.325; 8: 3.28; 10: 20.75 | [7 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=1,275*1,8+2,775*1,2+5*0,04+5*0,1 | [19 empty] | Объем=1,275*1,8+2,775*1,2+5*0,04+5*0,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.75 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 6.325; 8: 13.38; 10: 84.63 | [7 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84.63 | [13 empty] | Всего по позиции
Восстановление дороги 2-3 категории | [33 empty] | Восстановление дороги 2-3 категории
26 | ФЕР27-04-007-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.0075 | [7 empty] | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных
|  | Объем=7,5 / 1000 | [19 empty] | Объем=7,5 / 1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 233.66; 9: 1.15; 10: 2.02; 11: 29.37; 12: 59.33 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4162.99; 9: 1.15; 10: 35.91 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 263.42; 9: 1.15; 10: 2.27; 11: 29.37; 12: 66.67 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 18684.2; 10: 140.13 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.6; 6: 1.15; 7: 0.24668 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.14; 6: 1.15; 7: 0.19958 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23080.85; 10: 178.06 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.29; 12: 126 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 6.31; 12: 185.22 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 4.89 |  | 143.51 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 189.26 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (до 12 см) |  |  | 4: 1000 м2; 7: -0.0075 | [7 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (до 12 см)
|  | Объем=-7,5 / 1000 | [19 empty] | Объем=-7,5 / 1000
|  | корректировка толщины ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | [20 empty] | корректировка толщины ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 468.89; 9: 3.45; 10: -12.13 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.84; 9: 3.45; 10: -0.72; 11: 29.37; 12: -21.15 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1242.36; 9: 3; 10: -27.95 | [10 empty] | М
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.51; 6: 3.45; 7: -0.064946 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1711.25; 10: -40.08 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -0.72; 12: -21.15 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -1.06; 12: -31.09 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -0.82 |  | -24.09 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -41.96 | [13 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР27-04-007-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.0075 | [7 empty] | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных
|  | Объем=7,5 / 1000 | [19 empty] | Объем=7,5 / 1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
З | ФССЦ-02.2.05.04-1772 | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 5: 189; 7: 1.4175; 8: 114.13; 10: 161.78 | [21 empty] | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
Уд | 02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 5: 189; 7: 1.4175; 8: 98.6; 10: 139.77 | [22 empty] | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 269.61; 9: 1.15; 10: 2.33; 11: 29.37; 12: 68.43 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6597.56; 9: 1.15; 10: 56.9 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.38; 9: 1.15; 10: 3.44; 11: 29.37; 12: 101.03 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 20487.6; 10: 175.67 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33; 6: 1.15; 7: 0.28463 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.13; 6: 1.15; 7: 0.303 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30289.94; 10: 234.9 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.77; 12: 169.46 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 8.48; 12: 249.11 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 6.57 |  | 193.01 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 249.95 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (до 10 см) |  |  | 4: 1000 м2; 7: -0.0075 | [7 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (до 10 см)
|  | Объем=-7,5 / 1000 | [19 empty] | Объем=-7,5 / 1000
|  | корректировка толщины ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [20 empty] | корректировка толщины ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
З | ФССЦ-02.2.05.04-1772 | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | м3 | 12.6 | 5 | -0.4725 | 114.13 |  | -53.93 | [23 empty] | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
Уд | 02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  |  | м3 | 12.6 | 5 | -0.4725 | 98.6 |  | -46.59 | [24 empty] | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 468.89; 9: 5.75; 10: -20.22 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.84; 9: 5.75; 10: -1.2; 11: 29.37; 12: -35.24 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1242.36; 9: 5; 10: -53.93 | [10 empty] | М
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.51; 6: 5.75; 7: -0.10824 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1906.93; 10: -74.15 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -1.2; 12: -35.24 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -1.76; 12: -51.8 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -1.37 |  | -40.14 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -77.28 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР27-06-019-01 | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.0075 | [7 empty] | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ
|  | Объем=7,5 / 1000 | [19 empty] | Объем=7,5 / 1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 431.12; 9: 1.15; 10: 3.72; 11: 29.37; 12: 109.26 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1260.45; 9: 1.15; 10: 10.87 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 85.57; 9: 1.15; 10: 0.74; 11: 29.37; 12: 21.73 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 320.56; 10: 2.4 | [10 empty] | М
П,Н | 04.2.04.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [19 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 50.96; 6: 1.15; 7: 0.43953 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.6; 6: 1.15; 7: 0.056925 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2012.13; 10: 16.99 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.46; 12: 130.99 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 6.56; 12: 192.56 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 5.08 |  | 149.2 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.63 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕР27-06-019-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке 27-06-019-01 (до 10 см) |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.0075 | [7 empty] | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке 27-06-019-01 (до 10 см)
|  | Объем=7,5 / 1000 | [19 empty] | Объем=7,5 / 1000
|  | Коррктировка толщины ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14) | [20 empty] | Коррктировка толщины ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.51; 9: 16.1; 10: 1.39; 11: 29.37; 12: 40.82 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.69; 9: 16.1; 10: 0.08 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 14.88; 9: 14; 10: 1.56 | [10 empty] | М
П,Н | 04.2.04.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 14; 7: 0 | [19 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.36; 6: 16.1; 7: 0.16422 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.08; 10: 3.03 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.39; 12: 40.82 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 2.04; 12: 60.01 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1.58 |  | 46.49 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.65 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-04.2.04.01-0015 | Смеси асфальтобетонные тип Бх марка II |  |  | 4: т; 7: 1.7835; 8: 479.6; 10: 855.37 | [7 empty] | Смеси асфальтобетонные тип Бх марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(71,2+11,9*14)*7,5/1000 | [19 empty] | Объем=(71,2+11,9*14)*7,5/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 855.37 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 7: 0.05 | [7 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=5 / 100 | [19 empty] | Объем=5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.15; 10: 33.95; 11: 29.37; 12: 997.11 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.15; 10: 4.2 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.15; 10: 0.5; 11: 29.37; 12: 14.69 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 158.98 | [10 empty] | М
Н | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 5 | [19 empty] | Камни бортовые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.15; 7: 4.0135 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.15; 7: 0.037375 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3843.06; 10: 197.13 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.45; 12: 1011.8 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 50.64; 12: 1487.35 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 39.24 |  | 1152.44 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 287.01 | [13 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | 4: шт; 7: 5; 8: 22.36; 10: 111.8 | [7 empty] | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.8 | [13 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 7: 0.05 | [7 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=5 / 100 | [19 empty] | Объем=5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.15; 10: 33.95; 11: 29.37; 12: 997.11 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.15; 10: 4.2 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.15; 10: 0.5; 11: 29.37; 12: 14.69 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 184.5 | [10 empty] | М
Н | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 5 | [19 empty] | Камни бортовые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.15; 7: 4.0135 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.15; 7: 0.037375 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4353.58; 10: 222.65 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.45; 12: 1011.8 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 50.64; 12: 1487.35 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 39.24 |  | 1152.44 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 312.53 | [13 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | 4: шт; 7: 5; 8: 63.12; 10: 315.6 | [7 empty] | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 315.6 | [13 empty] | Всего по позиции
Восстановление тротуара | [33 empty] | Восстановление тротуара
37 | ФЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.075 | [7 empty] | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
|  | Объем=7,5 / 100 | [19 empty] | Объем=7,5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 205.58; 9: 1.15; 10: 17.73; 11: 29.37; 12: 520.73 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 449.69; 9: 1.15; 10: 38.79 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.1; 9: 1.15; 10: 2.77; 11: 29.37; 12: 81.35 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.88; 10: 0.37 | [10 empty] | М
Н | 02.2.05.04 | Щебень известняковый или кирпичный |  |  | 4: м3; 5: 17.4; 7: 1.305 | [19 empty] | Щебень известняковый или кирпичный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.3; 6: 1.15; 7: 2.0959 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.92; 6: 1.15; 7: 0.25185 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 660.15; 10: 56.89 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.5; 12: 602.08 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 23.17; 12: 680.35 | [11 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 | 0.85 | 65.45 |  |  | 13.42 |  | 394.06 | [11 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.48 | [13 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕР27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ 15 см) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.075 | [7 empty] | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ 15 см)
|  | Объем=7,5 / 100 | [19 empty] | Объем=7,5 / 100
|  | корректировка толщины ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | [20 empty] | корректировка толщины ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.57; 9: 3.45; 10: 1.18; 11: 29.37; 12: 34.66 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9; 9: 3.45; 10: 2.33 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.01; 9: 3.45; 10: 0.26; 11: 29.37; 12: 7.64 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 02.2.05.04 | Щебень известняковый или кирпичный |  |  | 4: м3; 5: 1.5; 6: 3; 7: 0.3375 | [19 empty] | Щебень известняковый или кирпичный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.54; 6: 3.45; 7: 0.13972 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 6: 3.45; 7: 0.025875 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.57; 10: 3.51 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.44; 12: 42.3 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 1.63; 12: 47.8 | [11 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 | 0.85 | 65.45 |  |  | 0.94 |  | 27.69 | [11 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.08 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 1.6425; 8: 91.5; 10: 150.29 | [7 empty] | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1,305+0,3375 | [19 empty] | Объем=1,305+0,3375
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.29 | [13 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР27-06-019-01 | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.0075 | [7 empty] | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ
|  | Объем=7,5 / 1000 | [19 empty] | Объем=7,5 / 1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 431.12; 9: 1.15; 10: 3.72; 11: 29.37; 12: 109.26 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1260.45; 9: 1.15; 10: 10.87 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 85.57; 9: 1.15; 10: 0.74; 11: 29.37; 12: 21.73 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 320.56; 10: 2.4 | [10 empty] | М
П,Н | 04.2.04.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [19 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 50.96; 6: 1.15; 7: 0.43953 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.6; 6: 1.15; 7: 0.056925 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2012.13; 10: 16.99 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.46; 12: 130.99 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 6.56; 12: 192.56 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 5.08 |  | 149.2 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.63 | [13 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕР27-06-019-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке 27-06-019-01_до 5 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.0075 | [7 empty] | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке 27-06-019-01_до 5 см
|  | Объем=7,5 / 1000 | [19 empty] | Объем=7,5 / 1000
|  | Коррктировка толщины ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [20 empty] | Коррктировка толщины ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.51; 9: 4.6; 10: 0.4; 11: 29.37; 12: 11.75 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.69; 9: 4.6; 10: 0.02 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 14.88; 9: 4; 10: 0.45 | [10 empty] | М
П,Н | 04.2.04.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 4; 7: 0 | [19 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.36; 6: 4.6; 7: 0.04692 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.08; 10: 0.87 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.4; 12: 11.75 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 0.59; 12: 17.27 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 0.46 |  | 13.38 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.92 | [13 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-04.2.04.01-0015 | Смеси асфальтобетонные тип Бх марка II |  |  | 4: т; 7: 0.891; 8: 479.6; 10: 427.32 | [7 empty] | Смеси асфальтобетонные тип Бх марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(71,2+11,9*4)*7,5/1000 | [19 empty] | Объем=(71,2+11,9*4)*7,5/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 427.32 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Разборка и восстановление дорожного покрытия : | [27 empty] | Итоги по разделу 3 Разборка и восстановление дорожного покрытия :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3037.75 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 190.04 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 402.75 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 27.21 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2444.96 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3473.64 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3368.26 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 190.04 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 297.37 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 27.21 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2444.96 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 263.5 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 172.39 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 105.38 | [17 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 217.25 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 263.5 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 172.39 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Разборка и восстановление дорожного покрытия |  |  | 10: 3473.64 | [18 empty] | Итого по разделу 3 Разборка и восстановление дорожного покрытия
|  | Итоги по смете: | [34 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 33633.8; 12: 348801.76 | [24 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1769; 12: 51955.53 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 11381.11; 12: 131338.01 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2095.83; 12: 61554.51 | [24 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 20483.69; 12: 165508.22 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 40377.92; 12: 546876.61 | [24 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 37918.89; 12: 518499.4 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1769; 12: 51955.53 | [24 empty] | оплата труда
| 3 кв. 2022 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8922.08; 11: 11.54; 12: 102960.8 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2095.83; 12: 61554.51 | [24 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 3 кв. 2022 | материалы |  |  | 10: 20483.69; 11: 8.08; 12: 165508.22 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4397.42; 12: 129152.19 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2346.7; 12: 68922.66 | [24 empty] | сметная прибыль
| 3 кв. 2022 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2459.03; 11: 11.54; 12: 28377.21 | [24 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3864.83; 12: 113510.04 | [24 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4397.42; 12: 129152.19 | [24 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2346.7; 12: 68922.66 | [24 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 8075.58; 12: 109375.32 | [25 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 48453.5; 12: 656251.93 | [26 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | (зам начальника СДО С.В.Ковальчук)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Начальник СДО Е.Г. Зелих)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.