Добрый день, в ответ на ваш Запрос по Лоту № 5 предоставляем следующую информацию:

1) В прикрепленных техническом задание «ТТ на хлор НФС-2» указаны параметры: «Тип мембранных разделителей — штуцерный» и «Резьба присоединения к процессу (штуцерное присоединение) — М20х1,5», что противоречит данным из «Номенклатуры приобретаемого товара»: «Разделитель мембранный на хлор ВА-1F11-А-5320...» параметр «5320» — указывает на присоединение к рабочему процессу фланцевому — схема во вложении Какое присоединение к рабочему процессу у позиций 1 и 2? Ответ – Штуцерное. 2) В прикрепленных техническом задание «ТТ на хлор НФС-2» указан параметр: «Мановауумметр диапазон измерений от -(минус)1 до 1,5кгс/см2» в «Номенклатуры приобретаемого товара» параметр не указан: Параметр давления от -(минус)1 до 1,5кгс/см2 для первой позиции указан верно? Ответ – Верно. 3) В прикрепленных техническом задание «ТЗ на поставку разделителей» указан параметр: «Резьба присоединения к процессу (штуцерное присоединение) — М20х1,5» — УТОЧНИТЬ штуцерное или фланцевое? Ответ – Штуцерное. 4) В прикрепленных техническом задание «ТЗ на поставку разделителей» указаны параметры: «Мановауумметр диапазон измерений от -(минус)1 до 16кгс/см2», что противоречит данным из «Номенклатуры приобретаемого товара»: 3)Манометр ДМ8008-Вуф исп.2 от 0 до 1МПа 4)Манометр ДМ8008-Вуф исп.2 от 0 до 160кПа 5)Манометр ДМ8008-Вуф исп.2 от 0 до 400кПа 6)Манометр ДМ8008-Вуф исп.2 от 0 до 1,6МПа Какое рабочее давление указано верно? Ответ – Рабочее давление от 0. 5) В прикрепленных техническом задание «ТЗ на поставку разделителей» указан параметр: «Класс точности 1,5», что противоречит данным из «Номенклатуры приобретаемого товара»: кл.т.1,0 Какой класс точности у измерительных приборов? Ответ – Класс точности 1