Добрый день, в ответ на ваш Запрос сообщаем следующие характеристики:

Требуются технические характеристики по поз. №9 (лот2) – Термосопротивление ТСМ.

**Ответ -** Термосопротивление ТСМ модель ТСМ- 0979 50М/С/3/0/+120