| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Оргтехника |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: |  | Код МТР в ЕНС: | ПВ001528 |

Наименование МТР: Медиаконвертер Ethernet в многомодовое оптоволокно

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Модель: |  | Медиаконвертер BZ-MC-100M-WDM-A-20-S |
| 1.2 | Скорость передачи данных: | Мбит/с | 100 |
| 1.3 | Длина волны: | нм | SM Tx: 1310; Rx:1550 |
| 1.4 | Порт: |  | Ethernet 10/100BASE-TX (RJ-45) |
| 1.5 | Порт оптический: |  | 100BASE-FX (SC) |
| 1.6 | Расстояние для передачи данных: | км | 20 |
| 1.7 | Диапазон исходящей мощности: | дБм | -6...-13 |
| 1.8 | Чувствительность приемника: | дБ | -36 |
| 1.9 | В комплекте: |  | БП 5В/1А |
| 1.10 | Рабочая температура: | °C | 0°C...+70 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам | ГОСТ 2.761-84 |  |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Требует техническое обслуживание на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 1 |
| 2.5 | Срок службы до списания | Не менее, лет | 3 |

| ФИО Ответственного: | Никитин Алексей Викторович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник НФС-3 |
| Телефон: | 207-25-60 |
| Электронный адрес: | aNikitin@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор по направлению | Главный инженер Давыдов Игорь Александрович |
| Подпись: |  |