Техническое задание

на приобретение аптечек для оказания первой помощи

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)

для нужд ООО «Самарские коммунальные системы»

**1**. **Предмет технического задания:**

Приобретение медицинских изделий аптечек для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2020 года N 1080н.

**2. Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечек автомобильных:**

1. Аптечка для оказания первой помощи автомобильная (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N  п/п | Код вида  номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида  медицинского изделия  в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| 1.1 | 182450 | Маска хирургическая, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная | 2 шт. |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования | одноразовая |  |
| 1.2 | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 2 пары |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные |  |  |
|  | 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные |  |  |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные |  |  |
| 1.3 | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 1 шт. |
| 1.4 | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки | 1 шт. |
|  | 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования | артериального кровотечения |  |
| 1.5 | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером | 4 шт. |
|  | 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный | не менее 5 м х 10 см |  |
| 1.6 | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером | 3 шт. |
|  | 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный | не менее 7 м х 14 см |  |
| 1.7 | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см N 10 | 2 уп. |
| 1.8 | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный | Лейкопластырь фиксирующий, | 1 шт. |
|  | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | рулонный размером не менее 2 х 500 см |  |
|  | 141730 | Лейкопластырь кожный силиконовый |  |  |
|  | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |  |  |

2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N  п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| 2.1 | Ножницы | 1 шт. |
| 2.2 | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) | 1 шт. |
| 2.3 | Футляр | 1 шт. |

3. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке.

Руководитель службы охраны труда В.Ю. Некрасов