Добрый день!

Просим уточнить:

в требованиях указан кабель ВВГнг  (кабель с индексом НГ - пониженной горючести), а муфты указаны без индекса НГ.

Подойдут ли обычные муфты без индекса НГ на негорючий кабель? Нет ли ошибки в ТЗ ?

Добрый день.

В ответ на запрос поясняем- предлагаемая продукция должна соответствовать всем требованиям Приложения 2.1 Техническое предложение.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.п.2 п.25 Закупочной документации Запросы на разъяснение Документации должны подаваться через сайт ЭТП, начиная со дня публикации «Извещения о проведении процедуры закупки» на сайте ЭТП, но не позднее,

чем за 3 рабочих дня до срока окончания подачи заявок **по форме согласно Приложению № 6.**