| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | № |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: насос вакуумный водокольцевой  в комплекте с полумуфтами и воздухосборником

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Единица измерения | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | рабочая среда | Чистая вода, питьевая вода | По СанПиН 2.1.3684-21 |
| 1.2 | климатическое исполнение |  | УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 |
| 1.3 | производительность (подача), не менее | м3/мин | 3,3 |
| 1.4 | давление начальное (напор), не менее | кгс/см2 | 0,4 |
| 1.5 | диаметр всасывающего патрубка, не менее | мм. | 70 |
| 1.6 | утечка через уплотнение вала ,не более | см3/ч | 100 |
|  | средний ресурс до кап.ремонта, не менее | час. | 20000 |
|  | средняя наработка до отказа, не менее | час. | 3000 |
|  | допустимый срок хранения, не менее | год. | 1 |
| 2 | Комплектация |  |  |
| 2.1 | насос | шт. | 1 в соответствии с конкурсной документацией |
| 2.2 | паспорт насоса | шт | 1 |
| 2.3 | руководство по эксплуатации | шт | 1 |
| 2.4 | Комплект соединительных полумуфт | комп. | 1 |
| 2.5 | воздухосборник | шт. | 1 |
| 2.6 | Защитный кожух | шт. | 1 |

| ФИО ответственного | Алексей Владимирович Ермаков |
| --- | --- |
| Должность | Начальник цеха «Северный водозабор» |
| Телефон/факс | +7(914)56-96-418 |
| Электронный адрес | a.ermakov@amurcomsys.ru |
| Подпись |  |
| Технический директор | С.Н.Громов |
| Подпись |  |

Исп. Ермаков тел. +7(914)56-96-418