| Заказчик: |  |  | АО «ПКС-Водоканал» | № опросного листа: |  |  | ЕВ000418 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МТР: Насос вакуумный ВВН1-3 / или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование параметра (характеристики) |  |  | Размерность | Требования заказчика |  |  |  |
| 1. |  | Функциональные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Перекачиваемая среда (наименование, концентрация, плотность, содержание волокнистых включений) |  |  |  | Воздух |  |  |  |
| 1.2 |  | Номинальная производительность, приведенная к начальным условиям при номинальном давлении всасывания 0.04 МПа |  |  | м3/с | 0.203 |  |  |  |
| 1.3 |  | Расход воды |  |  | м3/ч | 0.42 |  |  |  |
| 1.4 |  | Температура газа начальная минимальная/номинальная/максимальная |  |  | °С | -45/20/50 |  |  |  |
| 1.11 |  | Климатическое исполнение насоса |  |  |  | УХЛ-4 |  |  |  |
| 1.12 |  | Класс взрывоопасной зоны |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.13 |  | Материал проточной части |  |  |  | СЧ20 ГОСТ1412-85 |  |  |  |
| 1.14 |  | Способ установки насоса (вертикальный, горизонтальный, погружной) |  |  |  | Горизонтальный |  |  |  |
| 1.15 |  | Ограничения по габаритам (ВхШхГ) |  |  | мм | 450х425х1130 |  |  |  |
| 2. |  | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Мощность номинальная, не более |  |  | кВт | 7.5 |  |  |  |
| 2.2. |  | Класс защиты, не ниже |  |  | IP |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Напряжение сети |  |  | В | 220/380 |  |  |  |
| 2.4. |  | Номинальная скорость вращения |  |  | об/мин. | 1500 |  |  |  |
| 2.5. |  | Частота тока |  |  | ГЦ | 50 |  |  |  |
| 3. |  | Требования к комплекту поставки |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Насосный агрегат |  |  | Комп. | да |  |  |  |
| 3.3. |  | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные |  |  | Комп. | да |  |  |  |
| 3.4. |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  | Комп. | да |  |  |  |
| 3.5. |  | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее |  |  | Месяцы | 24 |  |  |  |

Дополнительные условия:

| ФИО Ответственного: | Захаров Д.А. |
| --- | --- |
| Должность: | Ведущий специалист участка ВОС СТ |
| Телефон / Факс: | 78-43-11 |
| Электронный адрес: | d.zaharov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Остапчук В.В. |
| Подпись: |  |