| Заказчик: | АО «ПКС-Водоканал» | № опросного листа: | ЕВ000773 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Насос дренажный погружной с поплавковым выключателем или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Расход | м3/час | 16 |
| 1.2 | Напор | м | 16 |
| 1.3 | Выключатель |  | Поплавковый |
| 1.4 | Материал корпуса насоса/рабочего колеса |  | Чугун |
| 1.5 | Температура перекачиваемой среды |  | 3-40С |
| 1.6 | Тип перекачиваемой среды |  | Дренажные/канализационные стоки |
| 1.7 | Показатель РН |  | 5-10 |
| 1.8 | Плотность перекачиваемых сред | Кг/м3 | 1100 |
| 1.9 | Содержание твердых включений | Не более | 10% по массе, величиной не более 5мм |
| 1.10 | Напряжение | В | 220 |
| 1.11 | Номинальная мощность электродвигателя, кВт | кВт | 2,2 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. | Насосный агрегат (моноблок) | шт | 1 |
| 2.2. | Паспорт, сертификат соответствия таможенного союза | Компл. | 1 |

| ФИО Ответственного: | Кощеев Александр Анатольевич |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка ВНС |
| Телефон / Факс: | 8-911-420-16-07 |
| Электронный адрес: | a.koscheev@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |