| Заказчик: | ООО «Ульяновскоблводоканал» | Группа материалов: | Оборудование механическое Насосы и Насосные агрегаты |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | №77 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕВ000081 |

Наименование МТР:Агрегат насосный СМ 250-200-400/6, ТУ 3631-002-00217389-95

или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра(характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Характеристики |  |  |
| 1.1 | Подача | м3/ч | 530-550 |
| 1.2 | Напор | м | 20,5-23,5 |
| 1.3 | Тип уплотнения вала |  | Сальниковое одинарное/двойное (С/СД) |
| 1.4 | Материал проточной части, не хуже |  | Серый чугун СЧ20 |
| 1.5 | Индекс исполнения |  | Агрегат предназначен для эксплуатации в не взрыво-и пожароопасных производствах |
| 1.6 | Перекачиваемая среда |  | Хозяйственно-бытовыесточные воды |
| 2. | Электродвигатель |  |  |
|  | Мощность, не более | кВт | 75 |
|  | Напряжение питания | В | 380 |
|  | Число оборотов | об/мин | 980 |
|  | Класс защиты, не ниже | IP | 54 |
|  | Длина силового кабеля, не менее | м |  |
|  | Вариант монтажа насоса |  | Сухая установка |
|  | Масса насоса, не более | кг | 1625 |
| 3 | Срок гарантии, не менее |  |  |
|  | Насосный агрегат с рамой | шт. | 1 |
|  | Паспорт изделия и руководство по эксплуатации | экз | 1 экземпляр |

| ФИО ответственного: | Хорошилов В.Е. |
| --- | --- |
| Должность: | Технический директор |
| Телефон / Факс: |  |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |