| Заказчик: | ООО «Ульяновскоблводоканал» | Группа материалов: | Группа Насосное оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |
| Количество | 1 шт. | Наименование | Агрегат насосный СМ 150-125-315/4, 29 кВт или эквивалент |

|  | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ |  |  |
| 1.1 | Подача 1 | м3/ч | 190-210 |
| 1.2 | Напор | м | 30,5-33,5 |
| 1.3 | Давление на входе / выходе (не более) | кгс/см2 | 0,25 / (2.5) |
| 1.4 | Мощность потребляемая насосом (макс.), | кВт | 29 |
| 1.5 | Частота вращения,. | об/мин | 1450 |
| 1.6 | КПД насоса | % | 69 |
| 1.7 | Напряжения сети | В | 380 |
| 1.8 | Частота тока | Гц | 50 |
| 1.9 | Вид тока |  | Переменный |
| 1.10 | Тип конструкции насоса |  | Консольные |
| 1.11 | Перекачиваемая среда |  | вода загрязненная, канализационные стоки |
| 2 | Комплектность |  |  |
| 2.1 | -насос ; -кожух защитный (ограждение муфты); -электродвигатель; -эксплуатационная документация на электродвигатель; -рама. -соединительная муфта; -комплект монтажных частей -руководство по эксплуатации |  |  |
| Начальник участка Малышев А.С. |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |
| Телефон / Факс:89170592799 |  |  |  |
| Электронный адрес:amalyshev@ulcomsys.ru |  |  |  |
| Технический директор Хорошилов В.Е. |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |