| Заказчик: | ООО «Ульяновскоблводоканал» | Группа материалов: | Группа Насосное оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |
| Количество |  | Наименование | Насос центробежный погружной типа Гном или эквивалент |

|  | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ |  |  |
| 1.1 | Подача, в диапазоне | л/мин | 300-330 |
| 1.2 | Напор номинальный | м | 8-11 |
| 1.3 | Мощность электродвигателя | кВт | 1,1 |
| 1.4 | Напряжение питания | В | 220 |
| 1.5 | Тип насоса |  | Погружной/Сетевой |
| 2 | ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА |  |  |
| 2.1 | Наименование перекачиваемой среды | Загрязненная вода |  |
| 2.2 | Содержание твердых частиц: |  |  |
| 2.2.1 | Допустимый диаметр твёрдых частиц | мм | 35 |
| 2.3 | Рабочая температура ,tp | °С | 5-40 |
| 3 | Материал корпуса |  |  |
| 3.1 | Нержавеющая сталь / Чугун |  |  |
| 4 | ПРИВОД |  |  |
| 6.1 | Напряжение, количество фаз | 220В, 1 |  |
| 6.2 | Частота сети | 50Гц |  |
| 8 | ПРИЛОЖЕНИЕ: схема установки, другие требования |  |  |

| ФИО ответственного: | Кисурин Ю.Н. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка «КС и НС» |
| Телефон / Факс: | 8-917-063-77-80 |
| Электронный адрес: | ykisurin@ulcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Технический директор: | Хорошилов В.Е. |
| Подпись |  |