| Заказчик: | ООО «Ульяновскоблводоканал» | Группа материалов: | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 1 | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование : Насос плунжерный НП-28а

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Производительность | м3/ч | От 28 до 50 |
| 1.2 | Полный напор | МПа | 0,3 |
| 1.3 | Высота всасывания | м | 7 |
| 1.4 | Диаметр плунжера | мм | 230 |
| 1.5 | Наибольший ход плунжера | мм | 150 |
| 1.6 | Число плунжеров | Шт | 2 |
| 1.7 | Мощность электро двигателя, не более | Квт | 5,5 |

| ФИО ответственного: | Малышев А.С |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка "Городские очистные сооружения" |
| Телефон / Факс: | 8-917-059-27-99 |
| Электронный адрес: | Amalyshev@ulcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Технический директор: | Хорошилов В.Е. |
| Подпись |  |