Утверждаю:

Начальник УКСиР

ООО «Самарские Коммунальные Системы» 						                                                                                                                                             _____________Панов А.Е.

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

к тз № СКС-2023-В-3-340.1

на замену дверей на противопожарные КНС-11

Инв.№ 163

объект: КНС 11

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверь в здании деревянная | Предписание | Демонтаж дверного полотна | шт./м2 | 3/5,85 | Размер двери одной двери 950х2050 |
| 2 | Дверь в здании деревянная | Предписание | Демонтаж дверного полотна | шт/м2 | 1/1,74 | Размер двери одной двери 850х2050 |
| 3 |  |  | Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в каменных стенах | шт. | 4 | Размер 1000х2210 (3шт), 870х2150 (1шт.) |
| 4 |  |  | Установка дверной коробки и металлической сертифицированной противопожарной одностворчатой двери, окрашенной с полимерным покрытием, фурнитурой, с пределом огнестойкости EI 60 минут (с замком) с доводчиком | шт. | 2 | Двери в РУ Цвет RAL 7035 1.900х2000 2.800х2000 |
| 5 |  |  | Установка дверной коробки и металлической сертифицированной противопожарной одностворчатой двери, окрашенной с полимерным покрытием, фурнитурой, с пределом огнестойкости EI 60 минут с доводчиком | шт. | 2 | Цвет RAL 7035 900х2000 |
| 6 | Откосы |  | Ремонт штукатурки откосов цементно-песчаным раствором (вн.) | м2 | 2,13 | вн. |
| 7 | Откосы |  | Шпатлевка откосов толщ. 2 мм | м2 | 2,13 |  |
| 8 | Откосы |  | Простая окраска откосов масляной краской за 2 раза | м2 | 2,13 |  |
| 9 |  |  | Погрузка строительного мусора вручную и вывоз на расстояние до 15 км |  | по расчету |  |

Инженер 1 кат. ОКР                                                                                                                                   Вершинина М.А.

Начальник ЦКНС                                                                                                                                        Шеплев Д.А.

Начальник участка № 2 ЦКНС                                                                                                                  Агафонов  С.М