Утверждаю:

Начальник УКСиР

ООО «Самарские Коммунальные Системы» 						                                                                                                                                             _____________Панов А.Е.

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

к ТЗ № СКС-2023-В-3-264

Капитальный ремонт - замена дверей на противопожарные в бытовых

помещениях здания механической мастерской ЦЭВС-2

Инв.№ 82

адрес:  Ул. Антонова-Овсеенко, 48

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверь металлическая | Предписание | Демонтаж дверного полотна | шт./м2 | 1/1,94 | Размер двери 920х2110 |
| 2 | Дверь деревянная | Предписание | Демонтаж дверного полотна | шт./м2 | 1/1,64 | Размер двери 820х2005 |
| 3 |  |  | Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в каменных стенах деревянная и металлическая | шт. | 2 | Размер 1000х2210, 870х2150 |
| 4 |  |  | Установка дверной коробки и металлической сертифицированной противопожарной одностворчатой двери, окрашенной с полимерным покрытием, фурнитурой, с пределом огнестойкости EI 60 минут | шт./м2 | 2/4,08 | Цвет RAL 7035 |
| 5 | Откосы |  | Ремонт штукатурки откосов цементно-песчаным раствором | м2 | 1,5 |  |
| 6 | Откосы |  | Шпатлевка откосов толщ. 2 мм | м2 | 1,5 |  |
| 7 | Откосы |  | Простая окраска откосов водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 1,5 |  |
| 8 |  |  | Погрузка строительного мусора вручную и вывоз на расстояние до15 км |  | по расчету |  |

Инженер 2 кат. УКСиР													 Вершинина М.А.

И.о. начальника ЦЭВС-2											 	 Кольцов А.Г.